[image: image1.jpg]AAOBATE
plbHO,
W 0n

HUHCTPYKIHUSA Ne 1
o Mepax nozkapHoii 6esonacuocty B 31annn MBOY «HbipTHHCKaN

CpeaAHssA IKO0JIa»
M Ha Npujerampuei TeppuTopuu

1. O6umne nosioxKeHUs!

1.1. Hacrosmas uHCTpykuMs paspaboTaHa B COOTBETCTBMHM ¢ TpeOoBaHusiMH [IpaBui
NPOTHBONOXKApHOro  pexkuma B Poccuiickoi  Depepaliny,  YTBEPXKAEHHBIX  MOCTAHOBJICHHEM
IlpaButensctBa P® ot 25.04.2012 Ne 390 "O mnporuonoxapHom pexume", [lpaBun mnoxapHO#
Oe3onacHocTH Ui 0011e00pa30oBaTeNbHbIX MIKOJ, MPO(ECCHOHATbHO-TeXHUUSCKUX YYW/IMIL, LIKOJI-
WUHTEPHATOB, JETCKUX JOMOB, JOMIKOJbHBIX, BHEWIKOJBHBIX M JPYrUX Y4eOHO-BOCIUTATEIbHBIX
yupexxaenuit (IT116-101-89), yreepxkaeHHbix npukazom ['ocobpazosanus CCCP ot 04.07.1989 Ne 541,
HopM @enepanbHoro 3akoHa oT 22.07.2008 Ne 123-®3 "TexHuueckuil perjamMeHT o TpeOGOBaHMAX
noxxapHoii 6e3omnacHocTH".

1.2. Huctpykums o6s3aresibHa U1 NPUMEHEHHS W WCMOJHEHWS BCEMH COTPYAHMKAMH H
00y4aromMMHKCs ILIKOJIbI B LISJSX:

® 3alIUTBI )KU3HHU U 3I0POBbs JIFOJCH;

® TIpeAOTBpALICHUs] BO3JEHCTBUS Ha JIIOAeH omnacHbIX (hakTOpPOB Mokapa, B TOM YHCIE HX
BTOPHUYHBIX MPOSIBJICHUH;

® 3alUTHl UMYLIECTBA;

® 3alUTbl U OXPaHbl OKPYIKAIOLLEH cpeabl.

1.3.  OTBeTCTBEHHOCTh 3a MPOTHBOMOXKAPHOE COCTOSHUE TOMEILUeHWH BO3jaraercss Ha
COOTBETCTBYIOLIMX MAaTEpPUAIbHO OTBETCTBEHHBIX JHU. OTBETCTBEHHOCTh 3a MPOTHBOMOXKAPHOE
COCTOSIHUE KOPHIOPOB, TMOMEIUEHUH W MeCT OOILero mMoJjib30BaHUs BO3JIATAeTCs HAa 3aMECTHTEJIs
JIMpEKTOpa MO0 aJAMHWHHUCTPATUBHO-XO3AMCTBEHHOH 4YacTH. OTBETCTBEHHOCTh 3a MPOTHBOMOXKAPHYIO
OesonacHoCcTh B pabovee BpeMs BO3jaraeTcs Ha JIMLO, OTBETCTBEHHOE 3a MOXKapHYK 6e30MacHOCTh B
LLIKOJIE.

1.4. PaGoTHMKM WIKOJMBI JAOMyCKalOTCs K paboTe TOJBKO TMOCHEe TMPOXOXKAEHHS BBOIAHOTO
NPOTHBOMOKAPHOrO MHCTPYKTaX<a M MEPBUYHOrO MHCTPyKTaxka Ha pabouem MecTe, a MPH H3MEHEHHH
cneudduku paboThl - BHEIUIAHOBOrO MHCTPYKTaka. [IOBTOpHBIE MHCTPYKTaXH [0 MOKapHOM
6e30MacHOCTH MPOBOJATCS MEPUOJUYHOCTBIO He pexke | pasza B 6 MecsueB.

1.5. He pexxe 1 pa3a B 6 mecsaueB HeOOXOAUMO NPOBOAUTL TPEHUPOBOYHbBIE 3aHATHS MO IBAKyallHH
BCEX COTPYAHUKOB, 00yHarOLIMXCS.

1.6. KoHTponb cobmoneHust TpeboBaHWI HACcTOSLIEH HHCTPYKLIMKM BO3/1araeTcs Ha OTBETCTBEHHOTO
3a MoxkapHyto 6€30MacHOCTb B LIKOJIE.

1.7. Jluua, BMHOBHbIE B HApyLIEHWM HHCTPYKLMH O Mepax Mo)kapHOW Oe30MacHOCTH, HeCyT
JUCLUITIMHAPHYIO, aJMHHHUCTPAaTHBHYIO, YrOJOBHYIO M HHYIO OTBETCTBEHHOCTh B COOTBETCTBHH C
JEHCTBYIOIIMM 3aKOHOIATEIbCTBOM.

2. CoaeprkaHue TEPPHTOPHH, 31aHHH, TOMEIEeHH i, IBAKYAUHOHHBIX MyTei
2.1. Tlepen Havanom yue6HOro roaa obpa3oBareibHOE yupeKAeHHE A0/DKHA MPHHATH KOMUCCHS, B
COCTaB KOTOPOM BXOAMT MPEACTaBUTEb FOCY1aPCTBEHHOTO MOYKapHOTo Ha130pa.
2.2. Teppuroputo HeoOXOAMMO cozepKaTb B YUCTOTE. OTXO[bl FOPIOYHUX MATEpPHAJIOB, OMAaBIIHE
JIUCThS U CYXYIO TPaBY CJIEIYeT PerysipHO yOUpaTh U BbIBO3HTh.




2. Содержание территории, зданий, помещений, эвакуационных путей
2.1. Перед началом учебного года образовательное учреждение должна принять комиссия, в состав которой входит представитель государственного пожарного надзора. 
2.2. Территорию  необходимо содержать в чистоте. Отходы горючих материалов, опавшие листья и сухую траву следует регулярно убирать и вывозить. 

2.3. Дороги, проезды и подъезды к пожарным водоисточникам, а также доступы к пожарному инвентарю и оборудованию должны быть всегда свободными, содержаться в исправном состоянии, а зимой - быть очищенными от снега и льда.
2.4. Разведение костров, сжигание мусора на территории школы не допускается.
2.5. Все проходы, эвакуационные пути и выходы из здания должны быть свободными. Здание школы должно быть обеспечено светящимися указателями «Выход», табличками пути следования при эвакуации, планами эвакуации, размещенными в доступных для обозрения местах, табличками с телефонами вызова экстренных служб. 
2.6. В учебных классах и кабинетах следует размещать только необходимые для обеспечения учебного процесса предметы и приспособления. 
2.7. Приборы, принадлежности и пособия, размещенные в учебных классах, кабинетах, лабораториях или специально выделенных для этих целей помещениях, должны храниться в шкафах, на стеллажах или на стационарно установленных стойках. 
2.8. По окончании учебных занятий работники школы  должны тщательно осмотреть помещения, устранить выявленные недостатки, обесточить электросеть и закрыть помещения на ключ. 
2.9. Курение в здании школы и на прилегающей территории категорически запрещено. 
2.10. В здании школы запрещается: 

· производить перепланировку помещений с отступлением от требований строительных норм и правил; 

· увеличивать число парт (столов) в учебных классах и кабинетах сверх их количества, предусмотренного проектом, по которому построено здание; 

· использовать для отделки стен и потолков путей эвакуации (рекреаций, лестничных клеток, фойе, вестибюлей, коридоров и т. п.) горючие материалы 

· устанавливать решетки, жалюзи и подобные им несъемные солнцезащитные, декоративные и архитектурные устройства на окнах помещений, связанных с пребыванием людей, а также лестничных клеток, коридоров, холлов и вестибюлей; 

· снимать дверные полотна в проемах, соединяющих коридоры с лестничными клетками; 

· забивать двери эвакуационных выходов, загромождать эвакуационные пути и выходы мебелью, оборудованием и пр.; 

· применять для отопления помещений нестандартные (самодельные) нагревательные приборы; 

· использовать электроплитки, кипятильники, электрочайники, газовые плиты и т.п. устройства для приготовления пищи и трудового обучения (за исключением специально оборудованных помещений); 

· устанавливать зеркала и устраивать ложные двери на путях эвакуации; 

· проводить огневые, электросварочные и другие виды пожароопасных работ в зданиях при наличии в них людей; 

· обертывать электрические лампы бумагой, материей и другими горючими материалами; 

· применять для освещения свечи, керосиновые лампы и фонари; 

· производить уборку помещений, очистку деталей и оборудования с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей; 

· сливать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в канализацию; 

· производить отогревание труб систем отопления, водоснабжения, канализации и т. п. с применением открытого огня; 

· хранить и применять в подвальных и цокольных этажах легковоспламеняющиеся жидкости, горючие материалы, взрывчатые вещества, пиротехнические устройства, товары в аэрозольной упаковке и другие взрывоопасные вещества и материалы; 

· хранить на рабочих местах и в шкафах, а также оставлять в карманах спецодежды использованные обтирочные материалы; 

· оставлять без присмотра включенные в сеть радиоприемники, телевизоры и другие электроприборы. 
3. Требования к системам отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
3.1. Перед началом отопительного сезона все приборы и системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха гимназии должны быть проверены и отремонтированы. 
3.2. При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается: 

· отключать огнезадерживающие устройства; 

· выжигать скопившиеся в воздуховодах и зонтах жировые отложения и другие горючие вещества; 

· закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки; 

· проводить работы в вытяжном шкафу, если в нем находятся вещества, материалы и оборудование, не относящиеся к выполняемым операциям, а также при его неисправности и отключенной системе вентиляции. 

4. Требования к электроустановкам
4.1. Электрические сети и электрооборудование, используемое в гимназии, а также правила их эксплуатации должны отвечать требованиям действующих правил устройства электроустановок, правил технической эксплуатации электроустановок и правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок. 
4.2. Соединения, оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей должны быть выполнены с помощью опрессовки, пайки или специальных зажимов. 
4.3. Переносные светильники должны быть оборудованы защитными стеклянными колпаками и металлическими сетками и подключаться от осветительных коробок со штепсельными розетками. 
4.4. Электродвигатели должны регулярно очищаться от пыли.
4.5. При эксплуатации электроустановок запрещается: 

· использовать кабели и провода с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией; 

· оставлять под напряжением электрические провода и кабели с неизолированными концами; 

· пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, выключателями и другими неисправными электрическими приборами; 

· применять для прокладки электросетей радио- и телефонные провода. 

4.6. Все неисправности в электросетях и электроаппаратуре, которые могут вызвать искрение и короткое замыкание, должны быть немедленно устранены.
4.7. На случай отключения электроэнергии на посту дежурного должны храниться электрические фонари. Ответственность за их хранение и поддержание в рабочем состоянии возлагается на заместителя директора по административно-хозяйственной части. 
5. Требования к эксплуатации установок пожарной автоматики
5.1. Установки пожарной автоматики должны эксплуатироваться в автоматическом режиме и круглосуточно находиться в рабочем состоянии.
5.2. В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту установок, проведение которых связано с их отключением, администрация гимназии должна обеспечить пожарную безопасность защищаемых установками помещений и известить об этом пожарную охрану. 
5.3. При эксплуатации установок пожарной автоматики не допускается: 

· загромождать подходы к контрольно-сигнальным устройствам и приборам; 

· складировать материалы на расстоянии менее 0,9 м до оросителей и 0,6 м до извещателей; 

· наносить на извещатели краску, побелку, штукатурку и другие защитные покрытия. 

6. Требования к первичным средствам пожаротушения
6.1. Образовательное учреждение оснащается первичными средствами пожаротушения независимо от оборудования здания и помещений установками пожаротушения и пожарными кранами. Ответственность за обеспечение гимназии первичными средствами пожаротушения, их техническое состояние и своевременную перезарядку возлагается на заместителя директора по административно-хозяйственной работе.
6.2. Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах, где исключено попадание на них прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, а также непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов. 
6.3. Ручные огнетушители размещаются: 

· путем навески на вертикальные конструкции на высоте не более 1,5 м от пола до нижнего торца огнетушителя; 

· путем установки в пожарные шкафы совместно с пожарными кранами, в специальные тумбы или пожарные стенды. 

6.4. На период перезарядки и технического обслуживания огнетушителей, связанного с их ремонтом, на их место должны быть установлены огнетушители из резервного фонда. 
6.5. При эксплуатации и техническом обслуживании огнетушителей следует руководствоваться требованиями, изложенными в прилагаемых к ним паспортах заводов-производителей и утвержденными в установленном порядке регламентами технического обслуживания огнетушителей каждого вида.
6.6. Использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожаров, запрещается. 

7. Порядок осмотра и закрытия здания и помещений по окончании работы
7.1. В помещениях школы необходимо соблюдать установленный порядок осмотра и закрытия помещений. 
7.2. Работник, ответственный за противопожарную безопасность помещения, после окончания рабочего дня обязан: 

· осмотреть помещение и убедиться в отсутствии возможных причин возникновения пожара; 

· обесточить все электропотребители, за исключением работающих круглосуточно и дежурного освещения; 

· проверить закрытие окон и форточек; 

· закрыть помещение, ключи сдать на пост охраны, расписаться в журнале учета выдачи и возврата ключей. 

7.3. Помещения могут быть закрыты только после их осмотра и устранения всех пожароопасных недочетов. О недочетах, которые не могут быть устранены проверяющим, последний обязан немедленно сообщить заместителю директора по безопасности для принятия соответствующих мер. 
7.4. Неисправные электросети и электрооборудование должны быть немедленно отключены до приведения их в пожаробезопасное состояние. 
7.5. При обнаружении неисправностей и (или) аварийной ситуации работники школы обязаны поставить в известность администрацию учреждения, обеспечить отсутствие обучающихся в аварийном помещении.

8. Порядок действий в случае возникновения пожара
8.1. В случае возникновения пожара действия работников школы и привлекаемых к тушению пожара лиц в первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности детей, их эвакуацию и спасение. 
8.2. Каждый работник школы, обнаруживший пожар или его признаки (задымление, запах горения или тления, повышения температуры и т. п.), обязан: 

· немедленно сообщить об этом по телефону «01», «010» «112»; 

· задействовать систему оповещения людей о пожаре, приступить самому и привлечь других лиц к эвакуации детей из здания в безопасное место согласно плану эвакуации; 

· при необходимости отключить энергоснабжение здания; 

· в случае целесообразности приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения; 

· по возможности вынести из здания наиболее ценное имущество и документы. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Ныртинская средняя школа»
Кукморского муниципального района Республики Татарстан
ИНСТРУКЦИЯ

о мерах пожарной безопасности 

в здании школы и на прилегающей территории

(разработана согласно раздела XVIII Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390) 

ИОТ–001–12

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Ныртинская средняя школа»
Кукморского муниципального района Республики Татарстан
	                 СОГЛАСОВАНО                                          Председатель профсоюзного  комитета

    _________ А.Т.гайфиева


	                           УТВЕРЖДАЮ 

  Директор МБОУ «Ныртинская ср.школа»

         __________ А.Х.Гиниятов

                          .   




ИНСТРУКЦИЯ

о мерах пожарной безопасности 

в здании школы и на прилегающей территории

(разработана согласно раздела XVIII Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390) 

ИОТ-001-12

1. Содержание территории, зданий и помещений

1.1.  Образовательное учреждение пе​ред началом учебного года должно быть принято соответствующими ко​миссиями, в состав которых  включаются представители государственно​го пожарного надзора.
1.2.  Территория образовательного уч​реждения  должна содержаться   в чисто​те. Отходы  горючих  материалов, опав​шие листья и сухую траву следует  регулярно убирать и вывозить с  территории.
1.3.  Дороги, проезды и подъезды к по​жарным водоисточникам, а также доступы к пожарному инвентарю и обору​дованию должны быть всегда свобод​ны.  О  закрытии отдельных участков до​рог или проездов в связи с проведе​нием ремонтных работ или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных автомобилей, следует не​медленно уведомить пожарную охрану.
1.4.  Противопожарные разрывы межд​у зданиями не должны использовать​ся для складирования материалов и оборудования, а также для стоянки автотранспорта.
1.5.  Разведение костров, сжигание му​сора на территории запрещается.
1.6.  В образо​вательном учреждении классы (груп​пы) детей младших возрастов следу​ет размещать не выше второго этажа,
1.7.  Вместимость помещений долж​на соответствовать установленным нормам.
1.8.   Расстановка мебели и оборудо​вания в классах, кабинетах, мастер​ских, столовых  и других помещениях не должна препятствовать эвакуации людей и подходу к средствам пожаротушения.
1.9.  В коридорах, вестибюлях, холлах, на лестничных клетках и дверях эва​куационных выходов должны иметься предписывающие и указательные  зна​ки безопасности.
1.10.  Эвакуационные проходы, выходы, коридоры, тамбуры и лестницы  не должны загромождаться каким-либо оборудованием и предметами.
1.11. Двери  лестничных    клеток, кори​доры, тамбуры и холлы должны иметь уплотнения  в притворах, оборудованы устройствами самозакрывания, кото​рые должны постоянно находиться в исправном состоянии. В период пребывания людей в зданиях двери эвакуационных выходов до​пускается запирать только изнутри с помощью легко открывающихся (без ключей) запоров (задвижек, крючков и т.д.).
1.12.  В помещениях, связанных с пре​быванием детей, ковры, паласы, ков​ровые дорожки и т.п. должны быть же​стко прикреплены к полу.
1.13.  Помещения образовательного  учреж​дения  должны быть  оборудованы сред​ствами оповещения людей о пожаре.  Для оповещения людей о пожаре мо​гут быть использованы внутренняя те​лефонная    и    радиотрансляционная сети,   специально   смонтированные сети вещания, речевая пожарная сигнализация, звонки и другие звуко​вые сигналы.
1.14.  Двери (люки) чердачных и техни​ческих помещений (насосных, венти​ляционных камер, бойлерных, складов, кладовых, электрощитовых и т.д.) должны быть постоянно закрыты на за​мок. Ключи от замков следует хранить в определенном месте, доступном для получения их в любое время суток. На дверях помещений должны быть над​писи, определяющие назначение по​мещений и место хранения ключей.
1.15.   Наружные пожарные лестницы, лестницы-стремянки и ограждения на крыше здания должны содержаться  в исправном состоянии. Допускается  нижнюю часть наружных вертикальных  лестниц закрывать легкоснимаемыми  щитами на высоту не более 2,5 м от уровня земли.
В зданиях образовательных уч​реждений проживание обслуживающего персонала и других лиц не до​пускается.
1.16.  Размещение аккумуляторных, хра​нение легковоспламеняющихся и горю​чих жидкостей, баллонов с горючими газами и кислородом, целлулоида и других легко  воспламеняющихся мате​риалов в зданиях, связанных с пребы​ванием детей, а также  в подвалах и цо​кольных помещениях не допускается.
1.17.   Приямки окон подвальных и цо​кольных помещений должны содер​жаться в чистоте.  Не допускается ус​танавливать   на   приямках   и   окнах  несъемные металлические решетки, загромождать приямки и закладывать кирпичом оконные проемы.
1.18. В зданиях образовательных уч​реждений запрещается:

а)  производить перепланировку поме​щений с отступлением от требований строительных норм и правил;

б)
 использовать для отделки стен и потолков путей эвакуации (рекреаций, лестничных клеток, фойе, вестибюлей, коридоров и т.п.) горючие материалы;

в)
 устанавливать решетки, жалюзи и по​добные им несъемные солнцезащитные,  декоративные и архитектурные устрой​ства на окнах помещений, связанных  с пребыванием  людей,  лестничных   клеток,  коридоров, холлов и вестибюлей;

г)  снимать дверные полотна в проемах,  соединяющих коридоры с лестничны​ми клетками;

д) забивать двери эвакуационных вы​ходов;
    е) применять для отопления нестанд​артные нагревательные устройства;
    ж) использовать электроплитки, кипя​тильники, электрочайники, газовые пли​ты и т.п. для приготовления пищи и тру​дового обучения за исключением специ​ально оборудованных помещений;
   з)  устанавливать зеркала и устраивать  ложные двери на путях эвакуации;
   и) проводить огневые, электрогазо​сварочные и другие виды пожароопас​ных работ в зданиях при наличии в их помещениях людей;
   к) обертывать электрические лампы бумагой, материей и другими горючи​ми материалами;
   л) производить уборку помещений, очистку деталей и оборудования с применением легковоспламеняющих​ся и горючих жидкостей;
   м) производить отогревание труб сис​тем отопления, водоснабжения, канали​зации и т.п. с применением открытого огня. для этих целей следует применять горячую воду, пар или нагретый песок; 
   н) хранить на рабочих местах и в шка​фах, а также оставлять в карманах спе​цодежды использованные обтирочные материалы;
   о) оставлять без присмотра включен​ные в сеть счетные и пишущие машин​ки, радиоприемники, телевизоры и другие электроприборы,
1.19. Одежду и обувь следует сушить в специально выделенных для этой цели помещениях или шкафах, выполненных  из негорючих материалов, с обогревом  радиаторами водяного отопления.
1.20. Огневые и сварочные работы мо​гут производиться только с письменного разрешения руководителя образовательного учреждения.  Эти  работы должны произ​водиться согласно требованиям правил пожарной безопасности при проведе​нии сварочных и других огневых работ  на объектах народного хозяйства.
1.21. Пользоваться  утюгами разреша​ется только в специально отведенных помещениях, под наблюдением  работ​ника образовательного учреждения. Использо​вание помещений для других целей, в том числе для хранения белья, не допускается. Глажение разрешается только утюгами с исправными термо​регуляторами и световыми индикато​рами включения. Утюги должны уста​навливаться на подставках из огне​упорных материалов.
1.22.  Все здания и помещения обра​зовательного учреждения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения.
1.23.  По окончании занятий в классах, мастерских,  кабинетах и лабораториях учителя, преподаватели, лаборан​ты, мастера производственного обуче​ния и другие работники детского уч​реждения должны тщательно осмот​реть помещение, устранить выявлен​ные недостатки и закрыть помещения,  обесточив электросеть.
2. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха
2.1. Перед началом отопительного се​зона  калориферные уста​новки, печи и другие приборы  отопле​ния, а также перед началом учебного  года системы вентиляции и кондици​онирования воздуха и кухонные очаги  должны быть тщательно проверены и  отремонтированы, а обслуживающий  их персонал должен пройти противо​пожарный инструктаж.
2.2.  Неисправные устройства систем  отопления, вентиляции и кондициони​рования воздуха, а также  кухонные оча​ги эксплуатировать не допускается.
2.3.  Использование  вентиляционных  ка​налов для отводов продуктов сгорания  от газовых приборов запрещается.
2.4.   Хранение в вентиляционных   каме​рах оборудования и материалов зап​рещается.
2.5. Автоматические огнезадерживающие устройства (заслонки,   шиберы, кла​паны), установленные на воздуховодах  в  местах  пересечения   противопожарных   преград, устройства блокировки  венти​ляционных систем с автоматической пожарной сигнализацией и системами пожаротушения, противопожарные  раз​делки дымоходов, вытяжные зонты и каналы от плит должны содержаться в исправном состоянии.
2.6.
 При эксплуатации систем венти​ляции и кондиционирования воздуха запрещается:

а) отключать огнезадерживающие ус​тройства;

б) выжигать скопившиеся в воздухово​дах и зонтах жировые отложения и дру​гие горючие вещества;
     в) закрывать вытяжные каналы, отвер​стия и решетки.
2.7.   В местах забора воздуха должна быть исключена возможность появле​ния горючих газов, паров, дыма, искр и открытого огня.
3. ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ

3.1.  Электрические сети и электрообо​рудование, используемые в образова​тельном учреждении, и их  эксплуата​ция должны  отвечать требованиям  действующих правил устройства электроустановок, правил техничес​кой эксплуатации электроустановок потребителей и правил техники безо​пасности при эксплуатации электроустановок потребителей.
3.2.  Администрация образовательног​о учреждения обязана обеспечить об​служивание и техническую эксплуата​цию электрооборудования и электросетей,   своевременное   проведение профилактических осмотров, плано​во-предупредительных ремонтов и эксплуатацию электрооборудования, аппаратуры и электросетей в соответ​ствии с требованиями документов, указанных в п. 3.1.
3.3. Соединения,  оконцевания и ответ​вления жил проводов и кабелей дол​жны быть выполнены с помощью опрессовки, сварки, пайки или специальных зажимов.
3.4.Устройство и эксплуатация вре​менных электросетей  за исключением  электропроводки,   питающей  места производства строительных и вре​менных  ремонтно-монтажных  работ, не  допускается.
3.5.  В производственных, складских и  других   помещениях с наличием горю​чих материалов и изделий в сгорае​мой упаковке, электрические светиль​ники должны иметь закрытое или за​щищенное исполнение  (со стеклянны​ми колпаками).
3.6.  Переносные светильники должны  быть оборудованы защитными стеклян​ными  колпаками  и металлическими  сетками. Для этих светильников и дру​гой переносной и передвижной электроаппаратуры следует применять гиб​кие   кабели с медными жилами и рези​новой изоляцией в оболочке, стойкой  к  окружающей среде.  Подключение пе​реносных светильников следует пре​дусматривать от ответвительных  коро​бок со штепсельными розетками.
3.7.
Устройство воздушных линий электропередачи и наружных электро​проводок над сгораемыми кровлями, навесами, штабелями лесоматериа​лов, тары и складами для хранения горючих материалов не допускается.
3.8. Осветительная электросеть долж​на быть смонтирована так, чтобы све​тильники находились на расстоянии не менее 0,2 м от поверхности строи​тельных конструкций из горючих материалов и не менее 0,5 м от тары в складских помещениях.
3.9. Электродвигатели должны регу​лярно очищаться от пыли. запрещается накрывать электродвигатели каки​ми-либо горючими материалами.
3.10.  Все неисправности в электросетях   и электроаппаратуре, которые могут вызвать искрение, короткое  замыкание,  сверхдопустимый нагрев изоляции, ка​белей и проводки, должны немедленно устраняться. Неисправные электросети  и электрооборудование   следует немед​ленно отключать до приведения  их  в  по​жаробезопасное  состояние.
3.11.
  При эксплуатации электроуста​новок запрещается:
а)   использовать кабели и провода с поврежденной или потерявшей за​щитные свойства изоляцией;
б)
оставлять под напряжением элект​рические провода и кабели с неизо​лированными концами;
в)     пользоваться поврежденными  (неис​правными)  розетками, ответвительными коробками, рубильниками и други​ми электроустановочными изделиями;
г)
 завязывать и скручивать электро​провода, а также оттягивать провода и светильники, подвешивать светиль​ники (за исключением открытых  ламп)  на электрических   проводах;
д)
 использовать ролики, выключатели,  штепсельные  розетки для подвешива​ния одежды и других предметов;
е)
 применять для прокладки электро​сетей  радио- и телефонные провода;
ж)
  применять в качестве электричес​кой защиты самодельные и некалиброванные предохранители;
з)
снимать стеклянные колпаки со све​тильников закрытого исполнения.
3.12.
 Всякого рода новые подключения  различных токоприемников (электродвигателей, нагревательных  приборов и т.д.) должны производиться только после проведения соответствующих расчетов, допускающих возможность таких   подключений.
3.13.   Во всех помещениях  (независимо от их  назначения),  которые по окончании  работ   закрываются и не контролируют​ся,  все   электроустановки  (кроме холо​дильников)  должны  отключаться.
3.14.  Используемые  для отопления  не​  больших помещений масляные электрорадиаторы и греющие электропане​ли заводского изготовления должны иметь индивидуальную электрозащи​ту и исправные электрорегуляторы.
3.15.
Образовательное учреждение  должно быть обеспечено электричес​кими фонарями на случай отключения  электроэнергии.
4. Противопожарное водоснабжение

4.1   Администрация образовательного учреждения обязана обеспечить техни​ческое обслуживание,  исправное со​стояние и постоянную готовность к использованию находящихся на балансе учреждения систем противопожарного  водоснабжения (наружных водопро​водных  сетей с установленными на них  пожарными гидрантами и указателя​ми пожарных  водоемов и  резервуаров). 
4.2.  В случае проведения ремонтных работ или отключения участков водо​проводной сети, выхода из строя на​сосных станций, утечки воды из по​жарных водоемов и резервуаров след​ует немедленно уведомить пожарную охрану.
4.3.  Крышки люков пожарных  резервуаров и колодцев подземных  гидрантов  должны быть постоянно закрыты. Их необходимо своевременно очищать от  грязи, льда и снега.
5. Установки пожарной автоматики

5.1.  Администрация образовательного учреждения должна обеспечить рабо​тоспособность и надежную эксплуата​цию пожарной автоматики в соответ​ствии с требованиями Типовых правил технического содержания установок пожарной автоматики. Техническое об​служивание установок пожарной авто​матики должно проводиться в соответствии с инструкцией по организации и проведению работ по регламентиро​ванному техническому обслуживанию установок пожаротушения, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Учреждения, не имеющие возможно​сти собственными силами осуществ​лять техническое обслуживание уста​новок и содержать обслуживающий персонал, обязаны заключить соответ​ствующие договора на обслуживание установок автоматического пожароту​шения, а также установок пожарной сигнализации со специализирован​ными организациями.
5.2.  При производстве работ по техни​ческому обслуживанию и ремонту спе​циализированной организацией кон​троль за качеством их выполнения осу​ществляет должностное лицо образо​вательного учреждения, ответствен​ное за эксплуатацию установок.
5.3.  Установки пожарной автоматики  должны эксплуатироваться в автомати​ческом режиме и круглосуточно нахо​диться в работоспособном состоянии.
5.4.  В период выполнения работ по тех​ническому обслуживанию или ремонту,  проведение которых связано с отключе​нием установок, администрация обра​зовательного учреждения обязана обес​печить пожарную безопасность защища​емых установками помещений и поста​вить в известность пожарную охрану.
5.5.  При эксплуатации пожарной авто​матики не допускается:
а)
устанавливать взамен вскрывших​ся и неисправных оросителей пробки  и заглушки;
б)
загромождать  подходы к конт​рольно-сигнальным устройствам и приборам;
в)
складировать материалы на расстоянии менее 0,9 м до оросителей и 0,6 м до извещателей;
г)
использование трубопроводов установок для подвески или крепления  какого-либо оборудования;
д)
нанесение на оросители и извещатели краски, побелки, штукатурки и других защитных покрытий при ремон​тах и в процессе эксплуатации.
6. Первичные средства пожаротушения
6.1.
Образовательное учреждение должно быть оснащено первичными  средствами пожаротушения незави​симо от оборудования зданий и поме​щений установками пожаротушения и
пожарными кранами.
6.2.  Места расположения первичных средств пожаротушения должны ука​зываться в планах эвакуации, разра​батываемых согласно ГОСТ Р 12.2.143-2009 внешнее оформление и указатель​ные знаки для определения мест расположения первичных средств пожа​ротушения должны соответствовать
требованиям ГОСТ Р 12.4.026-2001

6.3.  Ручные огнетушители должны раз​мещаться согласно требованиям ГОСТ 12.4.009-83:
а)
путем навески на вертикальные кон​струкции на высоте не более 1,5 м от  уровня пола до нижнего торца огнету​шителя;
б)
путем установки в пожарные шкафы, в специальные тумбы или на пожарные стенды.
6.4.  Огнетушители должны устанавли​ваться таким образом, чтобы был ви​ден имеющейся на его корпусе текст инструкции по использованию. Конст​рукции и внешнее оформление тумб и
шкафов для размещения огнетушителей должны позволять визуально опре​делить тип установленных в них огне​тушителей.
6.5.
Огнетушители должны  разме​щаться в легкодоступных местах, где исключено повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей и ат​мосферных осадков, непосредствен​ное воздействие отопительных и на​гревательных приборов.
При размещении огнетушителей не должны ухудшаться условия эвакуа​ции людей.
6.6.  Огнетушители, размещаемые вне  помещений или в неотапливаемых по​мещениях, подлежат съёму на холод​ный период. В этих случаях на пожар​ных стендах должна быть информация о месте их расположения.
6.7.  На период перезарядки и технического обслуживания огнетушителей, связанного с их ремонтом, взамен  должны быть установлены огнетушите​ли из резервного фонда.
6.8.  При эксплуатации и техническом  обслуживании огнетушителей следует  руководствоваться требованиями, из​ложенными в паспортах заводов-изго​товителей, и утвержденными в уста​новленном порядке регламентами тех​нического обслуживания огнетушителей каждого типа.
6.9.  Повседневный контроль за сохранностью, содержанием и постоян​ной готовностью к действию первичных средств пожаротушения осуще​ствляется лицами, назначенными при​казом руководителя образовательно​го учреждения.
6.10. Использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и прочих нужд, не связан​ных с тушением пожаров, запрещается.
7. Требования пожарной безопасности 

для помещений различного назначения

7.1. учебные классы и кабинеты.
7.1.1.  В учебных классах и кабинетах  следует размещать только необходимые для обеспечения учебного про​цесса мебель, приборы, модели, при​надлежности, пособия, транспаранты и т.п.
7.1.2. Приборы, мебель, принадлежно​сти, пособия, транспаранты и т.п., раз​мещаемые в учебных классах, кабине​тах, лаборантских или в специально выделенных для этих целей помещениях, должны храниться в шкафах, на  стеллажах или на стационарно уста​новленных стойках.
7.1.3. Хранение в учебных классах, кабинетах, лабораториях и лаборан​тских учебно-наглядных пособий и учебного оборудования, проведение опытов и других видов работ, которые  не предусмотрены утвержденными перечнями и программами, не допускается.
7.1.4.
 Хранение фильмокопий,  диапо​зитивов, слайдов, магнитных лент и т.п. должно осуществляться в специ​ально выделенных для этой цели по​мещениях.
7.1.5. Запрещается складывать об​резки и куски кино- и фотопленки и магнитной ленты в общие ящики с му​сором, бумагой и другими материа​лами.
7.1.6. Хранение пиломатериала для организации технического обучения в столярной мастерской должно осуществляться из расчета одного учебного дня. 

7.1.7. Ежедневно после окончания занятий производить влажную уборку помещений мастерских технического труда.
8. Требования пожарной безопасности 

при проведении культурно-массовых мероприятий 
8.1.  Ответственными за обеспечение пожарной безопасности при проведе​нии культурно-массовых мероприятий (вечеров, спектаклей, концертов, ки​носеансов, новогодних елок и т.п.) являются руководители образователь​ных учреждений.
8.2.
 Перед началом культурно-массо​вых мероприятий руководитель обра​зовательного учреждения должен тща​тельно проверить все помещения, эва​куационные пути и выходы на соответ​ствие их требованиям пожарной безопасности, а также убедиться в наличии и исправном состоянии средств пожаро​-
тушения, связи и пожарной автома​тики.
Все выявленные недостатки должны быть устранены до начала культурно-массового мероприятия.
8.3.  На время проведения культурно- массовых мероприятий должно быть обеспечено дежурство работников об​разовательного учреждения и учащих​ся старших классов.
8.4.   Во время проведения культурно- массовых мероприятий с детьми дол​жны неотлучно находиться дежурный преподаватель, классные руководите​ли.  Эти лица должны  быть проинструктированы о мерах пожарной безопасности и порядке эва​куации детей в случае возникновения пожара и обязаны обеспечить строгое соблюдение требований пожарной бе​зопасности при проведении культур​но-массового мероприятия.
8.5.  Культурно-массовые мероприятия должны проводиться:
а)
в зданиях 1 и 2 степени огнестойко​сти — в помещениях любого этажа;
б)
в зданиях 3-5 степени огнестойкос​ти — только в помещениях 1 этажа, при этом ограждающие конструкции внутри помещений зданий 5 степени огнестой​кости должны быть оштукатурены или
обработаны огнезащитным составом. Проведение культурно-массовых ме​роприятий в подвальных помещениях и цокольных помещениях запрещается.
8.6.  Этажи и помещения, где проводят​ся культурно-массовые мероприятия, должны иметь не менее двух рассредо​точенных эвакуационных выходов
8.7.  Количество мест в помещениях устанавливается из расчета 0, 75 кв. м  на  человека, а при проведении танцев, игр и подобных им мероприятий из расчета 1,5 кв. м на одного человека
(без учета площади сцены). Заполнение помещений людьми сверх установлен​ных норм не допускается.
8.8.  Количество непрерывно установ​ленных мест в ряду должно быть не более:
	
	при одно​сторонней эвакуации
	при двух​сторонней эвакуации

	в зданиях 1,2 и 3 сте​пени огне​стойкости
	30
	60

	в зданиях 4 и 5 степени огнестойко​сти
	15
	30


8.9.  Расстояние между рядами долж​но быть:
	количество непрерывно установленных мест в ряду
	наи​меньшее рас​стояние между спинка​ми си​дений (в метрах)
	ширина прохода между рядами в мет​рах

	при од​носто​ронней эвакуа​ции
	при двух​сторон​ней эва​куации
	
	

	до 7
	до 15
	0,80
	0,35

	8-12
	16-25
	0,85
	0,40

	13-20
	26-40
	0,90
	0,45

	21-25

	41-45
	0,95
	0,50

	26-30

	51-60
	1,00
	0,55



8.10. Ширина продольных и попереч​ных проходов в помещениях для про​ведения культурно-массовых меро​приятий должна быть не менее одного метра, а проходов, ведущих к выходам, не менее ширины самих выходов. Все проходы и выходы должны распола​гаться так, чтобы не создавать встреч​ных или пересекающихся потоков лю​дей.  Сокращать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах добавочные места запрещается.
8.11.
В помещениях для культурно- массовых мероприятий все кресла и  стулья должны быть соединены в ря​дах между собой и прочно прикрепле​ны к полу.  В помещениях, используемых для танцевальных вечеров и детских игр, с количеством мест не более 200, крепление стульев к полу может не производиться.
8.12. Эвакуационные выходы из поме​щений должны быть обозначены све​товыми указателями с надписью «вы​ход» белого цвета на зеленом фоне, подключенными к сети аварийного или эвакуационного освещения здания. При  наличии  людей  в  помещениях световые указатели должны быть во
включенном состоянии.
8.13. Проведение занятий, репетиций, спектаклей и концертов, а также де​монстрация кинофильмов в актовых и подобных им залах образовательных учреждений  разрешается  только  в строгом соответствии с действующи​ми правилами пожарной безопаснос​ти для театрально-зрелищных предприятий, культурно-просветительных  учреждений, кинотеатров и киноуста​новок.
8.14.
 В помещениях, используемых  для проведения культурно-массовых мероприятий, запрещается:
а) использовать ставни на окнах для затемнения помещений;
б)
оклеивать стены и потолки обоями  и бумагой;
в)
применять горючие материалы, не обработанные огнезащитными соста​вами, для акустической отделки стен и потолков;
г)
хранить бензин, керосин и другие  легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
д)
хранить имущество, инвентарь и  другие предметы, вещества и матери​алы под сценой, а также в подвалах, расположенных под помещениями;
е)
применять предметы оформления   помещений, декораций и сценическое оборудование, изготовленное из горю​чих синтетических материалов, искус​ственных тканей и волокон (пеноплас​та, поролона, поливинила и т.п.);
ж)
применять открытый огонь (факелы, свечи, канделябры, фейерверки, бен​гальские огни и т.п.), использовать хло​пушки, применять дуговые прожекто​ры, устраивать световые эффекты с
применением  химических и других веществ, могущих вызвать загорание;
з)
устанавливать стулья, кресла и т.п., конструкции которых выполнены из пластмасс и легковоспламеняющихся  материалов;
и) устанавливать на дверях эвакуаци​онных выходов замки и трудно откры​вающиеся запоры;
к) устанавливать на окнах глухие ре​шетки.
8.15. Полы помещений должны быть ровными, без порогов, ступеней, ще​лей и выбоин. При разности уровней  смежных помещений, в проходах дол​жны устраиваться пологие пандусы.
8.16. Все сгораемые декорации, сце​ническое оформление, а также драпи​ровка, используемые на окнах и две​рях, должны подвергаться обработке огнезащитными составами с состав​лением акта в двух экземплярах, один из которых передается заказчику, а второй хранится в организации, про​изводившей пропитку.

8.17.  Руководители образовательных  учреждений обязаны производить про​верку качества огнезащитной обра​ботки декораций и конструкций перед проведением каждого культурно-мас​сового мероприятия.

8.18. При проведении новогоднего ве​чера елка должна устанавливаться на устойчивом   основании   (подставка, бочка с водой) с таким расчетом, что​ бы не затруднялся выход из помеще​ния. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее одного метра от  стен и потолка.   При отсутствии в образовательном уч​реждении электрического освещения новогодние представления и другие культурно-массовые мероприятия должны проводиться в дневное время.

8.19. Оформление иллюминации елки должно проводиться опытным элект​риком.

8.20. Иллюминация елки должна быть смонтирована прочно, надежно и с соблюдением требований правил ус​тройства электроустановок.  Лампочки в гирляндах должны быть мощностью не более 25 вт.    При этом  электропровода, питающие лампочки елочного освещения, должны быть гиб​кими, с медными жилами.    Электропро​вода должны иметь исправную изоля​цию и подключаться к электросети при помощи штепсельных соединений.

8.21.  При неисправности елочного ос​вещения (сильное нагревание прово​дов, мигание лампочек, искрение и т.п.) иллюминация должна быть не​медленно отключена и не включаться

до выяснения неисправностей и их устранения.

8.22.  Участие в празднике елки детей и взрослых, одетых в костюмы из ваты,  бумаги, марли и подобных им легковоспламеняющихся материалов, непропитанных огнезащитным составом, запрещается.

8.23. При оформлении елки запреща​ется:

а)
использовать для украшения целлу​лоидные и другие легковоспламеняю​щиеся игрушки и украшения;

б)
применять для иллюминации елки све​чи, бенгальские огни, фейерверки и т.п.;

в)
обкладывать подставку и украшать ветки ватой и игрушками из нее, не про​питанными огнезащитным составом.

9. Порядок действий в случае возникновения пожара 

9.1.  В случае возникновения пожара действия работников образователь​ных учреждений и привлекаемых к ту​шению пожара лиц в первую очередь должны быть направлены на обеспече​ние безопасности детей, их эвакуацию и спасение.

9.2.
 Каждый работник образовательного  учреждения, обнаруживший пожар или его признаки (задымление, запах горе​ния или тления различных материалов,  повышение температуры и т.п.), обязан:

а)
немедленно сообщить об этом по телефону «01» (при этом необходимо четко назвать адрес учреждения «проспект Победы 10 В»,  место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);

б)
задействовать систему оповещения  людей о пожаре; 

в) приступить самому и  привлечь других лиц к эвакуации де​тей из здания в безопасное место со​гласно плану эвакуации;

г) известить о пожаре руководителя образовательного учреждения или  за​меняющего его работника;

 д) организовать встречу пожарных под​разделений, принять меры по туше​нию пожара имеющимися в учрежде​нии средствами пожаротушения.

9.3. Секретарь директора школы или заменяющий его работник обязан сообщить о возникновении пожара в пожарную охрану и оповестить (информировать) руководство школы и дежурного администратора.

9.3. Руководитель образовательного уч​реждения или заменяющий его работ​ник, прибывший к месту пожара, обязан:

а)
 проверить, сообщено ли в пожарную охрану о возникновении пожара;

б) осуществлять руководство эвакуа​цией людей и тушением пожара до прибытия пожарных подразделений. В случае угрозы для жизни людей не​медленно организовать их спасение, используя для этого все имеющиеся силы и средства;

в)   организовать проверку наличия де​тей и работников, эвакуированных из здания,  по имеющимся спискам и классным журналам;

г) выделить для встречи пожарных  подразделений лицо, хорошо знаю​щее расположение подъездных путей  и водоисточников;

д) проверить включение в работу  авто​матической системы пожаротушения;

е) удалить из опасной зоны всех работ​ников и других лиц, не занятых эвакуацией людей и ликвидацией пожара;

ж) при необходимости вызвать к месту пожара медицинскую и другие службы;

з) прекратить все работы, не связан​ные с мероприятиями по эвакуации  людей и ликвидации пожара;

и) организовать отключение сетей элек​троснабжения, остановку систем вентиляции и кондиционирования воз​духа и осуществление других меропри​ятий, способствующих предотвраще​нию распространения пожара; 

к) обеспечить безопасность людей, принимающих участие в эвакуации и тушении пожара, от возможных обру​шений конструкций, воздействия ток​сичных продуктов горения и повышен​ной температуры, поражения электри​ческим током и т.п.; 

л) информировать начальника пожар​ного подразделения о наличии людей в здании.

9.4.  При проведении эвакуации и ту​шении пожара необходимо:

а) с учетом сложившейся обстановки  определить наиболее безопасные эва​куационные пути и выходы, обеспечива​ющие возможность эвакуации людей в безопасную зону в кратчайший срок;

б) исключить условия, способствую​щие возникновению паники. С этой целью   учителям,   преподавателям и другим ра​ботникам образовательного учрежде​ния нельзя оставлять детей без при​смотра с момента обнаружения пожа​ра и до его ликвидации;

в ) эвакуацию детей следует начинать  из помещения, в котором возник по​жар, и смежных с ним помещений, ко​торым угрожает опасность распрост​ранения огня и продуктов горения.
Детей  младшего возраста следует  эвакуировать в первую очередь;

г) в зимнее время по усмотрению лиц, осуществляющих эвакуацию, дети стар​ших возрастных групп могут предвари​тельно одеться или взять теплую одежду  с собой, а детей младшего возраста сле​дует выводить или выносить, завернув в одеяла или другие теплые вещи;

д) тщательно проверить все помеще​ния, чтобы исключить возможность пребывания в опасной зоне детей, спрятавшихся под кроватями, парта​ми, в шкафах или других местах;

е)  выставлять посты безопасности на входах в здание, чтобы исключить возможность возвращения детей и работ​ников в здание, где возник пожар;

ж)  при тушении следует стремиться в первую очередь обеспечить благопри​ятные условия для безопасной эваку​ации людей;


з) воздерживаться от открывания окон  и дверей, а также от разбивания стекол   во избежание распространения огня и дыма а смежные помещения. Покидая помещения или здание, следует закры​вать за собой все двери и окна.
 

