
Предписания контролирующих органов и сроки выполнения по ним по МАОУ СОШ№4
	Наименование учебного заведения

	Нарушение ПБ. 2012 №. Дата
	Устранено ли нарушение.

Каким образом.

Дата
	Предписание 2013. Дата. Указать надзорный орган
	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности
	Отметка о выполнений.сроки

	МАОУ СОШ№4
	№,дата не сохранились
	
	
	
	

	
	Демонтаж линолеума на путях эвакуации
	Частично, керамогранит на 2 этаже.1.08.12
	Предписание№80\1\1-7
	Демонтаж линолеума на путях эвакуации
	Частично на 135.000руб выполнен

	
	Противопожарные двери в подвалы и люки на крышу
	Не выполнен. Нет финансирования
	МЧС РОССИИ от01.02.13года
	Противопожарные двери в подвал и люки на крышу(2 люка, 2двери)
	1-люк заменен.остальные по мере финансирования

	
	Разместить детей младших классов не выше второго этажа
	Музыкальная школа
	
	Разместить классы детей младших возрастов не выше второго этажа
	Музыкальная школа занимает

	
	
	
	
	Убрать горючие материалы с подвала
	 выполнен, путем разбора тира

	
	Акт проверки№120 от 16.мая2016г.о выполнения пункта предписания№196\1\1-1от 16.06.2015г Разместить детей младших классов не выше второго этажа
	Музыкальная школа
	
	Помещение школы доукомлектовать первичными средствами пожаротушения согласна норм ППР
	Выполнен 10.03.13г.

	
	
	
	
	Планы  эвакуаций выполнить согласно ГОСТ
	Выполнен 01.06.13г.

	
	
	
	Предписание Роспотребнадзора№2350/24 от17.06.13г.


	1.Провести ремонт линолеумного покрытия


	Выполнен до 20.06.2013г.



	
	
	
	
	2.Провести ремонт кровли, устранить следы протечек3 этажа,каб№204
	Выполнен ремонт кровли на 566тыс.рублей

	
	
	
	
	3.Заменить дез.средство.Для хранения используемого дез.средства выделить помещение оборудованное вентиляцией с подводом воды

	Выполнен.Перешли на НИКА-ХЛОР.Выделено другое помещение

	
	
	
	
	4.Соблюдать требования к технологии приготовленя блюд
	Выполняется .Постоянно.

	
	
	
	Предписание№1155\24-п-в

От 26.04.2016г
	Устранить дефекты линолеумного покрытия пола в кабинетах№216,№339,дефекты покраски пола в большом и малом спортивном зале
	Выполнен до 01.09.16г.

	
	
	
	
	Провести косметический ремонт в рекреациях 2,3 этажей ,каб№333,малом спортивном зале
	Выполнен до 01.09.2016г

	
	
	
	
	Оборудовать питьевой фонтанчик для учащихся среднего,старшего звена
	Выполнен своими силами до 01.09.16г.

	
	
	
	
	Усилить контроль за порцинированием блюд,колорийностью.В рамках производственного контроля провести лабораторные исследования обеда на калорийность,результаты представить
	Выполнен до 01.09.16г

	
	
	
	
	Внести изменения в расписание уроков с учетом замечаний, указанных в акте. При составлении расписания учитывать требования санитарного законадательства, расписание занятий на 2016-17 учебный год представить для анализа
	Выполнен до 01.09.2016г.

	
	
	
	
	Провести замену либо ремонт парт, стульев в кабинетах№217,330,342
	Выполнен до 01.09.2016г


