Отчет
об исполнении постановления № 28/1/1 от 01 марта 2021 года
	№п/п
	Замечание
	Отметка о выполнении

	1
	Отсутствие исполнительной документации на установки и системы противопожарной защиты объекта
	выполнено

	2
	Отсутствие противопожарной двери  (люк) на выходе на кровлю
	В процессе выполнения: определён поставщик и подрядчик, договор на выполнения работ на стадии заключения


Директор МБОУ «СОШ №8»               И.Ф. Шумакова

