П Р И К А З

по МКУ «Управление образования» Исполнительного комитета Актанышского муниципального района»
№251                                                       от « 14 » декабря  2012 г.

Об обеспечении пожарной 

безопасности в период зимних 

каникул и новогодних мероприятий  

В целях предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций в ОУ во время учебного процесса и при проведении новогодних мероприятий
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. В период с 25 декабря 2012 года по 09 января 2013 года установить в образовательных учреждениях особый противопожарный режим.

2. Руководителям ОУ:

2.1. Назначить ответственных лиц за проведение новогодних праздничных мероприятий.
2.2. Провести внеплановые инструктажи по пожарной безопасности, электробезопасности, по ПДД с работниками и обучающимися с записью в соответствующих журналах (Приложение №1).
2.3. В качестве украшения елок использовать только сертифицированные гирлянды.
2.4. Категорически запретить использование пиротехнических изделий. 
2.5. Организовать совместное постоянное дежурство работников образовательных учреждений и родителей обучающихся на всех внеклассных и внешкольных мероприятиях.
2.6. Обратить особое внимание на исправное состояние и техническое обслуживание АПС, оповещения людей, противопожарного водоснабжения.
2.7. Организовать и провести профилактические осмотры технического состояния газовых котельных.
2.8. Обратить особое внимание на обеспечение противопожарной безопасности в учреждениях с длительным и круглосуточным пребыванием детей.
2.9. Принять необходимые меры по материально-техническому обеспечению объектов образования средствами индивидуальной защиты пожаротушения.
2.10. Усилить воспитательную работу среди детей по предотвращению пожаров и обучению их безопасной эвакуации из зоны чрезвычайных ситуаций.
2.11. Не допускать, с учетом установившихся низких температур, перегрузки электросетей.
2.12. Организовать работу по своевременному очищению в зимнее время от снега и льда пожарных гидрантов, дорог, подъездов и проездов к образовательным учреждениям, источникам наружного противопожарного водоснабжения.
2.13. Установить постоянный контроль за выполнением противопожарных мероприятий в учреждениях образования (Приложение №1).
2.14. Провести мониторинг состояния пожарной безопасности территорий образовательных учреждений.
2.15. Предоставить в УО Амирову Камилю Хамитовичу до 25.12.2012 г. приказы о назначении ответственных лиц по пожарной безопасности в период зимних каникул и новогодних мероприятий.

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
Начальник  МКУ «Управление 
образования»     


 


                  В. М. Салихов
Исп.: Амиров К.Х.

Тел.: 3-09-25

Приложение №1
ПАМЯТКА
по обеспечению пожарной безопасности
проведения новогодних мероприятий
Практика показала, что одна из самых серьёзных опасностей, грозящих нам - это возможное возникновение пожаров. Рекомендуемые основные правила соблюдения пожарной безопасности:

1. Согласовать проведение праздничных мероприятий с органами государственного пожарного надзора.

2. Организационным приказом назначить лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности в период проведения праздничных мероприятий.

3. Разработать инструктажи по мерам пожарной безопасности в период проведения праздничных мероприятий и инструктажи по действиям обслуживающего персонала при возникновении пожара. Довести данные инструктажи до обслуживающего персонала под роспись.

4. Использовать только помещения, обеспеченные не менее чем двумя эвакуационными выходами, отвечающими требованиям норм проектирования, не имеющие на окнах решеток и расположенные не выше 2-го этажа в зданиях с горючими перекрытиями.

5. Ёлку устанавливать на устойчивом основании и с таким расчетом, чтобы ветви не касались стен и потолка.

6. Иллюминация должна быть выполнена с соблюдением правил устройства и эксплуатации электрооборудования. При использовании электрической осветительной сети без понижающего трансформатора на ёлке могут применяться гирлянды только с последовательным включением лампочек напряжением до 12 В. Мощность лампочек не должна превышать 25 Вт.

7. При проведении мероприятий должно бать организовано дежурство на сцене и в зале ответственных лиц, добровольных пожарных формирова​ний или работников учреждения.

8. Места проведения праздничных мероприятий должны быть обеспе​чены нормативным количеством огнетушителей (не менее двух на помеще​ние).

9. При обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводки, мигание лампочек, искрение и т. д.) она должна быть немедленно обесточена.

10. Категорически запрещается курить в не отведенных для этого ме​стах.

11. Не включать в одну розетку несколько энергоемких приборов (чай​ники, холодильники и т.д.).

12. Уходя из помещений, выключайте все приборы, конечно, кроме холодильников, а также не забывайте выключать свет. Режим экономии необходим, но более всего необходимо сделать все, чтобы не возникло короткое замыкание и, как следствие - пожар.

13. Строго соблюдайте правила техники безопасности при проведении лабораторных работ с использованием легковоспламеняющихся жидкостей и взрывоопасных соединений, электроприборов.

14. Никогда не включайте в сеть неисправный электроприбор, а также не включайте электроприборы в неисправную розетку. Ее определить просто - при включении она искрит.

15. При проведении новогодних мероприятий запрещается:

· применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и другие световые эффекты, которые могут привести к пожару;

· украшать ёлку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами;

· проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные, взрыво-пожароопасные работы;

· использовать ставни на окнах для затемнения помещений;

· уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в прохо​дах дополнительные кресла, стулья и т.п.;

· полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений;

· использовать несертифицированные ёлки, фейерверки и гирлянды;

· использовать пиротехнику в помещениях;

· допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нор​мы.

Запомните, пожалуйста, основные правила поведения людей, оказавшихся в помещении, охваченном пожаром и порядок действий при эвакуации.

Во всех помещениях учебных заведений в коридорах вывешены планы эвакуации при пожаре и иных происшествиях. Потратьте 10 минут, подойди​те к этим плакатам и посмотрите, какие пути эвакуации Вам рекомендуются. Каждый должен знать, в какую сторону пойти, чтобы возможно быстрее выйти из угрожаемой зоны. Необходимо немедленно открыть двери запас​ных выходов.

Если Вы слышите объявление автоматической системы оповещения или объявления по радио-селекторной связи о необходимости эвакуации, срочно оденьтесь, возьмите с собой документы и покиньте кабинет, аудито​рию.

При выходе из кабинета, аудитории ни в коем случае не запирайте дверь. Пожарные будут проверять каждое помещение, чтобы найти и оказать помощь тем, кто потерял сознание и не в состоянии самостоятельно передвигаться. Каждая закрытая дверь будет взломана, а на это необходимо время.

Если Вы разделись в гардеробе, то при объявлении эвакуации Вам будет не до одежды. Выходите на улицу раздетым. Не спорьте и не возмущайтесь. Это делается для того, чтобы спасти самое ценное - Вашу жизнь.

Если коридор заполнен дымом и трудно дышать, пригнитесь, и если надо ползите (внизу задымленного помещения всегда имеется зона с нор​мальным содержанием кислорода в воздухе), но продвигайтесь к выходу. Ес​ли это, возможно, намочите шарф, носовой платок и дышите через этот само​дельный фильтр. Помните где запасные выходы. У них всегда меньше людей, чем у центральных дверей.

Если в ходе эвакуации при пожаре, задымлении Вы обнаружили чело​века в бессознательном состоянии, примите все меры к тому, чтобы вынести его на улицу и только там начинать оказывать первичную медицинскую по​мощь и обязательно вызовите «скорую медицинскую помощь». Нельзя пы​таться оказывать помощь в задымленном помещении.

Если Вы не в состоянии вынести пострадавшего, по выходе на улицу немедленно сообщите пожарным о месте нахождения лица, которому требуется помощь.

Старайтесь обращать внимание на любые мелочи, так как раннее обнаружение, как пожара, так и другого происшествия позволит своевременно принять меры и не допустить тяжкие последствия.

Вы почувствовали запах дыма, гари - немедленно сообщите или позвоните на вахту учебного заведения или общежития, где находитесь. На Ваш звонок последует незамедлительная реакция.

Самое разумное, что Вы можете сделать после звонка дежурному диспетчеру, это быстро одеться и выйти из кабинета в сторону улицы. Причем запомните, что двери запирать на ключ нельзя. При проверке всех помеще​ний запертую дверь обязательно взломают.

Если Вы решили установить причину небольшого задымления, то придерживайтесь следующих правил:

· в одиночку дверь в помещение, из которого просачивается дым, не открывайте;

· найдите коллегу, возьмите огнетушитель и только тогда вдвоем приоткройте дверь. Если задымление сильное, то в помещение не входите и срочно вновь позвоните дежурному диспетчеру;

· если Вы увидели открытый огонь, то попробуйте направить на него струю огнетушителя, после этого закройте дверь и немедленно позвоните в Службу спасения по телефону 01 или с мобильного телефона 112, затем проинформируйте руководителей учебного заведения.

Никогда при пожаре или запахе дыма не открывайте окна. Приток свежего воздуха может спровоцировать пламя.

После эвакуации необходимо произвести перекличку учащихся, всего постоянного состава и доложить о её результатах руководителю тушения пожара и руководителю учреждения.
