Информация об исполнении предписания об устранении нарушений

обязательных требований пожарной безопасности №153/1

| № п/п | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | План эвакуации не соответствует действительному расположению помещений | до 01.08.2022г. | Исполнено |
| 2 | Не обеспечено проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическим коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями (отверстие в стене между электрощитовой и тепловым узлом) | до 01.08.2022г. | Исполнено |
| 3 | Не обеспечен наличие на дверях лестничных клеток приспособлений для самозакрывания | до 01.08.2022г. | Исполнено |