РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

“ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА №6 “РАДУГА” г. КУКМОР”

Отчет по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

во исполнение предписания № 113/1/86 от 24.08.2021г.

на 07.09.2021г.

| № | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | В группе помещений (прачечная, пищеблок) отсутствует устройство для самозакрывания дверей | 30.10.2021 | Исполнено. Приложение |
| 2 | Не проводилась проверка огнезащитной пропитки деревянных конструкций элементов кровли чердачного помещения не реже 1 раз в год | 30.05.2022 | Планируется устранение в срок в соответствии с финансированием 2021-2022гг. |
| 3 | В группе помещения ( гардеробная 2 мл.группы) отсутствуют пожарные извещатели | 30.05.2022 | Планируется устранение в срок в соответствии с финансированием 2021-2022гг. |
| 4 | В гардеробной №1 отсутствует 1 пожарный извещатель | 30.05.2022 | Планируется устранение в срок в соответствии с финансированием 2021-2022гг. |

Заведующий: 							Л.И.Каюмова

Приложение к Отчету по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

во исполнение предписания № 113/1/86 от 24.08.2021г.