БОЕВОЙ РАСЧЕТ ДПД


[image: image1]
Начальник ДПД – зам.зав.по АХР – Хадиуллина В.А.


Обязан:


По предупреждению пожаров: 1) осуществить контроль за соблюдением противопожарного режима в школе, состояния путей эвакуации


2) наблюдать за готовностью к действию всех первичных средств пожаротушения и установок пожарной сигнализации и оповещения о пожаре


3) вести разъяснительную работу среди преподавателей, работников и учащихся школы;  4)  проводить занятия с личным составом ДПД;


5)  проверить готовность к действию боевых расчетов;  6) информировать директора школы о нарушениях противопожарного режима;


По тушению пожаров: 1) руководить тушениями пожара и эвакуацией людей и имущества до прибытия пожарных подразделений;  2) после прибытия пожарного подразделения входить в состав штаба пожаротушения;  3) обеспечивать полноту эвакуации людей.














Зам. начальника ДПД – вос-ль – Зарипова А.Х.


Обязан:


По предупреждению пожара: 1) во время отсутствия начальника ДПД выполнять его обязанностей; 2) контролировать состояние пожарных гидрантов и их указателей;


По тушению пожара: -1) выполнять указания начальника ДПД; 2) контролировать отключение вентиляционных систем  и включения систем дымоудаления , закрытия пожароотсекающих клапанов; 3) встречать пожарных подразделений, сообщать обстановку о пожаре.

















БОЕВЫЕ РАСЧЕТЫ





Начальник боевого расчета обязан:


По предупреждению пожара:


-по прибытию на рабочее место проверять наличие членов боевого расчета ДПД;


- следить до начала и по окончании занятий за соблюдением противопожарного режима на этаже  


- проверять знания своих обязанностей членами  боевого расчета ДПД.


- следить за исправностью средств телефонной связи, о всех неисправностях докладывать начальнику ДНД;


По тушению пожаров:


- сообщить о пожаре в пожарную часть по телефону 01 или 112;


- руководить тушением пожара на этаже;


- регулировать  потоки эвакуируемых, при необходимости оказывать первичную помощь пострадавшим;


- обеспечить полноту эвакуации всех людей на этаже, проверить все помещения на предмет отсутствия людей.


Музыкальный руководитель – Шайдуллова Л.А.








Дружинник №1


Обязан:


По предупреждению пожара:


- следить за наличием и  исправностью огнетушителей;


- знать и соблюдать правила противопожарного режима и требовать этого от других;


- знать свои обязанности по табелю боевого расчета;





По тушению пожаров:


- тушить пожар огнетушителями;


- принимать меры по ограничению распространения дыма.


Кладовщик – Архипова В.Г.





Дружинник №2 


Обязан:


По предупреждению пожара:


- следить за  исправностью пожарных кранов, 2 раза в год по указанию начальника ДПД совместно с дружинником №3 проводить испытание на водоотдачу сети внутреннего водопровода;


- знать и соблюдать правила противопожарного режима и требовать этого от других;


- знать свои обязанности по табелю боевого расчета. 


По тушению пожаров:


- совместно с дружинником № 3 тушить пожар водой от пожарного крана. Прокладывать рукавную линию и работать со стволом, не допуская подачи воды на конструкции и аппаратуру, находящихся под напряжением . Тушение горения производится в первую очередь на путях эвакуации людей по указанию начальника боевого расчета


Шеф-повар – Абдуллина Л.И.








Дружинник № 3


Обязан :


По предупреждению пожара:


- следить за исправностью пожарных кранов, 2 раза в год по указанию начальника ДПД совместно с дружинником №2 проводить испытание на водоотдачу сети внутреннего водопровода;


- знать и соблюдать правила противопожарного режима и требовать этого от других;


- знать свои обязанности по табелю боевого расчета.


По тушению пожаров:


- совместно с дружинником № 2 тушить пожар водой от пожарного крана. Прокладывать рукавную линию и работать со стволом, не допуская подачи воды на конструкции и аппаратуру, находящихся под напряжением . Тушение горения производится в первую очередь на путях эвакуации людей по указанию начальника боевого расчета


Инструктор ФК – 


Никифорова О.В.








