| Согласованно Председатель ППО ГАУДО «ЦСДЮШШОР им.Р.Г.Нежметдинова» МДМСиТ РТ _____________________ З.И.Зайнуллин. |  |  | Утверждаю Директор ГАУДО «ЦСДЮШШОР им.Р.Г.Нежметдинова» МДМСиТ РТ _____________________ Н.А.Сайфутдинов |
| --- | --- | --- | --- |

Инструкция по охране труда

для электромонтера по ремонту и обслуживания электрооборудования

I. Общие положения

1.1. Настоящая инструкция по охране труда электромонтера по ремрнту и обслуживанию электрооборудования,  разработана с учетом Постановления Минтруда и социального развития РФ от 17.12.2002 № 80 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке государственных нормативных требований охраны труда» и условий его работы в ГАУДО «ЦСДЮШШОР им.Р.Г.Нежметдинова» МДМСиТ РТ (далее – Учреждение).

1.2. Заместитель директора по административно-хозяйственной части должен:

- знать методические и нормативные материалы других органов, касающиеся деятельности Учреждения;

- знать профиль, специализацию и особенности структуры Учреждения;

- знать организацию производства и труда;

- знать трудовое законодательство;

- знать правила и нормы охраны труда;

- знать свои должностные обязанности и инструкции по охране труда;

- пройти вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте;

- руководствоваться в работе правилами внутреннего распорядка;

- режим труда и отдыха определяется графиком его работы;

- контролировать режим соблюдения норм и правил техники, а также техническим и обслуживающим персоналом;

- содержать в чистоте рабочее место.

1.3. Слесарь-электрик  по ремонту электрооборудования должен знать сроки испытания защитных средств и приспособлений, правила эксплуатации и ухода за ними, и уметь пользоваться. Не разрешается использовать защитные средства и приспособления с просроченным периодом проверки.

1.4. Слесарь-электрик   должен знать и выполнять требования безопасности.

1.5. Режим и условия работы электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования определяется в соответствии с Уставом Учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения и законодательством РФ.

II. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Перед началом работы заместитель директора по административно-хозяйственной части должен:

- осмотреть и привести в порядок рабочее место, убрать все, что может мешать работе; если пол скользкий (облит маслом, краской, водой) потребовать, чтобы его вытерли или сделать это самому;

- при работе пользоваться только исправными, сухими и чистыми инструментами и приспособлениями; лезвие отвертки должно быть оттянуто и расплющено до такой толщины, чтобы оно входило без зазора в прорезь головки винта;

- гаечные ключи должны соответствовать размерам гаек и головок болтов и не должны иметь трещин, выбоин, заусениц. Губки ключей должны быть строго параллельными и не закатанными. Раздвижные ключи не должны иметь слабину (люфт) в подвижных частях;

- острогубцы и плоскогубцы, не должны иметь выщербленных, сломанных губок, рукояток. Губки острогубцев должны быть острыми, а плоскогубцы - с исправной насечкой;

- поддержки, применяемые при ручной клепке, обжимке, чеканке и прочих работах, должны быть прочными и безопасными;

- съемники должны иметь жесткую конструкцию и не иметь трещин, погнутых стержней, сорванной или смятой резьбы и обеспечивать сносность упорного (натяжного) устройства с осью снимаемой детали. Захваты съемников должны обеспечивать плотное и надежное захватывание детали в месте приложения усилия. Слесари обязаны соблюдать требования обращения с инструментами, установленные заводскими инструкциями.

2.2. Пользоваться неисправными инструментами запрещается.

III. Требования безопасности во время работы

3.1. Во время работы электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования должен:

- выполнять только ту работу, которая поручена администрацией. Если недостаточно хорошо известен безопасный способ выполнения работы, обратиться к администрации за разъяснением;

- не допускать на рабочее место лиц, на имеющих отношения к данной работе;

- заметив нарушение инструкции другими рабочими или опасность для окружающих, не оставаться безучастным, а предупредить рабочего об опасности или необходимости соблюдения правил техники безопасности.

3.2. Перед снятием электрооборудования для ремонта снять напряжение в сети не менее чем в двух местах, а также удалить предохранители. Приступить к снятию электрооборудования только после проверки отсутствия напряжения и вывешивания плаката "Не включать. Работают люди" на рубильник или ключ управления.

3.3. Соблюдать правила личной гигиены и безопасности труда.

3.4. Соблюдать чистоту и порядок на рабочем месте.

3.5. Соблюдать правила пожарной безопасности.

3.6. Оставлять работающую аппаратуру без присмотра запрещается.

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. В аварийной обстановке следует оповестить об опасности окружающих людей и действовать в соответствии с планом ликвидации аварий.

4.2. В случае возникновения возгорания или пожара необходимо немедленно сообщить об этом в пожарную часть, окриком предупредить окружающих людей и принять меры для тушения пожара.

4.3. При травмировании, отравлении или внезапном заболевании прекратить работу и обратиться за помощью к медицинскому работнику, а в случае его отсутствия оказать себе или другим пострадавшим первую доврачебную медицинскую помощь и вызвать скорую медицинскую помощь.

4.4. В ситуациях, угрожающих жизни и здоровью - покинуть опасный участок.

V. Требования безопасности по окончании работы

5.1. Привести в порядок рабочее место.

5.2. Проверить противопожарное состояние кабинета.

5.3. Закрыть окна, выключить свет и электроприборы, закрыть двери.

Инструктаж по охране труда провел:

| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) |
| --- | --- | --- |