{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":5,"sheets":["Информация о Чемпионате","Общая инфраструктура","Рабочее место конкурсантов","Расходные материалы","Личный инструмент участника"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Информация о Чемпионате","index":0,"n_rows":17,"n_cols":2,"rows_kept":17,"merged":[[9,1,9,2],[11,1,11,2],[12,1,12,2],[13,1,13,2]]}
[]
[]
["Компетенция","Акушерское дело (Юниоры)"]
["Наименование этапа Чемпионата","Региональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы»"]
["Субъект РФ","Республика Татарстан"]
["Базовая организация расположения конкурсной площадки"," Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Татарстан «Нижнекамский медицинский колледж»"]
["Адрес конкурсной площадки","423570 Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Спортивная, 1"]
["Даты проведения","26.01.2026г-30.01.2026г"]
["Главный эксперт","Никитина Лилия Валерьевна"]
["Электронная почта ГЭ","mk_nl@list.ru"]
["Моб.телефон ГЭ",89870659237]
["Технический адмминистратор площадки","Аптрейкина Ольга Владимировна"]
["Электронная почта ТАП","aptreykina82@mail.ru"]
["Моб.телефон ТАП",89172875461]
["Количество конкурсантов (команд)",5]
["Количество рабочих мест",5]
["Количество экспертов (в т.ч. с ГЭ)",8]

{"sheet":"Общая инфраструктура","index":1,"n_rows":83,"n_cols":8,"rows_kept":83,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[2,0,2,7],[3,0,3,7],[4,0,4,7],[5,0,5,1],[5,2,5,7],[6,0,6,7],[7,0,7,1],[7,2,7,7],[8,0,8,1],[8,2,8,3],[8,4,8,5],[8,6,8,7],[9,0,9,1],[9,2,9,3],[9,4,9,5],[9,6,9,7],[10,0,10,1],[10,2,10,7],[11,0,11,1],[11,2,11,7],[12,0,12,1],[12,2,12,7],[13,0,13,1],[13,2,13,7],[14,0,14,7],[15,0,15,7],[16,0,16,7],[17,0,17,7],[18,0,18,7],[19,0,19,7],[20,0,20,7],[21,0,21,7],[22,0,22,7],[23,0,23,7],[29,0,29,7],[30,0,30,7],[31,0,31,7],[32,0,32,7],[33,0,33,7],[34,0,34,7],[35,0,35,7],[36,0,36,7],[37,0,37,7],[38,0,38,7],[45,0,45,7],[46,0,46,7],[47,0,47,7],[48,0,48,7],[49,0,49,7],[50,0,50,7],[51,0,51,7],[52,0,52,7],[53,0,53,7],[54,0,54,7],[64,0,64,7],[69,0,69,7],[70,0,70,7],[71,0,71,7],[72,0,72,7],[73,0,73,7],[74,0,74,7],[75,0,75,7],[76,0,76,7],[77,0,77,7],[78,0,78,7]]}
["Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки"]
["Региональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы»\n______________"]
["по компетенции"]
["Акушерское дело (Юниоры)"]
["Основная информация о конкурсной площадке: освещение централизованное  ( не менее Электричество на 1 рабочее место/1команду-220Волт(2к Вт) люкс) ,отопление централизованное,водоотведение (холодная и горячая вода),канализация централизованная,вентиляция приточно вытяжная.Полы не имееют дефектов,покрыты покрыты линолеумом ,стены окрашены подлежат обработке.г. Якутск, ул. Петра Алексеева, д. 60/1\n \n "]
["Субъект Российской Федерации: Республика Татарстан"]
["Базовая организация расположения конкурсной площадки: Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Татарстан «Нижнекамский медицинский колледж»"]
["Адрес базовой организации: ",null,"423570 Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Спортивная, 1"]
["Главный эксперт: ",null,"Никитина Лилия Валерьевна"]
["Технический администратор площадки: ",null,"Аптрейкина Ольга Владимировна"]
["Количество экспертов (в т.ч. с главным экспертом): ",null,8]
["Количество конкурсантов (команд): ",null,5]
["Количество рабочих мест: ",null,5]
["Даты проведения: ",null,"26.01.2026-30.01.2026"]
["Общая зона конкурсной площадки (оборудование, инструмент, мебель)"]
["Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.): "]
["Площадь зоны: не менее 15 кв.м."]
["Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее Электричество на 1 рабочее место/1команду-220Волт(2к Вт) люкс) "]
["Интернет :Скорость приёма данных 150 Мбит/с. Скорость передачи данных 50 Мбит/с.)"]
["Электричество: 3 подключения к сети  по (220 Вольт и 380 Вольт)\t"]
["Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется"]
["Покрытие пола: кафельная плитка  -15м2 на всю зону"]
["Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) :  не требуется"]
["Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется"]
["№","Наименование ","Краткие (рамочные) технические характеристики","Вид","Количество","Единица измерения","Итоговое количество","Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)"]
[1,"Звукоусилительный комплект "," Цифровой 20-канальный микшер в комплекте\n 12 микрофонных входов (4 комбо), 2 стереоканала, входы USB и S/PDIF. \n Процессор SHARC 4-го поколения, АЦП и ЦАП 24 бита/48 кГц, встроенные эффекты реверберации, задержки, параметрические и графические эквалайзеры. Разъёмы джек 6,35 мм или PHONEIX\n","Оборудование",1,"шт",1]
[2,"Конференц-кресло ","Предназначено для комфортного пребывания участников в брифинг зоне","Оборудование",1,"шт",18]
[3,"Бутылированная вода","36 литров","Оборудование",1,"шт",72]
[4,"Огнетушитель ОУ-1","Часть средства противопожарной системы, используемый для первичного тушения возгорания","Оборудование",1,"шт",1]
["Комната Конкурсантов (оборудование, инструмент, мебель) (по количеству конкурсантов)"]
["Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.): "]
["Площадь зоны: не менее 20 м кв(5*4 метра) кв.м."]
["Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее (2к Вт) люкс)"]
["Интернет : Подключение  ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету) \t"]
["Электричество: 3 подключения к сети  по (220 Вольт и 380 Вольт)\t"]
["Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется"]
["Покрытие пола:кафельная плитка  - 20м2 на всю зону"]
["Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) :  требуется"]
["Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется"]
["№","Наименование ","Краткие (рамочные) технические характеристики","Вид","Количество","Единица измерения","Итоговое количество","Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)"]
[1,"Рабочий стол ","Деревяный с полимерным покрытием, предназначенный для работы с документацией, 120*45 см","Мебель",4,"шт ( на 1 раб.место) ",4]
[2,"Мусорная корзина","Компактный контейнер из пластика с ажурными стенками","Мебель",1,"шт ( на 1 раб.место) ",1]
[3,"Стул","Металлический без чехла, для комфортного размещения участников","Мебель",8,"шт ( на 1 раб.место) ",14]
[4,"Бутылированная вода","13 литров","Мебель",1,"шт ( на 1 раб.место) ",25]
[5,"Вешалка","Металлическая","Мебель",1,"шт ( на 1 раб.место) ",1]
["Комната Экспертов (включая комнату Главного эксперта) (оборудование, инструмент, мебель) (по количеству экспертов)"]
["Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.): "]
["Площадь зоны: не менее 15 кв м."]
["Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее Электричество: 2 розетки по 220 Вольт (по 2 кВт на каждую), 3 гнезда люкс)"]
["Интернет : Подключение  ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету) \t"]
["Электричество: 3 подключения к сети  по (220 Вольт и 380 Вольт)\t"]
["Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется"]
["Покрытие пола: линелеум - 15 кв м2 на всю зону"]
["Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется"]
["Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется"]
["№","Наименование ","Краткие (рамочные) технические характеристики","Вид","Количество","Единица измерения","Итоговое количество","Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)"]
[1,"Рабочий стол","Деревяный с полимерным покрытием, предназначен для работы с документацией, 120*45 см","Мебель",8,"шт ( на 1 раб.место) ",8]
[2,"Стул","Металлический без чехла, предназначен для комфортного размещения главного эксперта","Мебель",18,"шт ( на 1 раб.место) ",18]
[3,"Вешалка","Металлическая","Мебель",2,"шт ( на 1 раб.место) ",2]
[4,"Мусорная корзина","Компактный контейнер из пластика с ажурными стенками","Мебель",2,"шт ( на 1 раб.место) ",2]
[5,"Бутылированная вода","23 литра","Мебель",1,"шт ( на 1 раб.место) ",45]
[6,"Ноутбук","Дисплей: диагональ 15,6 дюймов, разрешение 1920 х 1080/FHD пикселей, антибликовое покрытие дисплея. \nПроцессор: 2 физических ядра, 4 потока, базовая частота 2,6 ГГц, максимальная частота (режим Turbo) 3,5 ГГц, тепловыделение 15Вт. \nМодуль памяти DDR4: частота 2400 МГц, объем 4Гбайт. \nНакопитель: объем 256 Гбайт, интерфейс PCIe NVMe, формат М.2. \nСеть беспроводная встроенная: технология Wi-Fi v.802.11ac, технология Bluetooth v.4.2. \nВидеоконтроллер интегрированный. \nДополнительные параметры: динамики встроенные, микрофон встроенный, веб-камера встроенная, встроенный оптический привод DVD±RW, микропроцессор с функцией хранения и выработки криптографических ключей для обеспечения доверенных вычислений, способствующих повышению защищенности используемой платформы от несанкционированного доступа и использования вредоносных программ встроенный. \nПодключение: USB Type-A 2 шт., версия USB Type-A - 3.1 Gen 1, HDMI -1 шт., версия HDMI\nRJ-45 1.4 1, комбинированный разъем для наушников и микрофона. \nОперационная система: предустановленная Windows 8 (или 10) Pro RUSS (64-bit) с встроенным в BIOS маркером лицензионного ключа, русифицированная  ОС на ядре Linux, в своем составе содержит прикладное программное обеспечение: текcтовый редактор, графический редактор, табличный редактор, браузер.\nМасса с установленной батареей питания 1,78. Комплектация: адаптер питания 1 шт.\nИли аналог.","Оборудование IT",2,"шт",{"$f":"E62","v":2}]
[7,"Мышь","Проводная","ИНСТРУМЕНТЫ",2,"шт",2]
[8,"МФУ( принтер, сканер, копир)","Лазерный, формат A4 (210x297 мм), скорость ч/б\\  печати 60 стр/мин, цветной","ИНСТРУМЕНТЫ",2,"шт",2]
["Охрана труда и техника безопасности"]
["№","Наименование ","Краткие (рамочные) технические характеристики","Вид","Количество","Единица измерения","Итоговое количество","Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)"]
[1,"Аптечка","критически важные характеристики позиции отсутствуют","Охрана труда",1,"шт",{"$f":"E67","v":1}]
[2,"Огнетушитель","критически важные характеристики позиции отсутствуют","Охрана труда",1,"шт",{"$f":"E68","v":1}]
[3,"Бутылированная вода","критически важные характеристики позиции отсутствуют","Охрана труда",1,"шт",72]
["Складское помещение "]
["Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.): "]
["Площадь зоны: не менее 5м*4м(20кв м) кв.м."]
["Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 220Вт люкс) "]
["Интернет : Подключение  ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету) \t"]
["Электричество: 2 подключения к сети  по (220 Вольт и 380 Вольт)\t"]
["Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется"]
["Покрытие пола:линолеум 20 м2 на всю зону"]
["Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется"]
["Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется"]
["№","Наименование ","Краткие (рамочные) технические характеристики","Вид","Количество","Единица измерения","Итоговое количество","Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)"]
[1,"Рабочий стол","Деревяный с полимерным покрытием, предназначен для работы с документацией, 120*45 см","Мебель",2,"шт",2]
[2,"Стелаж","Металлический, размер:180*40 см","Мебель",2,"шт",2]
[3,"Стул","Металлический без чехла, предназначен для комфортного пребывания ","Мебель",8,"шт",8]

{"sheet":"Рабочее место конкурсантов","index":2,"n_rows":167,"n_cols":8,"rows_kept":167,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[2,0,2,7],[3,0,3,7],[4,0,4,7],[5,0,5,7],[6,0,6,1],[6,2,6,7],[7,0,7,7],[8,0,8,1],[8,2,8,7],[9,0,9,1],[9,2,9,3],[9,4,9,5],[9,6,9,7],[10,0,10,1],[10,2,10,3],[10,4,10,5],[10,6,10,7],[11,0,11,1],[11,2,11,7],[12,0,12,1],[12,2,12,7],[13,0,13,1],[13,2,13,7],[14,0,14,1],[14,2,14,7],[15,0,15,7],[16,0,16,7],[17,0,17,7],[18,0,18,7],[19,0,19,7],[20,0,20,7],[21,0,21,7],[22,0,22,7],[23,0,23,7],[24,0,24,7],[25,0,25,7],[26,0,26,7],[57,0,57,7],[62,0,62,7],[63,0,63,7],[64,0,64,7],[65,0,65,7],[66,0,66,7],[67,0,67,7],[68,0,68,7],[69,0,69,7],[70,0,70,7],[71,0,71,7],[72,0,72,7],[107,0,107,7],[112,0,112,7],[113,0,113,7],[114,0,114,7],[115,0,115,7],[116,0,116,7],[117,0,117,7],[118,0,118,7],[119,0,119,7],[120,0,120,7],[121,0,121,7],[122,0,122,7],[162,0,162,7]]}
["ПРОЕКТ"]
["Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки"]
["Региональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы»\n________________"]
["по компетенции"]
["Акушерское дело (Юниоры)"]
["Основная информация о конкурсной площадке:освещение централизованное  ( не менее Электричество на 1 рабочее место/1команду-220Волт(2к Вт) люкс) ,отопление централизованное,водоотведение (холодная и горячая вода),канализация централизованная,вентиляция приточно вытяжная.Полы не имееют дефектов,покрыты покрыты линолеумом ,стены окрашены подлежат обработке.г. Якутск, ул. Петра Алексеева, д. 60/1\n "]
["Субъект Российской Федерации: Республика Татарстан"]
["Базовая организация расположения конкурсной площадки: Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Татарстан «Нижнекамский медицинский колледж»"]
["Адрес базовой организации:  ",null,"423570 Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Спортивная, 1"]
["Главный эксперт: ",null,"Никитина Лилия Валерьевна"]
["Технический администратор площадки: ",null,"Аптрейкина Ольга Владимировна"]
["Количество экспертов (в т.ч. с главным экспертом): ",null,8]
["Количество конкурсантов (команд): ",null,5]
["Количество рабочих мест: ",null,5]
["Даты проведения: ",null,"26.01.2026г - 30.01.2026г"]
["Рабочее место Конкурсанта (основное оборудование, вспомогательное оборудование, инструмент (по количеству рабочих мест))"]
["Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.): "]
["Площадь зоны: не менее  20 м кв(5*4 метра) кв.м."]
["Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее Электричество на 1 рабочее место/1команду-220Волт(2к Вт) люкс) "]
["Интернет :Скорость приёма данных 150 Мбит/с. Скорость передачи данных 50 Мбит/с.)"]
["Электричество: 3 подключения к сети  по (220 Вольт и 380 Вольт)\t"]
["Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется"]
["Покрытие пола: кафельная плитка  - 20 м2 на всю зону"]
["Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) :  не требуется"]
["Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется"]
[" Зона для работ предусмотренных в инвариативном модуле № А   (НА 1 КОНКУРСАНТА \\ КОМАНДУ)"]
["Рабочее место Конкурсанта (дополнительное оборудование, инструмент для выполнения модуля (по количеству рабочих мест)"]
["№","Наименование ","Краткие (рамочные) технические характеристики","Вид","Количество","Единица измерения","Итоговое количество","Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)"]
[1,"Рециркулятор  ","Облучатель - рециркулятор  предназначен для обеззараживания воздуха в помещениях в присутствии людей в непрерывном режиме, продолжительность которого определяется функциональными требованиями к каждому конкретному помещению.","основное оборудование",1,"шт",5]
[2,"Диспенсер для бумажных полотенец","Z-укладка","основное оборудование",1,"шт",5]
[3,"Дозатор для жидкого мыла и антисептиков","Локтевой, настенный","основное оборудование",1,"шт",5]
[4,"Контейнер для сбора медицинских отходов 1","А класса","основное оборудование",1,"шт",5]
[5,"Стол рабочий","Деревяный с полимерным покрытием, предназначен для работы с документацией, 120*45 см","мебель и фурнитура",1,"шт",5]
[6,"Стул рабочий","Металлический, без чехла, предназначен для комфортного пребывания участника","мебель и фурнитура",3,"шт",5]
[7,"Раковина с локтевым смесителем ","Предназначенная для мытья рук на гигиеническом уровне","основное оборудование",1,"шт",5]
[8,"Стол пеленальный","Стол пеленальный из полимерного материала 72*52","основное оборудование",1,"шт",5]
[9,"Кроватка детская ","Кроватка детская 120*60","основное оборудование",1,"шт",5]
[10,"Матрац в детскую кроватку","Матрас детский 120 на 60 в кроватку для новорожденных ","основное оборудование",1,"шт",5]
[11,"Матрац для стола пеленального","Матрас для пеленания с ростомером 72x52 см","основное оборудование",1,"шт",5]
[12,"Памперсы детские","Подгузники для новорожденных Pampers New Baby-Dry 1 размер, 2-5 кг","основное оборудование",1,"уп",5]
[13,"Пеленки ситец","Пеленка для новорожденных текстильная  75 х 100 см, Ситец, Хлопок 100%","основное оборудование",3,"шт",24]
[14,"Пеленки фланель","Пеленка для новорожденных текстильная  75 х 100 см, Фланель, Хлопок 100%","основное оборудование",3,"шт",24]
[15,"Шапочка детская","Фланелевая шапочка для новорожденного","основное оборудование",1,"шт",5]
[16,"Манекен новорожденный ребенок","Тренажер представляет собой манекен новорожденного мальчика, размер тела и пропорции которого аналогичны телосложению новорожденного. Материал манекена визуально и тактильно имитирует кожный покров\n","основное оборудование",1,"шт",5]
[17,"Комплект постельного белья в детскую кроватку","Постельное белье Василиса из бязи в детскую кроватку","основное оборудование",1,"шт",5]
[18,"Коврик гимнастический","Для занятий на полу","основное оборудование",1,"шт",5]
[19,"Мяч гимнастический (Фитбол)","Гимнастический мяч  для физиотерапии и различных упражнений для пресса и спины","основное оборудование",1,"шт",5]
[20,"Программа \"Школа материнства\"","Программа направлена на подготовку женщины к материнству во всех аспектах этого вопроса","основное оборудование",1,"шт",5]
[21,"Ноутбук","Ноутбук AMD HP ProBook 255 G9 представляет собой надежное и мощное устройство, оснащенное процессором AMD Ryzen 5 5625U, оперативной памятью 16ГБ , 512ГБ SSD и видеокартой Radeon Graphics ","основное оборудование",1,"шт",5]
[22,"Компьютерная мышь беспроводная","BY Компьютерная мышь беспроводная Expert, 1000/1200/1600DPI, 2.4GHz, 500мАч, белый","основное оборудование",1,"шт",5]
[23,"Ковер шерстяной 2*3","Напольное покрытие","основное оборудование",1,"шт",5]
[24,"Интерактивная панель","Интерактивная панель, которая позволяет моментально отображать любые предметы или документы на большом экране, с помощью встроенной документ-камеры","основное оборудование",1,"шт",5]
[25,"Microsoft Word 2013 или аналог","Текстовый процессор, предназначенный для создания, просмотра, редактирования и форматирования текстов статей, деловых бумаг, а также иных документов, с локальным применением простейших форм таблично-матричных алгоритмов. Выпускается корпорацией Microsoft в составе пакета Microsoft Office","основное оборудование",1,"шт",5]
[26,"Кушетка медицинская","Кушетка медицинская смотровая КМС-01-МСК-203","основное оборудование",1,"шт",5]
[27,"Жилет иммитирующий беременность","Многокомпонентный утяжеленный жилет позволяет  женщинам временно испытывать типичные симптомы и последствия беременности. Ощущается более 20-ти симптомов и последствий беременности.","основное оборудование",1,"шт",5]
[28,"Костюм женский для LPG массажа","Костюм женский для LPG массажа белого цвета","основное оборудование",1,"шт",5]
[29,"Вайфай роутер","Обеспечивает доступ в интернет","основное оборудование",1,"шт",5]
["Охрана труда и техника безопасности"]
["№","Наименование ","Краткие (рамочные) технические характеристики","Вид","Количество","Единица измерения","Итоговое количество","Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)"]
[1,"Аптечка","критически важные характеристики позиции отсутствуют","Охрана труда",1,"шт",{"$f":"E60","v":1}]
[2,"Спец.одежда,обувь","Медицинский костюм,обувь медицинская,шапочка медицинская","Охрана труда",1,"шт","привозят с собой"]
[3,"Огнетушитель","критически важные характеристики позиции отсутствуют","Охрана труда",1,"шт",{"$f":"E62","v":1}]
[" Зона для работ предусмотренных в инвариативном модуле № Б   (НА 1 КОНКУРСАНТА \\ КОМАНДУ)"]
["Рабочее место Конкурсанта (дополнительное оборудование, инструмент для выполнения модуля (по количеству рабочих мест)"]
["Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.): освещение централизованное  ( не менее Электричество на 1 рабочее место/1команду-220Волт(2к Вт) люкс) ,отопление централизованное,водоотведение (холодная и горячая вода),канализация централизованная,вентиляция приточно вытяжная."]
["Площадь зоны: не менее 20 кв.м."]
["Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее-220Волт(2к Вт)люкс)"]
["Интернет : Подключение  ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету) \t"]
["Электричество: 3 подключения к сети  по (220 Вольт и 380 Вольт)\t"]
["Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется"]
["Покрытие пола:линолеум 20 м2 на всю зону"]
["Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : требуется"]
["Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется"]
["№","Наименование ","Краткие (рамочные) технические характеристики","Вид","Количество","Единица измерения","Итоговое количество","Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)"]
[1,"Дозатор для жидкого мыла ","Бытовой","основное оборудование",1,"шт",5]
[2,"Наволочка ","Из х/б ткани, 70*70","основное оборудование",1,"шт",5]
[3,"Пододеяльник","Из х/б ткани, размер:150*200 см","основное оборудование",1,"шт",5]
[4,"Простыня на резинке","90*220 см","основное оборудование",1,"шт",5]
[5,"Одеяло зимнее","Размер:150*200 см","основное оборудование",1,"шт",5]
[6,"Подушка ","Размер: 70*70","основное оборудование",1,"шт",5]
[7,"Матрац на односпальную кровать","Размер: 80*195 см","основное оборудование",1,"шт",5]
[8,"Сумка акушерки ФАПА","Предназначена для хранения и транспортировки лекарственных препаратов, перевязочных средств и мед инструментов","основное оборудование",1,"шт",5]
[9,"Халат женский (домашний)","Женский  махровый удлиненный изготовлен из 100% хлопка","основное оборудование",1,"шт",5]
[10,"Рубашка женская домашняя","Рубашка женская домашняя (ночная сорочка)",{"$nulls":3},5]
[11,"Жилет иммитирующий беременность","Многокомпонентный утяжеленный жилет позволяет  женщинам временно испытывать типичные симптомы и последствия беременности. Ощущается более 20-ти симптомов и последствий беременности.","основное оборудование",1,"шт",5]
[12,"Костюм женский для LPG массажа","Костюм женский для LPG массажа белого цвета","основное оборудование",1,"шт",5]
[13,"Фетальный монитор ","Фетальный монитор Медиана FM-20.Для контроля КТГ","основное оборудование",1,"шт",5]
[14,"Ноутбук","Дисплей: диагональ 15,6 дюймов, разрешение 1920 х 1080/FHD пикселей, антибликовое покрытие дисплея. \nПроцессор: 2 физических ядра, 4 потока, базовая частота 2,6 ГГц, максимальная частота (режим Turbo) 3,5 ГГц, тепловыделение 15Вт. \nМодуль памяти DDR4: частота 2400 МГц, объем 4Гбайт. \nНакопитель: объем 256 Гбайт, интерфейс PCIe NVMe, формат М.2. \nСеть беспроводная встроенная: технология Wi-Fi v.802.11ac, технология Bluetooth v.4.2. \nВидеоконтроллер интегрированный. \nДополнительные параметры: динамики встроенные, микрофон встроенный, веб-камера встроенная, встроенный оптический привод DVD±RW, микропроцессор с функцией хранения и выработки криптографических ключей для обеспечения доверенных вычислений, способствующих повышению защищенности используемой платформы от несанкционированного доступа и использования вредоносных программ встроенный. \nПодключение: USB Type-A 2 шт., версия USB Type-A - 3.1 Gen 1, HDMI -1 шт., версия HDMI\nRJ-45 1.4 1, комбинированный разъем для наушников и микрофона. \nОперационная система: предустановленная Windows 8 (или 10) Pro RUSS (64-bit) с встроенным в BIOS маркером лицензионного ключа, русифицированная  ОС на ядре Linux, в своем составе содержит прикладное программное обеспечение: текcтовый редактор, графический редактор, табличный редактор, браузер.\nМасса с установленной батареей питания 1,78. Комплектация: адаптер питания 1 шт.\nИли аналог.","основное оборудование",1,"шт",5]
[15,"Microsoft Word 2013 или аналог","Текстовый процессор, предназначенный для создания, просмотра, редактирования и форматирования текстов статей, деловых бумаг, а также иных документов, с локальным применением простейших форм таблично-матричных алгоритмов. Выпускается корпорацией Microsoft в составе пакета Microsoft Office","программное обеспечение",1,"шт",5]
[16,"Тумба прикроватная","Деревяная с полимерным покрытием, для для хранения личных вещей пациента, размер 70*45","мебель и фурнитура",1,"шт",5]
[17,"Часы с секундной стрелкой","Настенные, предназначены для контроля времени","мебель и фурнитура",1,"шт",5]
[18,"Раковина бытовая","Предназначенная для мытья рук на гигиеническом уровне","мебель и фурнитура",1,"шт",5]
[19,"Кровать односпальная ","Деревяная с полимерным покрытием,предназначена для комфортного предывания пациента размер 195*80 см","мебель и фурнитура",1,"шт",5]
[20,"Светильник напольный","Предназначен для освещения комнаты","мебель и фурнитура",1,"шт",5]
[21,"Вешалка ","Металлическая, предназначена для одежды","мебель и фурнитура",1,"шт",5]
[22,"Ковер ","Шерстяной, 1000*2000","мебель и фурнитура",1,"шт",5]
[23,"Кресло качалка","Предназначено для комфортного пребывания женщины во время кормления","мебель и фурнитура",1,"шт",5]
[24,"Рабочий стол ","Деревяный с полимерным покрытием, предназначен для работы с документацией, 120*45 см","мебель и фурнитура",1,"шт",5]
[25,"Лента сантиметровая","Предназначена для измерения .классическая","основное оборудование",1,"шт",5]
[26,"Термометр медицинский 1","Инфракрасный бесконтактный","основное оборудование",1,"шт",5]
[27,"Термометр медицинский 2","Инфракрасный контактный","основное оборудование",1,"шт",5]
[28,"Термометр медицинский 3","Электронный","основное оборудование",1,"шт",5]
[29,"Аппарат для измерения АД 1","Механический, не со встроенным фонендоскопом","основное оборудование",1,"шт",5]
[30,"Аппарат для измерения АД 2","Автоматический","основное оборудование",1,"шт",5]
[31,"Фломастеры цветные","Фломастеры 12 цветов","основное оборудование",1,"уп",5]
[32,"Карандаши цветные","Карандаши 12 цветов","основное оборудование",1,"уп",5]
[33,"Стул ","Металлический, без чехла, предназначен для комфортного пребывания участника","мебель и фурнитура",3,"шт",24]
["Охрана труда и техника безопасности (дополнительно)"]
["№","Наименование ","Краткие (рамочные) технические характеристики","Вид","Количество","Единица измерения","Итоговое количество","Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)"]
[1,"Огнетушитель углекислый ОУ-1","Часть средства противопожарной системы, используемый для первичного тушения возгорания","Охрана труда",1,"шт",1]
[2,"Аптечка","Аптечка первой помощи  по 1331н","Охрана труда",1,"шт",1]
[3,"Спец.одежда,обувь","Медицинский костюм,обувь медицинская,шапочка медицинская","Охрана труда",1,"шт","привозят с собой"]
[" Зона для работ предусмотренных в инвариативном  модуле № В   (НА 1 КОНКУРСАНТА \\ КОМАНДУ)"]
["Рабочее место Конкурсанта (дополнительное оборудование, инструмент для выполнения модуля (по количеству рабочих мест)"]
["Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.): освещение централизованное  ( не менее Электричество на 1 рабочее место/1команду-220Волт(2к Вт) люкс) ,отопление централизованное,водоотведение (холодная и горячая вода),канализация централизованная,вентиляция приточно вытяжная."]
["Площадь зоны: не менее 20 кв.м."]
["Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее-220Волт(2к Вт)люкс)"]
["Интернет : Подключение  ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету) \t"]
["Электричество: 3 подключения к сети  по (220 Вольт и 380 Вольт)\t"]
["Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется"]
["Покрытие пола:линолеум 20 м2 на всю зону"]
["Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : требуется"]
["Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется"]
["№","Наименование ","Краткие (рамочные) технические характеристики","Вид","Количество","Единица измерения","Итоговое количество","Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)"]
[1,"Рециркулятор  ","Облучатель - рециркулятор  предназначен для обеззараживания воздуха в помещениях в присутствии людей в непрерывном режиме, продолжительность которого определяется функциональными требованиями к каждому конкретному помещению.","основное оборудование",1,"шт",5]
[2,"Весы электронные ","Весы  LERAN EK4350 с мет.чашей электронные",{"$nulls":3},5]
[3,"Аппарат для измерения АД 1","Механический, не со встроенным фонендоскопом","основное оборудование",1,"шт",5]
[4,"Аппарат для измерения АД 2","Автоматический","основное оборудование",1,"шт",5]
[5,"Диспенсер для бумажных полотенец","Z-укладка","основное оборудование",1,"шт",5]
[6,"Дозатор для жидкого мыла и антисептиков","Локтевой, настенный","основное оборудование",1,"шт",5]
[7,"Контейнер для сбора медицинских отходов 1","А класса(50л)","основное оборудование",1,"шт",5]
[8,"Контейнер для сбора медицинских отходов 2","Б класса (50л)","основное оборудование",1,"шт",5]
[9,"Контейнер для сбора отходов непрокалываемый","Б класса","основное оборудование",1,"шт",5]
[10,"Емкость для дезинфекции ","Емкость для дезинфекции 5л",null,1,"шт",5]
[11,"Наволочка ","Из х/б ткани, 70*70","основное оборудование",1,"шт",5]
[12,"Простыня на резинке","90*220 см","основное оборудование",1,"шт",5]
[13,"Подушка ","70*70","основное оборудование",1,"шт",5]
[14,"Кровать для родовспоможения уневерсальная","Кровать для родовспоможения уневерсальная КМРэ138-МСК(МСК-138)","основное оборудование",1,"шт",5]
[15,"Маркер ","Маркер черный спиртовой","основное оборудование",1,"шт",5]
[16,"Градуированный сосуд","Пластиковый мерный стакан прозрачный  1000ml","основное оборудование",1,"шт",5]
[17,"Тренажер для родовспоможения ","DM-GP6642 Расширенный тренажер родовспоможения и неонатальной помощи","основное оборудование",1,"шт",5]
[18,"Рабочий стол ","Деревяный с полимерным покрытием, предназначенный для работы с документацией, 120*45 см","мебель и фурнитура",1,"шт",5]
[19,"Стул ","Металлический, без чехла, для удобного размещения участника","мебель и фурнитура",2,"шт",5]
[20,"Часы с секундной стрелкой","Настенные, предназначены для контроля времени","мебель и фурнитура",1,"шт",5]
[21,"Раковина с локтевым смесителем ","Предназначенная для мытья рук на гигиеническом уровне","мебель и фурнитура",1,"шт",5]
[22,"Мобильный инструментальный столик","Двухполочный, полки из нержавеющей стали, предназначен для используется для размещения, хранения и перевозки медикаментов, медицинского инструментария , медицинских расходных материалов., размер 88*64 см","мебель и фурнитура",1,"шт",5]
[23,"Тумба прикроватная","Деревяная с полимерным покрытием, размер 70*45","мебель и фурнитура",1,"шт",5]
[24,"Лента сантиметровая","Предназначена для измерения .классическая","основное оборудование",1,"шт",5]
[25," Акушерский манекен-имитатор родов","Универсальный тренажер позволяет отрабатывать стан- дартные навыки родовспоможения и действия при распростра- ненных осложнениях.\n в комплекте со снабженной накладками брюшной стенкой, 3 расширяющимися шейками матки, 3 вставками женских наружных половых органов, новоро- жденным с подвижными суставами, 2 плацентами, 3 пуповинами, 2 пупочными зажимами, вставкой промежности для проведения , эпизиотомии, маткой в состоянии 48 часов после родов, подъ- емной подушкой, силиконовым лубрикантом, порошком талька и сумкой для переноски.","основное оборудование",1,"шт",5]
[26,"Пеленки фланелевые ","Пеленки фланелевые","основное оборудование",8,"шт",40]
[27,"Одеяло Х\\Б","Для тепловой защиты новорожденного","основное оборудование",1,"шт",5]
[28,"Ножницы медицинские","Ножницы хирургические тупоконечные прямые","основное оборудование",1,"шт",5]
[29,"Шапочка детская","Характеристики отсутствуют","основное оборудование",1,"шт",5]
[30,"Носочки детские","Характеристики отсутствуют","основное оборудование",1,"шт",5]
[31,"Стол для санитарной обработки новорожденных Солнышко ИТ","Стол для санитарной обработки новорожденных Солнышко (комплектность ИТ — стол интенсивной терапии), с нагреваемым матрасом предназначен для проведения клинико-метаболического мониторинга, реанимационных и физиотерапевтических процедур с новорожденными и грудными детьми, продолжительного отдыха, санитарной обработки и пеленания ребенка","основное оборудование",1,"шт",5]
[32,"Корнцанг ","Корнцанг хирургический","основное оборудование",1,"шт",5]
[33,"Зажим Кохера","Зажим Кохера хирургический металический","основное оборудование",3,"шт",24]
[34,"Термометр настенный","Предназначен для измерения температуры воздуха в помещении","основное оборудование",1,"шт",5]
[35,"Рубашка ночная женская","Рубашка ночная женская х\\б","основное оборудование",1,"шт",5]
[36,"Носки женские","Носки женские х\\б","основное оборудование",1,"шт",5]
[37,"Пеленка ситцевая","Пеленка  ситцевая","основное оборудование",1,"шт",5]
[38,"Процедурный стол","Предназначен  для перевозки медикаментов, медицинского инструментария , медицинских расходных материалов., размер 88*64 см","мебель и фурнитура",2,"шт",10]
["Охрана труда и техника безопасности (дополнительно)"]
["№","Наименование ","Краткие (рамочные) технические характеристики","Вид","Количество","Единица измерения","Итоговое количество","Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)"]
[1,"Огнетушитель углекислый ОУ-1","Часть средства противопожарной системы, используемый для первичного тушения возгорания","Охрана труда",1,"шт",1]
[2,"Аптечка","Аптечка первой помощи  по 1331н","Охрана труда",1,"шт",1]
[3,"Спец.одежда,обувь","Медицинский костюм,обувь медицинская,шапочка медицинская","Охрана труда",1,"шт","привозят с собой"]

{"sheet":"Расходные материалы","index":3,"n_rows":89,"n_cols":8,"rows_kept":89,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[2,0,2,7],[3,0,3,7],[4,0,4,7],[5,0,5,7],[6,0,6,1],[6,2,6,7],[7,0,7,7],[8,0,8,1],[8,2,8,7],[9,0,9,1],[9,2,9,3],[9,4,9,5],[9,6,9,7],[10,0,10,1],[10,2,10,3],[10,4,10,5],[10,6,10,7],[11,0,11,1],[11,2,11,7],[12,0,12,1],[12,2,12,7],[13,0,13,1],[13,2,13,7],[14,0,14,1],[14,2,14,7],[15,0,15,7],[16,0,16,7],[24,0,24,7],[25,0,25,7],[43,0,43,7],[44,0,44,7],[66,0,66,7],[83,0,83,7]]}
["ПРОЕКТ"]
["Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки"]
["Региональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы»\n_____________"]
["по компетенции"]
["Акушерское дело (Юниоры)"]
["Основная информация о конкурсной площадке:освещение централизованное  ( не менее Электричество на 1 рабочее место/1команду-220Волт(2к Вт) люкс) ,отопление централизованное,водоотведение (холодная и горячая вода),канализация централизованная,вентиляция приточно вытяжная.Полы не имееют дефектов,покрыты покрыты линолеумом ,стены окрашены подлежат обработке.\n "]
["Субъект Российской Федерации: Республика Татарстан"]
["Базовая организация расположения конкурсной площадки: Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Татарстан «Нижнекамский медицинский колледж»"]
["Адрес базовой организации:  ",null,"Адрес площадки: 423570 Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Спортивная, 1"]
["Главный эксперт: ",null,"Никитина Лилия Валерьевна"]
["Технический администратор площадки: ",null,"Аптрейкина Ольга Владимировна"]
["Количество экспертов (в т.ч. с главным экспертом): ",null,8]
["Количество конкурсантов (команд): ",null,5]
["Количество рабочих мест: ",null,5]
["Даты проведения: ",null,"26.01.2026г - 30.01.2026г"]
[" Зона для работ предусмотренных в инвариативном модуле № А   (НА 1 КОНКУРСАНТА \\ КОМАНДУ)"]
["Рабочее место Конкурсанта (расходные материалы по количеству конкурсантов)"]
["№","Наименование ","Краткие (рамочные) технические характеристики","Вид","Количество","Единица измерения","Итоговое количество","Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)"]
[1,"Перчатк не стерильные ","Размер S","Расходные материалы",1,"уп ( на 1 конкурсанта) ",5]
[2,"Перчатк не стерильные ","Размер M","Расходные материалы",1,"уп ( на 1 конкурсанта) ",5]
[3,"Перчатк не стерильные ","Размер L","Расходные материалы",1,"уп ( на 1 конкурсанта) ",5]
[4,"Мыло антисептическое дезенфицирующие Абактал 1л","Предназначено для дезенфекции рук","Расходные материалы",1,"фл ( на 1 конкурсанта) ",5]
[5,"Антисептик для обработки рук 1л","Антисептик для обработки рук 100мл","Расходные материалы",1,"шт на 1 конкурсанта) ",5]
[6,"Антисептик для обработки поверностей 100мл","Антисептик для обработки поверхностей 100мл","Расходные материалы",1,"шт на 1 конкурсанта) ",5]
[" Зона для работ предусмотренных в инвариативном модуле № Б   (НА 1 КОНКУРСАНТА \\ КОМАНДУ)"]
["Рабочее место Конкурсанта (расходные материалы по количеству конкурсантов)"]
[1,"Перчатк не стерильные ","Размер S","Расходные материалы",1,"уп ( на 1 конкурсанта) ",5]
[2,"Перчатк не стерильные ","Размер M","Расходные материалы",1,"уп ( на 1 конкурсанта) ",5]
[3,"Перчатк не стерильные ","Размер L","Расходные материалы",1,"уп ( на 1 конкурсанта) ",5]
[4,"Халат медицинский одноразовый ","Халат медицинский одноразовый","Расходные материалы",1,"шт ( на 1 конкурсанта) ",5]
[5,"Лоток картонный почкообразный","Лотки предназначены для размещения в них медицинских изделий перед их стерилизацией для предохранения внешней стерилизационной упаковки от контакта с острыми и режущими частями инструмента, для предотвращения вторичной контаминации этих изделий микроорганизмами после стерилизации во время последующей их транспортировки и хранения до использования по назначению","Расходные материалы",4,"шт ( на 1 конкурсанта) ",25]
[6,"Полотенца бумажные ","Бумажные полотенца в рулоне Matic 150 м, двухслойные","Расходные материалы",1,"шт ( на 1 конкурсанта) ",5]
[7,"Бумага А4","Бумага А4 Офисная \"Снегурочка\"","Расходные материалы",1,"уп ( на 1 конкурсанта) ",5]
[8,"Гель КТГ","Гель для КТГ , прозрачный гель на водной основе зеленого цвета с экстрактом Алое Вера","Расходные материалы",1,"шт ( на 1 конкурсанта) ",5]
[9,"Пакет для утилизации медицинских отходов класса Б","Пакет для утилизации медицинских отходов класса Б","Расходные материалы",1,"шт ( на 1 конкурсанта) ",5]
[10,"Пакет для утилизации медицинских отходов класса А","Пакет для утилизации медицинских отходов класса А","Расходные материалы",1,"шт ( на 1 конкурсанта) ",5]
[11,"Салфетки дезенфицирующие медицинские","Салфетки дезенфицирующие медицинские в индивидуальной упаковке","Расходные материалы",2,"шт ( на 1 конкурсанта) ",10]
[12,"Марлевые салфетки стерильные двухслойные 16х14 см","Марлевые салфетки стерильные двухслойные 16х14 см","Расходные материалы",2,"уп ( на 1 конкурсанта) ",10]
[13,"Бахилы","Бахилы полиэтиленовые 28 мкм ","Расходные материалы",1,"пар ( на 1 конкурсанта) ",5]
[14,"Шапочка медицинская одноразовая","Шапочка \"Шарлотта\" голубая  спанбонд 15 г/м2, чистовье, 603-204","Расходные материалы",1,"шт ( на 1 конкурсанта) ",5]
[15,"Жидкое мыло для рук бытовое","Для мытья рук","Расходные материалы",1,"фл ( на 1 конкурсанта) ",5]
[16,"Антисептик для обработки рук 100мл","Антисептик для обработки рук 100мл","Расходные материалы",1,"фл ( на 1 конкурсанта) ",5]
[17,"Антисептик для обработки поверностей 100мл","Антисептик для обработки поверхностей 100мл","Расходные материалы",1,"фл ( на 1 конкурсанта) ",5]
[" Зона для работ предусмотренных винвариативном  модуле № В   (НА 1 КОНКУРСАНТА \\ КОМАНДУ)"]
["Рабочее место Конкурсанта (расходные материалы по количеству конкурсантов)"]
[1,"Перчатк не стерильные ","Размер S","Расходные материалы",1,"уп ( на 1 конкурсанта) ",5]
[2,"Перчатк не стерильные ","Размер M","Расходные материалы",1,"уп ( на 1 конкурсанта) ",5]
[3,"Перчатк не стерильные ","Размер L","Расходные материалы",1,"уп ( на 1 конкурсанта) ",5]
[4,"Антисептик для обработки рук 100мл","Антисептик для обработки рук 100мл","Расходные материалы",1,"фл ( на 1 конкурсанта) ",5]
[5,"Антисептик для обработки поверностей 100мл","Антисептик для обработки поверхностей 100мл","Расходные материалы",1,"фл ( на 1 конкурсанта) ",5]
[6,"Мыло антисептическое дезенфицирующие Абактал 1л","Для мытья рук","Расходные материалы",1,"фл ( на 1 конкурсанта) ",5]
[7,"Антисептик для обработки рук 1л","Антисептик для обработки рук 100мл","Расходные материалы",1,"шт на 1 конкурсанта) ",5]
[8,"Салфетки дезенфицирующие медицинские","Салфетки дезенфицирующие медицинские в индивидуальной упаковке","Расходные материалы",4,"шт ( на 1 конкурсанта) ",20]
[9,"Лоток картонный почкообразный","Лотки предназначены для размещения в них медицинских изделий перед их стерилизацией для предохранения внешней стерилизационной упаковки от контакта с острыми и режущими частями инструмента, для предотвращения вторичной контаминации этих изделий микроорганизмами после стерилизации во время последующей их транспортировки и хранения до использования по назначению","Расходные материалы",2,"шт ( на 1 конкурсанта) ",10]
[10,"Халат медицинский одноразовый стерильный","Халат медицинский одноразовый стерильный","Расходные материалы",1,"шт ( на 1 конкурсанта) ",5]
[11,"Шприц одноразовый стерильный 2,0","Шприц одноразовый стерильный 2,0","Расходные материалы",1,"шт ( на 1 конкурсанта) ",5]
[12,"Игла для инъекций","Игла инъекционная 33G х 4 мм ","Расходные материалы",1,"шт ( на 1 конкурсанта) ",5]
[13,"Раствор Окситацина 5ме/мл 1,0 № 10","Раствор Окситацина 5ме/мл 1,0 № 10","Расходные материалы",1,"уп ( на 1 конкурсанта) ",5]
[14,"Маска одноразовая","Маска одноразовая","Расходные материалы",1,"уп ( на 1 конкурсанта) ",5]
[15,"Комплект белья акушерского одноразового стерильный","Комплект белья акушерского одноразового стерильный ЗдравМед тех.Уневерсальный большой * предметов","основное оборудование",1,"шт",5]
[16,"Шапка медицинская одноразовая ","Шапка медицинская одноразовая ","основное оборудование",1,"шт",5]
[17,"Пакет для утилизации медицинских отходов класса Б","Пакет для утилизации медицинских отходов класса Б","Расходные материалы",1,"шт ( на 1 конкурсанта) ",5]
[18,"Пакет для утилизации медицинских отходов класса А","Пакет для утилизации медицинских отходов класса А","Расходные материалы",1,"шт ( на 1 конкурсанта) ",5]
[19,"Перчатки стерильные","Размер S","Расходные материалы",1,"шт ( на 1 конкурсанта) ",5]
[20,"Перчатки стерильные","Размер M","Расходные материалы",1,"шт ( на 1 конкурсанта) ",5]
[21,"Стерильная пеленка одноразовая ","Пеленка стерильная одноразовая из нетканного материала","Расходные материалы",3,"шт ( на 1 конкурсанта) ",5]
["Расходные материалы на всех конкурсантов и экспертов"]
["№","Наименование ","Краткие (рамочные) технические характеристики","Вид","Количество","Единица измерения","Итоговое количество","Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)"]
[1,"Бумага А4","критически важные характеристики позиции отсутствуют","Расходные материалы",10,"пачка 500 листов",{"$f":"E69","v":10}]
[3,"Скотч малярный","критически важные характеристики позиции отсутствуют","Расходные материалы",1,"шт",1]
[5,"Ручка шариковая","критически важные характеристики позиции отсутствуют","Расходные материалы",1,"шт",14]
[6,"Степлер со скобами","24/6","Расходные материалы",1,"шт",1]
[7,"Скрепки канцелярские","критически важные характеристики позиции отсутствуют","Расходные материалы",1,"упак",1]
[8,"Файлы А4","критически важные характеристики позиции отсутствуют","Расходные материалы",1,"упак",1]
[9,"Маркер черный","критически важные характеристики позиции отсутствуют","Расходные материалы",1,"шт",1]
[10,"Ножницы","критически важные характеристики позиции отсутствуют","Расходные материалы",1,"шт",1]
[11,"Линейка","не менее 30 см","Расходные материалы",1,"шт",1]
[12,"Дырокол для листов","толщина пробивки 30 листов","Расходные материалы",1,"шт",1]
[13,"Простой карандаш ","критически важные характеристики позиции отсутствуют","Расходные материалы",1,"шт",10]
[14,"Точилка для карандашей","критически важные характеристики позиции отсутствуют","Расходные материалы",1,"шт",1]
[15,"Нож канцелярский","критически важные характеристики позиции отсутствуют","Расходные материалы",1,"шт",1]
[16,"Пластиковые хомутики для стяжки проводов","критически важные характеристики позиции отсутствуют","Расходные материалы",1,"уп",1]
[17,"Сигнальная лента","критически важные характеристики позиции отсутствуют","Расходные материалы",5,"шт",5]
["Охрана труда и техника безопасности"]
["№","Наименование ","Краткие (рамочные) технические характеристики","Вид","Количество","Единица измерения","Итоговое количество","Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)"]
[1,"Маска медицинская","Критически важные характеристики позиции отсутствуют","Охрана труда",1,"шт",{"$f":"E86","v":1}]
[2,"Перчатк не стерильные ","Размер S","Расходные материалы",1,"уп ( на 1 конкурсанта) ",1]
[3,"Перчатк не стерильные ","Размер M","Расходные материалы",1,"уп ( на 1 конкурсанта) ",1]
[4,"Перчатк не стерильные ","Размер L","Расходные материалы",1,"уп ( на 1 конкурсанта) ",1]

{"sheet":"Личный инструмент участника","index":4,"n_rows":8,"n_cols":7,"rows_kept":8,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,6],[2,0,2,6],[3,0,3,6],[4,0,4,6],[5,0,5,6]]}
["ПРОЕКТ"]
["Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки"]
[{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B4","v":"Региональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы»"}]
["по компетенции"]
[{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B3","v":"Акушерское дело (Юниоры)"}]
["Личный инструмент конкурсанта"]
["№","Наименование ","Краткие (рамочные) технические характеристики","Вид","Количество","Единица измерения","Примечание "]
[1,"Нет"]