ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ЭМ -54 с 01.05.20г. по 12.05.20г.

Задания по производственной практике с  01.05.2020г. по 12.05..2020г.

Перед изучением следующих тем необходимо ознакомиться с инструктажем по технике безопасности и охране труда . Ссылка https // yandexru |/video | search/ text;

https // yandexru |/video / previtw/ ftlmic/

1.Сборка и оснастка опор ВЛ

- подготовка комплектующих изделий опор

- оснастка опор ВЛ.

2.Сопряжение стоек опор с приставками

-  подготовка и комплектация  пасынков

-  крепеж  стоек  опор

3.Крепление изоляторов на  опорах и оснастка опор

- комплектация крепежных изделий

- оснастка опор ВЛ

4.Подъем и установка опор  с помощью средств механизации

-комплектация  монтажа средствами механизации

-  установка опор ВЛ

5.Подъем и установка опор  с помощью средств механизации

-комплектация  монтажа средствами механизации

-  установка опор ВЛ

6.Подъем и установка опор  с помощью средств механизации

-комплектация  монтажа средствами механизации

-  установка опор ВЛ

7.Монтаж проводов воздушных линий креплением на изоляторах

-  установка изоляторов на опорах

- монтаж  воздушной линии

8.Раскатка и соединение проводов для монтажа воздушных линий

- подготовка оборудования и материалов для раскатки

-  монтаж воздушной линии с регулировкой провиса проводов

9.Бандажирование , соединение в овальном соединителе с последующей опрессовкой проводов ВЛ

- подготовка комплектующих изделий для бандажирования

- соединение проводов опрессовкой

10.Монтаж проводов ВЛ способом  скрутки

- подготовка инструментов и комплектующих для выполнения скрутки

-выполнение монтажа проводов ВЛ

11.Ознакомление с технологией монтажа электрооборудования и средствами механизацией, условиями работы и повышения производительности труда

- подготовка для монтажа средств малой механизации

-монтаж сборки распределительных шинопроводов согласно ПУЭ

12.Монтаж закрытых распределительных шинопроводов осветительных установок с соблюдением ППР

-разметка трассы  для монтажа ЗРШ

- монтаж  распределительныхшинопроводов осветительных установок.