ТЕСТ   К   ДИФЗАЧЕТУ  (примерно такие  вопросы будут на  зачете)

-После тестов будет  задача  (стр.6,  пример выделен  желтым фоном).  Для решения  задачи вспоминаем закон   ОМА       I =  U/R    и   мощность    Р= I * U.

-Одна задача  будет  на  вычисление   R общ. Методика решения таких задач  в конце этого файла  стр. 7 - 10.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

№ 1  ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПЬ СОСТОИТ ИЗ ИСТОЧНИКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЛАМПЫ. КАК НУЖНО ПОДКЛЮЧИТЬ ВОЛЬТМЕТР И АМПЕРМЕТР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ЛАМПЫ:

А. Сначала нужно измерить ток в цепи амперметром, затем отключить лампу и подключить к источнику тока вольтметр.

Б. Амперметр последовательно с лампой, вольтметр параллельно лампе.

В. Вольтметр последовательно с лампой, амперметр параллельно лампе.

Г. Амперметр и вольтметр последовательно с лампой.

Д. Амперметр и вольтметр параллельно лампе.

№ 2. КАКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ВОЛЬТМЕТР И АМПЕРМЕТР:

1.Большое.

2.Малое.

3.Вольтметр - большое, амперметр – малое.

4.Вольтметр - малое, амперметр – большое.

№ 3. УКАЖИТЕ МАТЕРИАЛ, КОТОРЫЙ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ   ИЗОЛЯЦИИ ПРОВОДОВ    И  КАБЕЛЕЙ:

1. Поливинилхлорид.

2. Резина.

3. Поливинилхлорид.

4. Свинец.

№ 4. ТРЕХФАЗНЫЙ АСИНХРОННЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ СОСТОИТ ИЗ:

1. Статор, сердечник, якорь, коллектор, щетки, траверса, щеточный аппарат.

2. Статор, сердечник, короткозамкнутый ротор, якорь, щетки, подшипники.

3. Статор, сердечник, короткозамкнутый ротор, вентилятор, подшипники,   подшипниковые щиты.

№ 5. НА РИСУНКЕ ПРЕДСТАВЛЕНА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА. К КАКИМ ТОЧКАМ СЛЕДУЕТ ПОДКЛЮЧИТЬ ВОЛЬТМЕТР, ЕСЛИ НЕОБХОДИМО ОПРЕДЕЛИТЬ НАПРЯЖЕНИЕ НА ЛАМПЕ  В ?

А. 1-2;           Б. 2-3;          В. 3-4;            Г. 2-4;       Д. 1-4.

№ 6. ЗАКОНЧИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

При движении тока по проводнику проводник  …….

№  7 ВСТАВЬТЕ ПРОПУЩЕННЫЕ СЛОВА:

Как и любая машина переменного тока, асинхронный двигатель состоит из двух основных частей _________________  и __________________.

№ 8.  В  КАКИХ ЕДИНИЦАХ   ИЗМЕРЯЕТСЯ  ЭДС:

1. Ом.

2. Ампер.

3.  Вольт.

№ 9.  КОНДЕНСАТОР  СОСТОИТ ИЗ:

1. Сердечник, первичная и вторичная обмотка.

2. Две пластины, разделенные слоем диэлектрика.

3. Ротор, статор  и  обмотка статора.

№ 10. АППАРАТ, ПРЕОБРАЗУЮЩИЙ ПЕРЕМЕННЫЙ В ПОСТОЯННЫЙ НАЗЫВАЕТСЯ:

1. Трансформатором.

2. Преобразователем.

3. Выпрямителем.

№ 11. ОДНОЙ ИЗ ТЕХНИЧЕСКИХ МЕР ЗАЩИТЫ ПРОВОДКИ ОТ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ:

1. Электросчетчик.

2. Изоляция токоведущих частей.

3. Автоматический выключатель.

4. Устройство защитного отключения.

№ 12. ЗАВИСИМОСТЬ МЕЖДУ НАПРЯЖЕНИЕМ И ТОКОМ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ _______________

№ 13. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ПРИЕМНИКОВ ПРИМЕНЯЮТ  ДЛЯ:

1. Уменьшения силы тока.

2. Увеличения силы тока.

№  14. ПРИБОР, ПРОПУСКАЮЩИЙ ТОК В ОДНОМ НАПРАВЛЕНИИ НАЗЫВАЕТСЯ:

1. Мультиметр.

2. Сердечник.

3. Диод.

№ 15. ВОКРУГ ПРОВОДНИКА ПО КОТОРОМУ ТЕЧЕТ ТОК ВОЗНИКАЕТ  ПОЛЕ:

1. Магнитное.

2. Гравитационное.

3. Электростатическое.

№ 16.ТОК, КОТОРЫЙ С ТЕЧЕНИЕМ ВРЕМЕНИ ИЗМЕНЯЕТСЯ ПО ВЕЛИЧИНЕ И ПО НАПРАВЛЕНИЮ,  НАЗЫВАЕТСЯ:

1. Пульсирующим.

2. Переменным.

3. Постоянным.

№ 17. К МАГНИТНЫМ  МАТЕРИАЛАМ ОТНОСЯТСЯ:

1) Алюминий

2) Кремний

3) Железо

4) Нихром.

№ 18.  НАЙТИ ОБЩЕЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ  ЦЕПИ ИЗ ЧЕТЫРЕХ РЕЗИСТОРОВ:

1.  100 ом.

2.  50 ом.

3.  200 ом.

4.  150 ом.

№19. КАКИЕ ЛАМПЫ БУДУТ ГОРЕТЬ ЯРЧЕ, ЕСЛИ МОЩНОСТЬ  ЛАМП ОДИНАКОВА :

А.   1, 2

Б.   4, 5

В.   3, 5

Г.   3

№ 20. КАКОЙ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ МЕТАЛЛОВ ЯВЛЯЕТСЯ НАИЛУЧШИМ ПРОВОДНИКОМ:

1.  Алюминий .

2.  Сталь.

3.  Медь.

4.  Нихром.

№ 21. ЧТО ТАКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПЬ:

1. Это устройство для измерения ЭДС.

2.  Графическое изображение электрической цепи, показывающее порядок и характер соединение элементов.

3.  Упорядоченное движение заряженных частиц в проводнике.

4.  Совокупность устройств, предназначенных для прохождения электрического тока.

№ 22 .  УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ КАКОГО ЭЛЕМЕНТА ВЫ ВИДИТЕ?

1. Резистор

2. Предохранитель

3. Реостат

4. Кабель, провод, шина электрической цепи

5. Приемник электрической энергии

ТЕСТ   К   ДИФЗАЧЕТУ

№ 1  СОВРЕМЕННЫЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦИФРОВОЙ ПРИБОР  ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПОСТОЯННЫХ И  ПЕРЕМЕННЫХ ТОКОВ И НАПРЯЖЕНИЙ, А ТАКЖЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ:

1. Омметр.

2. Амперметр.

3. Вольтметр.

4. Мультиметр.

№ 2  УКАЖИТЕ ОДНО ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ДОСТОИНСТВ ЦЕПЕЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА ПО СРАВНЕНИЮ С ЦЕПЯМИ ПОСТОЯННОГО ТОКА:

1. Возможность передачи электроэнергии на дальние расстояния.

2. Возможность преобразования электрической энергии в  тепловую.

3. Возможность преобразования электрической энергии в  механическую.

4. Возможность изменения величины напряжения и тока в цепи с помощью трансформатора.

№ 3. КАКУЮ РОЛЬ ВЫПОЛНЯЕТ СЕРДЕЧНИК В ЭЛЕКТРОМАГНИТЕ:

1.  Ослабляет магнитное поле.

2.  Усиливает магнитное поле.

3 . Не  изменяет силу магнитного поля.

№ 4. ЗАВИСИМОСТЬ МЕЖДУ НАПРЯЖЕНИЕМ И ТОКОМ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ УСТАНАВЛИВАЕТ   __________________

№ 8. С  ЦЕЛЬЮ  ОГРАНИЧЕНИЯ СИЛЫ  ТОКА ПРИМЕНЯЮТ:

1. Смешанное соединение приемников.

2. Параллельное соединение приемников.

3. Последовательное соединение приемников.

№  5  МАГНИТНОЕ ПОЛЕ ВОЗНИКАЕТ ВОКРУГ:

1.  Проводника.

2. Сердечника.

3. Проводника с током.

№ 6 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МАШИНА, С ПОМОЩЬЮ КОТОРОЙ НА ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ ПРЕОБРАЗУЮТ РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ ЭНЕРГИИ В ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ,  НАЗЫВАЕТСЯ:

1. Трансформаторной подстанцией.

2. Электроприемником.

3. Генератором.

4. Трансформатором.

№ 7  ТОК, КОТОРЫЙ С ТЕЧЕНИЕМ ВРЕМЕНИ ИЗМЕНЯЕТСЯ ПО ВЕЛИЧИНЕ И ПО НАПРАВЛЕНИЮ, НАЗЫВАЕТСЯ:

1. Пульсирующим.

2. Переменным.

3. Постоянным.

№ 8. КОНДЕНСАТОР СПОСОБЕН:

1. Накапливать электрический  заряд.

2. Выпрямлять переменный ток.

3. Повышать напряжение.

№ 9.  ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ МОЩНОСТИ В ЦЕПЯХ ПОСТОЯННОГО ТОКА ИСПОЛЬЗУЮТСЯ:

1. Ваттметр.

2.  Амперметр и вольтметр.

3.  Ваттметр, амперметр и вольтметр.

№  10В КАКИХ ЕДИНИЦАХ ИЗМЕРЯЕТСЯ ТОК:

1. Вольт.

2. Ампер.

3. Ом.

№  11 НА РИСУНКЕ ПРЕДСТАВЛЕНА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА.

К КАКИМ ТОЧКАМ НУЖНО ПОДКЛЮЧИТЬ ВОЛЬТМЕТР, ЧТОБЫ НАЙТИ НАПРЯЖЕНИЕ НА ЛАМПЕ  D?

А. 1-2;        Б. 2-4;        В. 3-4;        Г. 2-3;          Д. 1-4.

№ 12  ВСТАВЬТЕ ПРОПУЩЕННЫЕ СЛОВА:

Как и любая машина переменного тока, асинхронный двигатель состоит из двух основных частей _________________  и  __________________.

№ 13.  В  КАКИХ ЕДИНИЦАХ ИЗМЕРЯЕТСЯ СОПРОТИВЛЕНИЕ?

1. Ом           2. Ампер         3. Вольт            4. Ом

№ 14. ИЗМЕНИТСЯ ЛИ ВЕЛИЧИНА ТОКА ПРИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОМ СОЕДИНЕНИИ СОПРОТИВЛЕНИЙ

1. Увеличивается.               2.  Уменьшается .                         3.  Остается неизменной.

№ 15. СОВОКУПНОСТЬ УСТРОЙСТВ ОБЪЕКТОВ, ОБРАЗУЮЩИХ ПУТЬ ДЛЯ ПРОТЕКАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА, НАЗЫВАЮТ:

1.  Магнитной цепью.

2.  Электрической цепью.

3.  Источником электрической энергии.

4.  Приемником электрической энергии.

№ 16. КАКОЙ ВИД ТОКА СПОСОБЕН ПРОВОДИТЬ КОНДЕНСАТОР:

1. Постоянный.

2. Переменный.

№ 17. ВЫБРАТЬ ГРУППУ СОСТОЯЩУЮ ТОЛЬКО ИЗ  ДИЭЛЕКТРИКОВ:

1.  Вода, стекло, резина, пластик.

2.  Дерево, графит, керамика, стекло.

3.  Резина, стекло, керамика, дерево.

№ 18.  КАКАЯ   ИЗ  ЛАМП   БУДЕТ  ГОРЕТЬ  ЯРЧЕ, ЕСЛИ МОЩНОСТЬ ЛАМП ОДИНАКОВА?

А.   1.

Б.   2.

В.   3.

Г.   4.

№ 19. ФОРМУЛА ТЕПЛОВОГО ДЕЙСТВИЯ ТОКА:

1.    P = I*I*R.

2.    P = I*U*R.

3.    P = I*U/R.

№ 20.  НАЙТИ  ОБЩЕЕ  СОПРОТИВЛЕНИЕ   ГРУППЫ  РЕЗИСТОРОВ:

А.  55 ом.                 Б. 110 ом.              В.  220 ом.            Г. 330 ом.

№ 21. Резисторы соединены последовательно. Как изменится общее сопротивление, если их соединить  параллельно:

1. Увеличится.          2. Не изменится.         3. Уменьшится.             4. Станет равным нулю.

№ 22. Устройство, состоящее из катушки и железного сердечника внутри ее:

1. Трансформатор.

2. Батарея.

3. Аккумулятор.

4. Реостат.

5. Электромагнит.

Задания  второго уровня (задачи)

№ 23.  ОПРЕДЕЛИТЬ НАПРЯЖЕНИЕ НА ЗАЖИМАХ НАГРЕВАТЕЛЬНОГО ПРИБОРА С СОПРОТИВЛЕНИЕМ R=88 ОМ, ЕСЛИ СИЛА ТОКА В НЕМ I=2,5 А.

№ 24.  ЧЕМУ РАВНА МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ Р, ЕСЛИ НАПРЯЖЕНИЕ В ЦЕПИ РАВНО

U=220 В, А СОПРОТИВЛЕНИЕ R=440 ОМ.

№ 23. ОПРЕДЕЛИТЬ ЭКВИВАЛЕНТНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ RЭКВ.  ТРЕХ РЕЗИСТОРОВ ПРИ ИХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОМ  И  ПАРАЛЛЕЛЬНОМ СОЕДИНЕНИИ ЕСЛИ :   R1=4 ОМ;  R2=8 ОМ,  R3=12 ОМ.

№ 24. В ЦЕПЬ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА ВКЛЮЧЕН РЕЗИСТОР. ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ НА НЕМ I = 350МА И U = 42В. ОПРЕДЕЛИТЬ СОПРОТИВЛЕНИЕ РЕЗИСТОРА

И ВЫДЕЛИВШУЮСЯ НА НЕМ МОЩНОСТЬ

Последовательное соединение резисторов

Последовательное соединение резисторов предполагает использование двух и более радиоэлектронных элемента. Конец предыдущего элемента соединяется с началом последующего и так далее. При последовательном соединении сопротивления и мощности рассеивания всех резисторов складываются.
Рассмотрим следующий пример. Соединим последовательно четыре резистора, каждый имеет R = 1 кОм и мощность рассеивания P = 0,25 Вт.

Rобщ = R1 + R2 + R3 + R4 = 1кОм + 1кОм + 1кОм + 1кОм = 4 кОм.

Pобщ = P1 + P2 + P3 + P4 = 0,25 Вт + 0,25 Вт + 0,25 Вт + 0,25 Вт = 1 Вт.

Таким образом, получается один эквивалентный или общий резистор, имеющий следующие параметры:
Rобщ = 4 кОм; Pобщи = 1 Вт.

В последовательной цепи электрической ток протекает одной и той же величины, поэтому электроны на протяжении всего пути неизбежно наталкиваются на все препятствия в виде сопротивлений. С каждым препятствием уменьшается число свободных зарядов, что приводит к снижению силы электрического тока.

Параллельное соединение резисторов

При параллельном соединении резисторов увеличивается количество путей для перемещения свободных зарядов, то есть электронов, из одного участка пути к другому. Поэтому при параллельном соединении резисторов их суммарное (общее, эквивалентное) сопротивление всегда ниже наименьшего сопротивления из всех резисторов.

Величина, обратная сопротивлению называется проводимостью. Проводимость измеряется в сименсах [См] и обозначается большей латинской буквой G.

G = 1/R = 1/Ом = См

Поэтому при выполнении различных подсчетов в электрических цепях, имеющих параллельное соединение, пользуются проводимостью.

Если сопротивления всех параллельно соединенных резисторов равны, то для определения общего Rобщ достаточно R одного из них разделить на их общее количество:

Если R1 = R2 = R3 = R4 = R, то

Rобщ = R/4.

Например, каждый из четырех резисторов имеет R = 10 кОм, тогда

Rобщ = 10 кОм/4 = 2,5 кОм.

Мощности рассеивания суммируются также, как и при последовательном соединении.

Смешанное соединение резисторов      (Будет подобная задача)

( https://microtechnics.ru/posledovatelnoe-i-parallelnoe-soedinenie-rezistorov/)

Помимо параллельного и последовательного соединений резисторов существует еще смешанное соединение. Из названия уже понятно, что при таком соединении в цепи присутствуют резисторы, соединенные как параллельно, так и последовательно. Вот пример такой цепи:

Давайте рассчитаем общее сопротивление цепи. Начнем с резисторов  R1 и  R2 – они соединены параллельно. Мы можем рассчитать общее сопротивление для этих резисторов и заменить их в схеме одним единственным резистором R1-2:

Теперь у нас образовались две группы последовательно соединенных резисторов:

Заменим эти две группы двумя резисторами, сопротивление которых равно:

Как видите, схема стала уже совсем простой ) Заменим группу параллельно соединенных резисторов   R1-2-3   и  R 4-5     одним резистором  R 1-2-3-4-5

И в итоге у нас на схеме осталось только два резистора соединенных последовательно:

Общее сопротивление цепи получилось равным:

Таким вот образом достаточно большая схема свелась к простейшему последовательному соединению двух резисторов