Министерство образования и науки Республики Татарстан

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

«Сабинский аграрный колледж»

Утверждаю_________________________

Директор ГАПОУ «Сабинский 

аграрный колледж» З.М Бикмухаметов

31 августа 2023
Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации

по учебной дисциплине

ОП05. общие сведения об инжнерных сисемах
Общеобразовательного цикла программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности

08.02.01 СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУТАТАЦИЯ 

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
2023
Фонд оценочных средств разработаны на основе «Федерального государственного образовательного стандарта» среднего профессионального образования по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений рабочей программы учебной дисциплины ОП05.Общие сведения об инженерных системах
ОДОБРЕН

на предметно-цикловой комиссии


Протокол № 1  от «25» августа 2023 г.

ОБСУЖДЕНО И ПРИНЯТО

на педагогическом совете ГАПОУ  Сабинский аграрный колледж»
Протокол № 1 от «28 » августа 2023 г.

Разработчик: преподаватель ГАПОУ «Сабинский аграрный колледж» Фаляхиев Айдар 

Камилевич
1. Общие положения

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначены для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших учебную дисциплину ОП. 05 Инженерные системы зданий и сооружений. 
КОС включают контрольные материалы для проведения промежуточной аттестации в форме экзамена.

ФОС разработаны на основании рабочей программы учебной дисциплины ОП.05 Инженерные системы зданий и сооружений по специальности 08.02.01  Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 
2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке

	Результаты обучения

(освоенные умения, усвоенные знания)
	Основные показатели оценки результатов


	Уметь:
	

	У5.2 - владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; составление аксонометрической схемы водоснабжения.

У5.3 - владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; составление аксонометрической схемы канализации;

У6 - применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач;
У7 - использовать современное программное обеспечение;
З4 - методы работы в профессиональной и смежных сферах;
	-определение основных характеристик, типа, расположения, инженерных сетей и оборудования, согласно представленных схем;

-определение видов инженерных систем и основного используемого оборудования;

- выполнение схемы инженерных сетей водоснабжения и канализации;



3. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля
	Наименование элемента умений или знаний
	Виды аттестации

	
	Текущий контроль
	Промежуточная аттестация

	У1 - планировать все виды капитального ремонта и другие ремонтно-реконструктивные мероприятия; 
У2 - осуществлять контроль качества проведения строительных работ на всех этапах; 
У3 - определять необходимые виды и объемы ремонтно-строительных работ для восстановления эксплуатационных свойств элементов объектов;
У4 -  оценивать и анализировать результаты проведения текущего ремонта; 
	+

+

+

+
	-

-

-

-

	У5.1 - владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; гидравлический расчет водопроводной сети;

У5.2 - владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; составление аксонометрической схемы водоснабжения.

У5.3 - владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; составление аксонометрической схемы канализации;

У5.4 - владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; отвод поверхностных вод;

У5.5 - владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; принципы расчета сети ливневой канализации;

У5.6 - владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; схемы поверхностного стока вод.

У5.7 - владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; схема вертикальной планировки.
	+

+

+

+

+

+

+


	-

+

+

-

-

-

-



	У8 - применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач;
У9 - использовать современное программное обеспечение
	+

+
	+

+

	З1 -  организацию и планирование текущего ремонта общего имущества многоквартирного дома; 
З2 -  нормативы продолжительности текущего ремонта; 
З3 -  перечень работ, относящихся к текущему ремонту; 
	+

+

+
	-

-

-

	З4 -  методы работы в профессиональной и смежных сферах;
	+
	+

	З8 - порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности
	+
	-


4. Контрольно-оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации
4.1 ПАСПОРТ

Экзамен проводится в виде выполнения схемы инженерной сети с помощью САПР.
Место проведения: учебный кабинет «Эксплуатация зданий» с компьютерами на которых установлено лицензированное программное обеспечение. 
Условия проведения: в виде практической части (решение задачи) - выполнения схемы инженерных сетей (водоснабжения и канализации) с помощью САПР.
Количество билетов - 4

Время проведения - 4 часа.

4.2. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ.

Билет №1

Задание 1

Проверяемые знания и умения:У16, З14

Инструкция.

Внимательно прочитайте задание.

Время выполнения задания: 2  час
Текст задания: По чертежу составить схему косоугольной аксонометрической проекции схемы инженерных сетей (водоснабжения и канализации) 3х этажного здания - используя САПР.

[image: image1.jpg]11.100

6 200

4900

lMnaH Ha oTM. £0,000
1)

I_.f

-0,908]'
s !
|
-0,900 ||
o Tt = @
Kuxuﬂ @ Kuxus
b s 2
Ppaztenm 1 b A-5 a-6 <
nucm 16
[ocmuHas 56 m @ (et 5,6 M [ocmuHas
& O]
1 E/g t/y @ 1
@ 2L 31w
® -3
@ 1-1 20,000 n-1 ©)
b
S 16,7 m 2,8m 4, 2,8 m 16,7 M?
o-1 a-1
51 @ o,
l'ocmunas 27m 2 locmuHas
n-3
ZU [/U /y ! /]
550 2 .& 50
M8, 1 n-2
©) TO M e
KyxHst T F KQXHF i L
A
4’1 17,2 M’ 5,5 M 556 M 17,2 M?
™ !
5050 1400 } 1400 } ‘ 5050
12;900 i :

26 @





Билет №2

Задание 1

Проверяемые знания и умения:У16, З14

Инструкция.

Внимательно прочитайте задание.

Время выполнения задания: 2  час
Текст задания: По чертежу составить схему косоугольной аксонометрической проекции схемы инженерных сетей (водоснабжения и канализации) 3х этажного здания - используя САПР.

[image: image2.jpg]15 000
3 000

L 6 000

L

6 000

[MnaH 2-ro ataxa

cly
94
[]‘ n.y.nu.
2,11 M3
Mapoepob Mapoepob
nepcoHana nepcoHana
JKEH. MYX. KabwuHet KabuHet KabuHet
| L Tcly 15,54 m? 17,10 m? 17,10 m? 35,10 m? 19,50 m?
2
1 4,20 m J - Jﬁ =Nﬁ'§u\ an J _'M
Kopuaop
= ' = ! 5 . = { J
KabunHet
KabuHet KabuHet anpekTopa MpnemHas Byxrantepus
36,00 m? 32,10 m? 22,20 m? 15,00 m? 35,10 m?
——7 P 7 it 7 % Y B
L 6 000 L 6 000 L 6 000 L 6 000 L
q 7] /1 /1 7
L 24 000 L
< “





Билет №3

Задание 1

Проверяемые знания и умения:У16, З14

Инструкция.

Внимательно прочитайте задание.

Время выполнения задания: 2  час
Текст задания: По чертежу составить схему косоугольной аксонометрической проекции схемы инженерных сетей (водоснабжения и канализации) 3х этажного здания - используя САПР.

[image: image3.jpg]2000

3000

000
80

6000

80

1900

3000

1800

580 880

Bog0

QD
-

-
B0, 1980 1800 , W0, 1900, 1980 , 1600 , 1980 1300
‘ OK-2 ‘ 2 ﬁw‘ ‘ K2 ‘ ‘ k-2 ‘
- f 1 f 1 f 1 f 1
o w0 ol o[ B 80 3590 20 400 200 310
N 76 T Y
S o X
T 24 Q‘ N 24
s @,—\ - I\ 7
i 7 %\ 1o Lo 270 B30 200 5w
) : i 20 0
= L SIAREA L . _%
D % &) ) 200 0
L4 @ M 24
I 78 9 L
& g
S 8 s
N =
L5 1958
-- | 1 1 T T 1 T
OK-1 K1 R OK-1 OK-1 OK-1
W00 |, 580 |, 100 |, 580 |, K0 | 180 |, 5560 |, 1380 | %00 |, 1380 |, 1)
L 6000 B0 | too 6000 |

®




Билет №4

Задание 1

Проверяемые знания и умения:У16, З14

Инструкция.

Внимательно прочитайте задание.

Время выполнения задания: 2  час
Текст задания: По чертежу составить схему косоугольной аксонометрической проекции схемы инженерных сетей (водоснабжения и канализации) 3х этажного здания - используя САПР.

[image: image4.jpg]0075E

&
= <} % s
H e J 2
H ﬂl 21 s
U & T
og0E | o055 | oooE
© @





4.3 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

	Наименование объектов контроля и оценки
	Основные показатели оценки результата
	Оценка

	У5.2 - владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; составление аксонометрической схемы водоснабжения.

У5.3 - владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; составление аксонометрической схемы канализации;

У10 - применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач;
У11 - использовать современное программное обеспечение;
	Выполнена схема водоснабжения на 100%
	4

	
	Выполнена схема водоотведения  на 100%
	4

	
	Выполнена схема водоснабжения на 80%
	3

	
	Выполнена схема водоотведения на 80%
	3

	
	Выполнена схема водоснабжения на 70%
	2

	
	Выполнена схема водоотведения на 70%
	2

	
	Выполнена схема водоснабжения на 50%
	1

	
	Выполнена схема водоотведения на 50%
	1

	
	не выполнена схема водоотведения
	0

	З4 - методы работы в профессиональной и смежных сферах;
	Перечислены все виды инженерных сетей и оборудование
	2

	
	Перечислены 50%  и более видов инженерных сетей и оборудование
	1

	
	Перечислены 50% и менее видов инженерных сетей и оборудование
	0


Шкала оценки образовательных достижений

	Процент результативности (правильных ответов)
	Оценка уровня подготовки 

	
	балл (отметка)
	вербальный аналог

	90 ÷ 100 (10-9 баллов)
	5
	отлично

	80 ÷ 89 (8 баллов)
	4
	хорошо

	70 ÷ 79 (7 баллов)
	3
	удовлетворительно

	менее 70 (6 баллов и менее)
	2
	неудовлетворительно


5. Перечень материалов, оборудования и информационных источников, используемых в аттестации

Компьютеры с установленным лицензионным программным обеспечением.

Печатные, электронные и информационные ресурсы:

1. Брюханов О.Н., Плужников А.И. Основы эксплуатации оборудования и систем газоснабжения : учебник М.: Инфра-М, 2017. – 256 с. (ЭБС «Znanium»)

2. Варфоломеев Ю.М., Кокорин О.Я. Отопление и тепловые сети: учебник М.: Инфра-М, 2016. – 480 с. (ЭБС «Znanium»)

3. Варфоломеев Ю.М., Орлов В.А. Санитарно-техническое оборудование зданий: учебник М.: Инфра-М, 2016. – 249 с. (ЭБС «Znanium»)

4. Замалеев З.Х., Посохин В.Н., Чефанов В.М. Основы гидравлики и теплотехники: учеб. издание. – М.: АСВ, 2017. - 424 с. (ЭБС «Консультант студента»)

5. Орлов Е.В. Инженерные системы зданий и сооружений. Водоснабжение и водоотведение: учеб. пособие. – М.: АСВ, 2018. - 216 с. (ЭБС «Консультант студента»)

6. Орлов Е.В. Инженерное оборудование зданий и территорий: конспект лекций. – М.: МГСУ, 2018. - 104 с. (ЭБС «IPRbooks»).







