Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе:

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности: 15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы специальностей 15.00.00 Машиностроение;

- основной профессиональной образовательной программы по специальности 15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям), 2024 г.;

-рабочей программы воспитания по специальности 15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям), 2024 г.

Организация - разработчик: ГАПОУ «Казанский политехнический колледж»

СОДЕРЖАНИЕ

|  |  |  |  | стр. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ПАСПОРТ ДИСЦИПЛИНЫ | РАБОЧЕЙ | ПРОГРАММЫ | УЧЕБНОЙ | 4 |
| 2. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ | И | СОДЕРЖАНИЕ | УЧЕБНОЙ | 7 |
| 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |  |  | 13 |
| 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |  |  | 14 |

- ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

## ОП.08 Электрооборудование холодильных машин и установок

  - Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно- компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы специальностей 15.00.00 Машиностроение;

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в условиях дистанционного обучения и с применением электронных образовательных технологий.

  - Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный учебный цикл, общепрофессиональных дисциплин, ФГОС СПО и является дисциплиной из вариативной части ОПОП. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК.01, ОК.02, ОК.09.

  - Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

    - обслуживать электрическое оборудование компрессоров, насосов, воздухоохладителей;

    - производить чистку, техническое обслуживание электродвигателей;

    - своевременно и рационально подготавливать к работе инструменты и приспособления, содержать их в надлежащем состоянии;

    - читать чертежи, монтажные схемы и принципиальные схемы, анализировать технологическую и конструкторскую документацию;

- определять	неисправности	и	устранять	их,	пользоваться	измерительными приборами и оборудованием;

-производить исследования на лабораторных стендах электрических машин постоянного и переменного тока;

    - производить разбор принципиальных электрических и монтажных схем; - соблюдать правила техники безопасности при эксплуатации электрических машин подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и оборудование с определенными параметрами и характеристиками;

-собирать электрические схемы.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

    - правила технической эксплуатации и ухода за оборудованием, приспособлениями и инструментом;

    - принцип действия электродвигателей постоянного и переменного тока;

    - устройство измерительных приборов и оборудования, правила их использования;

    - физические основы электроники;

    - правила техники безопасности при проведении электротехнических работ;

    - теоретические основы электрооборудования холодильных машин и установок;

-принципы автоматизации электрооборудования и ее современные средства; принципы работы схем электроавтоматики холодильных установок;

-электрические машины постоянного и переменного тока, пусковую, регулирующую, сигнальную аппаратуру, принципиальные электрические схемы электроприводов;

-электроснабжение и системы автоматизации холодильных установок; принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов, составления электрических и электронных цепей;

-правила эксплуатации электрооборудования и правила техники безопасности.

В рамках изучения дисциплины у студентов формируются следующие компетенции (ОК и ПК):

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях;

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде;

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения;

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности;

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.

ПК 1.1. Организовывать и осуществлять техническую эксплуатацию и обслуживание холодильного оборудования.

ПК 1.2. Проводить диагностику, обнаруживать неисправную работу холодильного оборудования, принимать меры для устранения и предупреждения отказов и аварий.

ПК 1.3. Выполнять контроль, анализ и оптимизацию режимов работы холодильного оборудования.

ПК 1.4. Организовывать и осуществлять работы по ремонту холодильного оборудования.

ПК 2.1. Проводить подготовку к монтажу узлов, блоков и элементов систем автоматизации холодильного оборудования.

ПК 2.2. Организовывать и осуществлять монтаж холодильных установок и систем автоматизации холодильного оборудования.

ПК 2.3. Выполнять пусконаладку холодильных установок и систем автоматизации холодильного оборудования.

ПК 2.4. Осуществлять программирование систем автоматизации холодильного оборудования.

ПК 2.5. Организовывать и выполнять работы по испытаниям холодильного оборудования.

ПК 3.1. Выполнять работы по проверке и разработке рабочей документации систем холодоснабжения.

ПК 3.2. Выполнять работы по проверке и разработке проектной документации систем холодоснабжения.

ПК 3.3. Проводить испытания нового оборудования, организовывать расчетно- экспериментальную деятельность в ходе разработки новых технологий и технологических процессов при производстве холода.

Для лучшего усвоения учебного материала его изложение необходимо проводить с применением технических средств обучения, видео-, аудиоматериалов, современных программ компьютерного проектирования.

Курс обеспечен методическими пособиями и указаниями к выполнению практических работ, в том числе в условиях  применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

Выпускник, освоивший программу ОП.08 Электрооборудование холодильных машин и установок, должен обладать личностными результатами в соответствии с рабочей программой воспитания по специальности 15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям):

ЛР 8 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий профессиональную жизнестойкость.

ЛР 10 Способный в цифровой среде использовать различные цифровые средства, позволяющие во взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей; стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа».

ЛР 16 Способный искать и находить необходимую информацию используя разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в процессе производственной деятельности проблем в машиностроительной отрасли. Умение грамотно использовать профессиональную документацию.

  - Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:

учебной нагрузки обучающегося всего – 90 часов, в том числе: во взаимодействии с преподавателем – 90 часов

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

  - Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Учебная нагрузка (всего) | 90 |
| Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем (всего) | 90 |
| в том числе: |  |
| теоретическое обучение | 60 |
| практические занятия | 22 |
| в том числе в форме практической подготовки | 22 |
| Консультации | 2 |
| Промежуточная аттестация в форме экзамена | 6 |

  - Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименовани е разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем в часах | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| Тема 1. | Содержание учебного материала |  |  |
| Общие | 1-2. Классификация электрооборудования. Определение электрооборудования. |  |  |
| сведения об | Климатическое исполнение оборудования по ГОСТ. Категории размещения. | 2 |  |
| электрооборуд | Степени защиты электрооборудования от проникновения твердых тел и жидкости |  |  |
| овании | по ГОСТ. |  | 2 |
|  | 2-3 Основные типы электрических машин и области их применения. Генераторы. |  |  |
|  | Вращающиеся преобразователи. Двигатели постоянного тока. Двигатели |  |  |
|  | переменного тока. Синхронные и асинхронные электрические машины. Двигатели | 2 |  |
|  | общего и специального назначения. Турбогенераторы. |  |  |
|  | Гидрогенераторы. |  |  |
|  | 5-6 Конструктивные формы исполнения двигателей. Способы охлаждения | 2 |  |
|  | двигателей. Монтаж двигателей. Маркировка электрических машин. |  |  |
| Тема 2. | Содержание учебного материала |  |  |
| Электрически |  | 2 |  |
|  | 7-8 Асинхронные машины. История создания и область применения асинхронных |  |  |
| е машины | двигателей. Устройство трехфазной асинхронной машины. |  |  |
| переменного |  |  |  |
|  | 9-10 Режимы работы трехфазной. Режим двигателя. Режим генератора. Режим | 2 |  |
| тока. | электромагнитного тормоза. |  |  |
| Асинхронные |  |  | 2 |
|  | 11-12.Пуск в ход асинхронного двигателя. |  |  |
|  | Прямое включение в сеть. Пуск при пониженном напряжении. Реостатный пуск асинхронных двигателей. | 2 |  |

|  | 13-14 Использование двигателей с улучшенными пусковыми свойствами. Конструктивные особенности двигателей с улучшенными пусковыми свойствами. | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 15-16 Техническое обслуживание асинхронных двигателей. Общие мероприятия, осуществляемые перед пуском вновь установленного или отремонтированного электродвигателя. | 2 |  |
|  | Практические работы №1-5/п.п. | 10/п.п. |  |
|  | 17-18 Расчет КПД асинхронного двигателя. | 2 |  |
|  | 19-20 Определение сопротивления пускового резистора электродвигателя аналитическим способом. | 2 |  |
|  | 21-22 Расчет перегрузочной способности электродвигателя. | 2 |  |
|  | 23-26 Расчет обмоток статора асинхронных двигателей, не имеющих паспортных данных. | 4 |  |
| Тема 3. Электрически е машины переменного тока. Синхронные машины. | Содержание учебного материала |  | 2 |
|  | 27-28 Синхронные машины. Конструктивные особенности синхронных электродвигателей. Достоинства синхронных двигателей. Синхронные компенсаторы.Синхронные генераторы. | 2 |  |
|  | 29-30 Техническое обслуживание синхронных машин. Неисправности синхронных электродвигателей и способы их устранения.Измерение сопротивления. Проверка щеточного механизма. Осмотр подшипников. Проверка электрической прочности изоляции обмоток. Измерение вибрации электродвигателя. Проверка состояния статора. | 2 |  |
|  | Практическая работа №6,7/п.п. | 4/п.п. |  |
|  | 31-34 Расчет угловых характеристик синхронного генератора. | 4 |  |
| Тема 4. | Содержание учебного материала |  |  |

| Электрически е машины постоянного тока. | 35-36 Основные узлы. Конструктивные элементы машины постоянного тока, их назначение и местонахождение в двигателе | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 37-38 Конструкция статора, назначение его основных конструктивных элементов. | 2 |  |
|  | 39-40 Якорь. Устройство якоря, назначение его конструктивных элементов. Способыкрепления обмотки на якоре. | 2 |  |
|  | 41-42 Коллекторы. Конструкции наиболее распространенных коллекторов. Коллектор с арочным креплением пластин. Коллектор с пластмассовым корпусом. | 2 |  |
|  | 43-44 Щеточное устройство. Назначение и устройство щеточного устройства. Местонахождение вдвигателе. Щетка. Радиальный щеткодержатель. Траверсы. | 2 |  |
| Тема 5. Аппараты включения и защиты. | Содержание учебного материала |  | 2 3 |
|  | 45-46 Рубильники и переключатели. Устройство, принцип действия рубильников и переключателей. | 2 |  |
|  | 47-48 Пакетные выключатели и переключатели. Устройство и принцип работы пакетных выключателей и переключателей. | 2 |  |
|  | 49-50 Контролеры. Устройство, принцип действия контролеров. Контролер барабанного типа,схема его включения. | 2 |  |
|  | 51-52 Механические реле. Тепловые реле. Устройство, принцип действия механических реле. Механическое релескорости. | 2 |  |
|  | 53-54 Электромагнитные реле. Принцип действия электромагнитного контактного реле управления. Параметры, характеризующие электромагнитное реле. Контакты реле. | 2 |  |

|  | 55-56 Контакторы и магнитные пускатели. Назначение контакторов. Контакторы постоянного тока. Устройство,принцип действия. Контакторы переменного тока. Устройство, принцип действия. Назначение магнитного пускателя. Магнитный пускатель переменноготока. Устройство, принцип действия. | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 57-58 Автоматические выключатели. Назначение автоматических выключателей. Механизмы свободного расцепления. Устройство и работа автоматического выключателя серииАП-50. | 2 |  |
|  | 59-60 Плавкие предохранители. Назначение плавких предохранителей. Устройство, принцип действия. Предохранитель типа ПР-2. | 2 |  |
|  | 61-62 Техническое обслуживание аппаратов управления и защиты. Осмотр. Очистка аппаратов. Проверка состояния аппаратов. Проверка сопротивления, напряжения. | 2 |  |
| Тема 6. Осветительны е электроустано вки. | Содержание учебного материала | 2 | 1 1 2 2 |
|  | 63-64 Виды освещения и источники света. Виды освещения и источники света. Рабочее, аварийное, охранноеосвещение. Лампы накаливания. Газоразрядные лампы. |  |  |
|  | 65-66 Общие сведения о светильниках. Общие сведения о светильниках. Лампа. Осветительная арматура. Типы светильников. | 2 |  |
|  | 67-68 Технология монтажа и ремонта светильников общего назначения. Правила монтажа и технология ремонта светильников общего применения. | 2 |  |
|  | 69-70 Технология монтажа и ремонта электроустановочных устройств. Установка выключателей и штепсельных розеток. Электроустановочныеустройства. | 2 |  |
|  | Практическая работа №8,9/п.п. | 4/п.п. |  |

|  | 71-74 Расчет искусственного освещения. | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тема 7. Защитные меры электробезопа сности. | 75-76 Электротравматизм и его предотвращение. Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок | 2 | 3 |
|  | 77-78 Правила пользования защитными средствами. | 2 |  |
|  | Практическая работа №10,11/п.п. | 4/п.п. |  |
|  | 79-82 Расчет защитного заземления. | 4 |  |
|  | 83-84 Консультации | 2 |  |
|  | 85-90 Промежуточная аттестация | 6 |  |
| Итого |  | 90 |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

- – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

- – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);

- – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

- УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

  - Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Для реализации учебной  дисциплины имеется в  наличии  лаборатории

«Электроники и электрооборудования холодильных машин и установок». Оборудование лаборатории:

    - посадочных мест по количеству обучающихся;

    - доска классная

    - измерительные приборы: амперметры, вольтметры, ваттметры, омметр;

    - контакторы и магнитные пускатели;

    - рубильники и переключатели Технические средства обучения:

-компьютер с лицензионным программным обеспечением;

-мультимедиа проектор;

-интерактивная доска

  - Информационное обеспечение обучения

## Основные источники:

1. Марченко, А. Л. Электротехника : учебное пособие / А.Л. Марченко. — Москва : ИНФРА-М, 2023. — 236 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/1587594. - ISBN 978-5-16-017056-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.ru/catalog/product/2126280 – Режим доступа: по подписке.

2. Рыбков, И. С. Электротехника : учебное пособие / И.С. Рыбков. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2025. — 160 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-00144-8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.ru/catalog/product/2165087  – Режим доступа: по подписке.

3. Шаряпов, А. М. Электротехника : учебное пособие / А. М. Шаряпов, Г. В. Вагапов ; Минобрнауки России, Казан. нац. исслед. технол. ун-т. - Казань : КНИТУ, 2023. - 136 с. - ISBN 978-5-7882-3348-2. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.ru/catalog/product/2172652 – Режим доступа: по подписке.

4. Электротехника и электроника: лабораторный практикум : учебное пособие / А.Е. Поляков, М.С. Иванов, Е.А. Рыжкова, Е.М. Филимонова ; под ред. проф. А.Е. Полякова. — Москва : ИНФРА-М, 2024. — 378 с. — (Высшее образование). — DOI 10.12737/1214583. - ISBN 978-5-16-019359-5. - Текст : электронный. -URL: https://znanium.com/catalog/product/2084334 – Режим доступа: по подписке.

## Дополнительные источники:

1. Лазута, И. В. Электротехника : лабораторный практикум / И. В. Лазута, И. А. Реброва. - 2-е изд., дериватив., перераб. и доп. - Омск : СибАДИ, 2022. - 103 с. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/2110889 (дата обращения: 17.06.2025). – Режим доступа: по подписке.

2. Марченко, А. Л. Электротехника и электроника : учебник : в 2 томах. Том 2. Электроника / А.Л. Марченко, Ю.Ф. Опадчий. — Москва : ИНФРА-М, 2023. — 391 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/textbook_5d2573fcd26f36.00961920. - ISBN 978-5-16-014295-1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.ru/catalog/product/2006854 (дата обращения: 17.06.2025). – Режим доступа: по подписке.

3. Марченко, А. Л. Электротехника и электроника : учебник : в 2 томах. Том 1. Электротехника / А. Л. Марченко, Ю. Ф. Опадчий. — Москва : ИНФРА-М, 2023. — 574 с. — (Высшее образование). - ISBN 978-5-16-009061-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.ru/catalog/product/2020596 (дата обращения: 17.06.2025). – Режим доступа: по подписке.

4. Лихачев, В. Л. Электротехника : практическое пособие / В. Л. Лихачев, И. В. Николаева. - 3-е изд., стереотип. - Москва : СОЛОН-ПРЕСС, 2022. - 608 с. - (Серия «Библиотека инженера»). - ISBN 978-5-91359-467-9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.ru/catalog/product/2185869 (дата обращения: 17.06.2025). – Режим доступа: по подписке.

## Интернет-ресурсы

- Электронный	ресурс	«Электротехника».Форма	доступа	- http://electrono.ru/

- Электронный	ресурс	«Школа	для	электрика.	Все секреты мастерства». Форма доступа – http://electricalschool.info/

## Сервисы и инструменты:

- https://disk.yandex.ru/

- Сферум vk.com

- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, в том числе в  условиях	применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| Умения: |  |
| - обслуживать электрическое оборудование компрессоров, насосов, воздухоохладителей; - производить чистку, техническое обслуживание электродвигателей; - своевременно и рационально подготавливать к работе инструменты и приспособления, содержать их в надлежащем состоянии; - читать чертежи, монтажные схемы и принципиальные схемы, анализировать технологическую и конструкторскую документацию; - определять неисправности и устранять их, пользоваться измерительными приборами и оборудованием; -производить исследования на лабораторных стендах электрических машин постоянного и переменного тока; - производить разбор принципиальных электрических и монтажных схем; - соблюдать правила техники безопасности при эксплуатации электрических машин подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и оборудование с определенными параметрами и характеристиками; -собирать электрические схемы. | Оценка результатов деятельности студентов при выполнении и защите практических работ, выполнении индивидуальных работ, тестирования и др. видов текущего контроля. |

| Знания: - правила технической эксплуатации и ухода за оборудованием, приспособлениями и инструментом; - принцип действия электродвигателей постоянного и переменного тока; - устройство измерительных приборов и оборудования, правила их использования; - физические основы электроники; - правила техники безопасности при проведении электротехнических работ; -теоретические основы электрооборудования холодильных машин и установок; -принципы автоматизации электрооборудования и ее современные средства; принципы работы схем электроавтоматики холодильных установок; -электрические машины постоянного и переменного тока, пусковую, регулирующую, сигнальную аппаратуру, принципиальные электрические схемы электроприводов; -электроснабжение и системы автоматизации холодильных установок; принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов, составления электрических и электронных цепей; -правила эксплуатации электрооборудования и правила техники безопасности; | Оценка результатов деятельности студентов при выполнении и защите практических работ, выполнении индивидуальных работ, тестирования и др. видов текущего контроля. |
| --- | --- |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; | Ответы на устные вопросы по дисциплине и наблюдение за выполнением практической работы. |
| ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности; | Ответы на устные вопросы по дисциплине и наблюдение за выполнением практической работы. |
| ОК 03. Планировать и реализовывать | Ответы на устные вопросы по дисциплине и |

| собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; | наблюдение за выполнением практической работы. |
| --- | --- |
| ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; | Ответы на устные вопросы по дисциплине и наблюдение за выполнением практической работы. |
| ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; | Ответы на устные вопросы по дисциплине и наблюдение за выполнением практической работы. |
| ОК 06. Проявлять гражданско- патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения; | Ответы на устные вопросы по дисциплине и наблюдение за выполнением практической работы. |
| ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; | Ответы на устные вопросы по дисциплине и наблюдение за выполнением практической работы. |
| ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности; | Ответы на устные вопросы по дисциплине и наблюдение за выполнением практической работы. |
| ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. | Ответы на устные вопросы по дисциплине и наблюдение за выполнением практической работы. |
| ПК 1.1. Организовывать и осуществлять техническую эксплуатацию и обслуживание холодильного | Ответы на устные вопросы по дисциплине и наблюдение за выполнением практической работы. |

| оборудования. |  |
| --- | --- |
| ПК 1.2. Проводить диагностику, обнаруживать неисправную работу холодильного оборудования, принимать меры для устранения и предупреждения отказов и аварий. | Ответы на устные вопросы по дисциплине и наблюдение за выполнением практической работы. |
| ПК 1.3. Выполнять контроль, анализ и оптимизацию режимов работы холодильного оборудования. | Ответы на устные вопросы по дисциплине и наблюдение за выполнением практической работы. |
| ПК 1.4. Организовывать и осуществлять работы по ремонту холодильного оборудования. | Ответы на устные вопросы по дисциплине и наблюдение за выполнением практической работы. |
| ПК 2.1. Проводить подготовку к монтажу узлов, блоков и элементов систем автоматизации холодильного оборудования. | Ответы на устные вопросы по дисциплине и наблюдение за выполнением практической работы. |
| ПК 2.2. Организовывать и осуществлять монтаж холодильных установок и систем автоматизации холодильного оборудования. | Ответы на устные вопросы по дисциплине и наблюдение за выполнением практической работы. |
| ПК 2.3. Выполнять пусконаладку холодильных установок и систем автоматизации холодильного оборудования. | Ответы на устные вопросы по дисциплине и наблюдение за выполнением практической работы. |
| ПК 2.4. Осуществлять программирование систем автоматизации холодильного оборудования. | Ответы на устные вопросы по дисциплине и наблюдение за выполнением практической работы. |
| ПК 2.5. Организовывать и выполнять работы по испытаниям холодильного оборудования. | Ответы на устные вопросы по дисциплине и наблюдение за выполнением практической работы. |
| ПК 3.1. Выполнять работы по проверке и разработке рабочей документации систем холодоснабжения. | Ответы на устные вопросы по дисциплине и наблюдение за выполнением практической работы. |
| ПК 3.2. Выполнять работы по проверке и разработке проектной документации систем холодоснабжения. | Ответы на устные вопросы по дисциплине и наблюдение за выполнением практической работы. |
| ПК 3.3. Проводить испытания нового оборудования, организовывать расчетно- экспериментальную деятельность в ходе | Ответы на устные вопросы по дисциплине и наблюдение за выполнением практической работы. |

| разработки новых технологий и технологических процессов при производстве холода. |  |
| --- | --- |
| Личностные результаты | Формы и методы контроля и оценки |
| ЛР 8 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. | -оценка прохождения практики (деятельности студента) руководителем предприятия участие во всероссийских, региональных, мероприятий профессиональной направленности (олимпиады, конкурсы профессионального мастерства и др) -участие в исследовательской и проектной работе; |
| ЛР 10 Способный в цифровой среде использовать различные цифровые средства, позволяющие во взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей; стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». | Проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования компьютерной, навыков отбора и критического анализа информации, умения ориентироваться в информационном пространстве. |
| ЛР 16 Способный искать и находить необходимую информацию используя разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в процессе производственной деятельности проблем в машиностроительной отрасли. Умение грамотно использовать профессиональную документацию. | Самостоятельное формирование портфолио профессиональных достижений. Участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах. |