условные обозначения систем вентиляции

Таблица 1.1 - Воздуховоды

	Обозначение
	Наименование
	Код обозначения

	На планах и разрезах
	На схемах
	
	

	[image: image1.jpg]



	[image: image2.jpg]



	Воздуховод, общее обозначение
	1.1.01

	[image: image3.jpg]@200




	[image: image4.jpg]2200




	Воздуховод круглого сечения
	1.1.02

	[image: image5.jpg]600%500*

AT




	[image: image6.jpg]600X500*

i




	Воздуховод прямоугольного сечения
(*вторая цифра - высота канала)
	1.1.03

	[image: image7.jpg]K600%400*





	[image: image8.jpg]K600x400*

e





	Вентиляционный канал
(*вторая цифра - высота канала)
	1.1.04

	[image: image9.jpg]



	[image: image10.jpg]



	Воздуховод круглого сечения, идущий в видимую сторону
	1.1.05

	[image: image11.jpg]



	[image: image12.jpg]



	Воздуховод круглого сечения, идущий в невидимую сторону
	1.1.06

	[image: image13.jpg]



	[image: image14.jpg]



	Воздуховод прямоугольный, идущий в видимую сторону
	1.1.07

	[image: image15.jpg]



	[image: image16.jpg]



	Воздуховод прямоугольный, идущий в невидимую сторону
	1.1.08

	[image: image17.jpg]



	[image: image18.jpg]



	Воздуховод гибкий
	1.1.09

	[image: image19.jpg]



	[image: image20.jpg]850




	Воздуховод теплоизолированный
	1.1.10

	[image: image21.jpg]



	[image: image22.jpg]



	Воздуховод с огнезащитным покрытием Е I 150 - предел огнестойкости
	1.1.11

	[image: image23.jpg]



	[image: image24.jpg]



	Акустическое покрытие снаружи или внутри воздуховода
	1.1.12


Таблица 1.2 - Воздуховоды в шахте

	Обозначение
	Наименование
	Код обозначения

	[image: image25.jpg]



	Приточный, идущий в видимую сторону
	1.2.01

	[image: image26.jpg]



	Приточный, идущий в невидимую сторону
	1.2.02

	[image: image27.jpg]



	Вытяжной, идущий в видимую сторону
	1.2.03

	[image: image28.jpg]



	Вытяжной, идущий в невидимую сторону
	1.2.04

	[image: image29.jpg]



	Рециркуляционный, идущий в видимую сторону
	1.2.05

	[image: image30.jpg]



	Рециркуляционный, идущий в невидимую сторону
	1.2.06

	[image: image31.jpg][

K600x4





	Воздуховод из строительных конструкций (*вторая цифра - высота канала)
	1.2.07

	Примечание - Обозначения рекомендуются для изображения воздуховодов в сечениях вентиляционных шахт.


Таблица 1.3 - Прямоугольные фитинги

	Обозначение
	Наименование
	Код обозначения

	На планах и разрезах
	На схемах
	
	

	[image: image32.jpg]400x200

o=

200x200 /





	[image: image33.jpg]400x200
s

_/_D_
200x200 /




	Переход симметричный
	1.3.01

	[image: image34.jpg]400x200

i
-
200200





	[image: image35.jpg]400%200
L il
200%200 //





	Переход асимметричный
	1.3.02

	[image: image36.jpg]400%200

200 /





	[image: image37.jpg]400%200

S5

2200 /




	Переход с прямоугольного на круглое сечение
	1.3.03

	[image: image38.jpg]200200

T





	[image: image39.jpg]200%200
\.F




	Отвод с центральным углом 90º
	1.3.04

	[image: image40.jpg]2004200





	[image: image41.jpg]200%200
o




	Отвод под углом
	1.3.05

	[image: image42.jpg]



	[image: image43.jpg]



	Колено с лопатками
	1.4.06

	[image: image44.jpg]



	[image: image45.jpg]



	Колено острое без лопаток
	1.3.07

	[image: image46.jpg]



	[image: image47.jpg]



	Раздвоение потока острое симметричное
	1.3.08

	[image: image48.jpg]



	[image: image49.jpg]



	Раздвоение потока плавное симметричное
	1.3.09

	[image: image50.jpg]4]




	[image: image51.jpg]



	Ответвление прямое
	1.3.10

	[image: image52.jpg]



	[image: image53.jpg]



	Ответвление под углом 45°
	1.3.11

	[image: image54.jpg]S00x250

2200~




	[image: image55.jpg]300%250

2200




	Ответвление круглое
	1.3.12

	[image: image56.jpg]300x250

@200




	[image: image57.jpg]300x250
Lt

2200 j




	Ответвление коническое, круглое
	1.3.13

	Примечание - Обозначения фасонных элементов рекомендуется использовать в монтажных проектах.


Таблица 1.4 - Круглые фитинги

	Обозначение
	Наименование
	Код обозначения

	На планах и разрезах
	На схемах
	
	

	[image: image58.jpg]



	[image: image59.jpg]



	Переход на воздуховодах круглого сечения
	1.4.01

	[image: image60.jpg]



	[image: image61.jpg]@250





	Отвод по радиусу с углом 90°
	1.4.02

	[image: image62.jpg]2250




	[image: image63.jpg]250




	Отвод секционный с углом 90°
	1.4.03

	[image: image64.jpg]2250




	[image: image65.jpg]250




	Отвод по радиусу
	1.4.04

	[image: image66.jpg]



	[image: image67.jpg]



	Отвод секционный с углом 135º
	1.4.05

	[image: image68.jpg]



	[image: image69.jpg]



	Колено острое с лопатками
	1.4.06

	[image: image70.jpg]



	[image: image71.jpg]



	Колено острое без лопаток
	1.4.07

	[image: image72.jpg]



	[image: image73.jpg]



	Тройник
	1.4.08

	[image: image74.jpg]



	[image: image75.jpg]



	Тройник с коническим ответвлением
	1.4.09

	[image: image76.jpg]



	[image: image77.jpg]



	Тройник штанообразный
	1.4.10

	[image: image78.jpg]



	[image: image79.jpg]



	Крестовина
	1.4.11

	[image: image80.jpg]



	[image: image81.jpg]



	Тройник прямой, аспирация
	1.4.12

	[image: image82.jpg]



	[image: image83.jpg]



	Крестовина, аспирация
	1.4.13

	[image: image84.jpg]



	[image: image85.jpg]



	Тройник штанообразный, аспирация
	1.4.14

	Примечание - Обозначения фасонных элементов рекомендуется использовать в монтажных проектах.


Таблица 1.5 - Вытяжные и приточные устройства

	Обозначение
	Наименование
	Код обозначения

	На планах и разрезах
	На схемах
	
	

	[image: image86.jpg]



	[image: image87.jpg]



	Отверстие (решетка) для выпуска воздуха
	1.5.01

	[image: image88.jpg]



	[image: image89.jpg]



	Отверстие (решетка) для забора воздуха
	1.5.02

	[image: image90.jpg]



	[image: image91.jpg]



	Воздухораспределитель приточный четырехсторонний
	1.5.03

	[image: image92.jpg]



	
	Воздухораспределитель приточный трехсторонний
	1.5.04

	[image: image93.jpg]|





	
	Воздухораспределитель приточный двухсторонний
	1.5.05

	[image: image94.jpg]



	
	Воздухораспределитель приточный односторонний
	1.5.06


	[image: image95.jpg]



	
	Воздухораспределитель приточный круглый
	1.5.07

	[image: image96.jpg]



	[image: image97.jpg]



	Воздухораспределитель вытяжной четырехсторонний
	1.5.08

	[image: image98.jpg]



	
	Воздухораспределитель вытяжной трехсторонний
	1.5.09

	[image: image99.jpg]



	
	Воздухораспределитель вытяжной двухсторонний
	1.5.10

	[image: image100.jpg]N





	
	Воздухораспределитель вытяжной односторонний
	1.5.11

	[image: image101.jpg]



	
	Воздухораспределитель вытяжной круглый
	1.5.12

	
	[image: image102.jpg]



	Воздухораспределитель горизонтальный односторонний
	1.5.13

	20.11
	[image: image103.jpg]



	Воздухораспределитель многосторонний
	1.5.14

	
	[image: image104.jpg]



	Воздухораспределитель с наклонными струями
	1.5.15

	
	[image: image105.jpg]



	Сопло воздухораспределительное
	1.5.16

	
	[image: image106.jpg]



	Воздухораспределитель многодиффузорный
	1.5.17

	
	[image: image107.jpg]



	Воздухораспределитель вертикальный перфорированный
	1.5.18

	
	[image: image108.jpg]



	Воздухораспределитель потолочный перфорированный
	1.5.19

	[image: image109.jpg]



	
	Решетка настенная
	1.5.20

	[image: image110.jpg]



	
	Решетка переточная в стене
	1.5.21

	[image: image111.jpg]



	[image: image112.jpg]



	Решетка линейная приточная
	1.5.22

	[image: image113.jpg]



	[image: image114.jpg]



	Решетка линейная вытяжная
	1.5.23

	[image: image115.jpg]



	
	Решетка жалюзийная наружная (воздухозаборная или вытяжная)
	1.5.24

	[image: image116.jpg]



	
	Решетка инерционная
	1.5.25

	
	[image: image117.jpg]



	Местный отсос
	1.5.26


Таблица 1.6 - Элементы систем вентиляции

	Обозначение
	Наименование
	Код обозначения

	На планах и разрезах
	На схемах
	
	

	[image: image118.jpg]



	[image: image119.jpg]



	Дефлектор
	1.6.01

	[image: image120.jpg]



	[image: image121.jpg]



	Зонт
	1.6.02

	[image: image122.jpg]o




	[image: image123.jpg]



	Заслонка (дроссель-клапан) вентиляционная
	1.6.03

	[image: image124.jpg]



	[image: image125.jpg]



	Шибер
	1.6.04

	[image: image126.jpg]



	[image: image127.jpg]



	Клапан обратный
	1.6.05

	[image: image128.jpg]



	[image: image129.jpg]



	Клапан дымоудаления
	1.6.06

	[image: image130.jpg]



	[image: image131.jpg]



	Клапан огнезадерживающий
	1.6.07

	[image: image132.jpg]



	[image: image133.jpg]



	Дверь для обслуживания
	1.6.08

	
	[image: image134.jpg]



	Люк для чистки воздуховодов
	1.6.09

	
	[image: image135.jpg]



	Лючок для замера параметров воздуха
	1.6.10

	
	[image: image136.jpg]J




	Узел прохода вентиляционной шахты
	1.6.11

	[image: image137.jpg]



	[image: image138.jpg]



	Вставка гибкая
	1.6.12

	[image: image139.jpg]



	[image: image140.jpg]



	Шумоглушитель
	1.6.13


Приложение 2

Условные обозначения трубопроводов

Таблица 2.1 - Общие обозначения

	Обозначение
	Наименование
	Код обозначения

	[image: image141.jpg]



	Водопровод
	2.1.01

	[image: image142.jpg]



	Теплопровод
	2.1.02

	[image: image143.jpg]



	Хладопровод
	2.1.03

	[image: image144.jpg]



	Хладон
	2.1.04

	[image: image145.jpg]



	Слив
	2.1.05

	[image: image146.jpg]nc




	Дренаж самотечный
	2.1.06

	[image: image147.jpg]AH




	Дренаж напорный
	2.1.07

	[image: image148.jpg]



	Отводящий воздух
	2.1.08

	[image: image149.jpg]—— MAPKA (QETANND) ——




	Марка трубы, с подробным описанием
	2.1.09

	[image: image150.jpg]MAPKA (QETAIIL) —





	Марка трубы (при скрытой или подземной прокладке), с подробным описанием
	2.1.10

	[image: image151.jpg]— MAPKA (C) ——




	Марка трубы, существующей
	2.1.11

	[image: image152.jpg]



	Трубопровод теплоизолированный
	2.1.12

	[image: image153.jpg]0,01





	Уклон трубопровода, мм/м или %
	2.1.13

	[image: image154.jpg]



	Направление потока (жидкости) в трубопроводе
	2.1.14


Таблица 2.2 - Водопроводы

	Обозначение
	Наименование
	Код обозначения

	[image: image155.jpg]— B —




	Питьевой
	2.2.01

	[image: image156.jpg]B2 ——




	Противопожарный
	2.2.02

	[image: image157.jpg]B3





	Производственный
	2.2.03

	[image: image158.jpg]



	Оборотной воды, подающий
	2.2.04

	[image: image159.jpg]B85S





	Оборотной воды, обратный
	2.2.05

	[image: image160.jpg]B6





	Умягченной воды
	2.2.06

	[image: image161.jpg]—_— B — —




	Речной воды
	2.2.07

	[image: image162.jpg]B8





	Речной осветленной воды
	2.2.08

	[image: image163.jpg]



	Подземной воды
	2.2.09


Таблица 2.3 - Теплопроводы

	Обозначение
	Наименование
	Код обозначения

	[image: image164.jpg]m




	Горячей воды, подающий (теплоснабжение, отопление)
	2.3.01

	[image: image165.jpg]



	Горячей воды, обратный (теплоснабжение, отопление)
	2.3.02

	[image: image166.jpg]—_— TTe —




	Горячей воды, подающий при разных параметрах
	2.3.03

	[image: image167.jpg]_— T2 —




	Горячей воды, обратный при разных параметрах
	2.3.04

	[image: image168.jpg]



	Горячей воды, подающий горячего водоснабжения
	2.3.05

	[image: image169.jpg]



	Горячей воды, циркуляционный горячего водоснабжения
	2.3.06

	[image: image170.jpg]T1...139




	Горячей воды, подающий горячего водоснабжения при разных параметрах теплоносителя
	2.3.07

	[image: image171.jpg]— T41..T49 —




	Горячей воды, циркуляционный горячего водоснабжения при разных параметрах теплоносителя
	2.3.08

	[image: image172.jpg]— T —




	Горячей воды, подающий технологических процессов
	2.3.09

	[image: image173.jpg]6




	Горячей воды, обратный технологических процессов
	2.3.10

	[image: image174.jpg]



	Горячей воды, подающий технологических процессов при разных параметрах теплоносителя
	2.3.11

	[image: image175.jpg]—_— T61..T69 —




	Горячей воды, обратный технологических процессов при разных параметрах теплоносителя
	2.3.12

	[image: image176.jpg]



	Паропровод
	2.3.13

	[image: image177.jpg]8




	Конденсатопровод
	2.3.14

	[image: image178.jpg]— TS




	Паропроводы разных параметров давления пара
	2.3.15

	[image: image179.jpg]—_— TEL.T89 —




	Конденсатопроводы разных параметров давления пара
	2.3.16

	[image: image180.jpg]T8H





	Конденсатопровод напорный
	2.3.17

	[image: image181.jpg]TAT





	Антифриз (этиленгликоль, пропиленгликоль и т. п.), подающий
	2.3.18

	[image: image182.jpg]TAZ





	Антифриз (этиленгликоль, пропиленгликоль и т. п.), обратный
	2.3.19

	[image: image183.jpg]TH1





	Теплового насоса, подающий
	2.3.20

	[image: image184.jpg]TH2





	Теплового насоса, обратный
	2.3.21


Таблица 2.4 - Хладопроводы

	Обозначение
	Наименование
	Код обозначения

	[image: image185.jpg]x1





	Вода охлажденная, подающий
	2.4.01

	[image: image186.jpg]X2





	Вода охлажденная, обратный
	2.4.02

	[image: image187.jpg]—_— XAl ——




	Антифриз, подающий
	2.4.03

	[image: image188.jpg]7 1 S




	Антифриз, обратный
	2.4.04

	[image: image189.jpg]RD





	Хладон, горячий газ
	2.4.05

	[image: image190.jpg]RS





	Хладон, холодный газ
	2.4.06

	[image: image191.jpg]RL





	Хладон жидкий
	2.4.07


Таблица 2.5 - Трубные узлы

	Обозначение
	Наименование
	Код обозначения

	На планах и разрезах
	На схемах
	
	

	[image: image192.jpg]



	[image: image193.jpg]



	Трубопровод
	2.5.01

	[image: image194.jpg]



	[image: image195.jpg]



	Трубопровод гибкий
	2.5.02

	[image: image196.jpg]Jk




	[image: image197.jpg]



	Пересечение трубопроводов без соединений
	2.5.03

	[image: image198.jpg]



	[image: image199.jpg]



	Колено, отвод
	2.5.04

	[image: image200.jpg]



	[image: image201.jpg]



	Колено (прямоугольное)
	2.5.05

	[image: image202.jpg]



	[image: image203.jpg]



	Колено 135°
	2.5.06

	[image: image204.jpg]



	
	Колено, идущее в видимую сторону или вверх, изображение в две линии
	2.5.07

	[image: image205.jpg]



	
	Колено, идущее в невидимую сторону или вниз, изображение в две линии
	2.5.08

	[image: image206.jpg]



	
	Колено, идущее в видимую сторону или вверх, изображение в одну линию
	2.5.09

	[image: image207.jpg]



	
	Колено, идущее в невидимую сторону или вниз, изображение в одну линию
	2.5.10

	[image: image208.jpg]



	[image: image209.jpg]



	Заглушка (пробка)
	2.5.11

	[image: image210.jpg]



	[image: image211.jpg]



	Патрубок переходный концентрический
	2.5.12

	[image: image212.jpg]



	[image: image213.jpg]



	Тройник
	2.5.13

	[image: image214.jpg]



	[image: image215.jpg]



	Крестовина
	2.5.14

	[image: image216.jpg]4




	[image: image217.jpg]



	Ответвление
	2.5.15


Таблица 2.6 - Соединения труб

Типы соединений чаще всего классифицируются для разных размеров, и нет необходимости показывая их условные обозначения. Они могут быть указаны там, где требуется дополнительная интерпретация. Чаще фланцы и соединения показываются для эксплуатируемого оборудования.

	Обозначение
	Наименование
	Код обозначения

	На планах и разрезах
	На схемах
	
	

	[image: image218.jpg]



	[image: image219.jpg]



	Общее
	2.6.01

	[image: image220.jpg]



	[image: image221.jpg]——




	Фланцевое
	2.6.02

	[image: image222.jpg]



	[image: image223.jpg]



	Муфтовое резьбовое
	2.6.03

	[image: image224.jpg]



	[image: image225.jpg]



	Муфтовое быстроразъемное
	2.6.04

	[image: image226.jpg]



	[image: image227.jpg]



	Шарнир сферический
	2.6.05


Таблица 2.7 - Элементы трубопроводов

	Обозначение
	Наименование
	Код обозначения

	[image: image228.jpg]



	Трубопровод в трубе (футляре)
	2.7.01

	[image: image229.jpg]



	Трубопровод в сальнике
	2.7.02

	[image: image230.jpg]



	Сифон (гидрозатвор)
	2.7.03

	[image: image231.jpg]



	Компенсатор, общее обозначение
	2.7.04

	[image: image232.jpg]



	Компенсатор П-образный
	2.7.05

	[image: image233.jpg]



	Компенсатор сальниковый двусторонний и односторонний
	2.7.06

	[image: image234.jpg]



	Компенсатор сильфонный
	2.7.07

	[image: image235.jpg]



	Вставка гибкая
	2.7.08

	[image: image236.jpg]K




	Место сопротивления в трубопроводе (шайба дроссельная, диафрагма)
	2.7.09

	[image: image237.jpg]HO




	Опора неподвижная
	2.7.10

	[image: image238.jpg]



	Опора подвижная
	2.7.11

	[image: image239.jpg]



	Опора подвижная, подвеска
	2.7.12

	[image: image240.jpg]



	Гильза для термометра
	2.7.13

	[image: image241.jpg]



	Выпуск воздуха, общее обозначение
	2.7.14

	[image: image242.jpg]



	Выпуск воздуха ручной
	2.7.15

	[image: image243.jpg]



	Воздухосборник с ручным выпуском воздуха
	2.7.16

	[image: image244.jpg]



	Воздухоотводчик автоматический
	2.7.17

	[image: image245.jpg]



	Слив воды, общее обозначение
	2.7.18

	[image: image246.jpg]



	Слив воды ручной
	2.7.19

	[image: image247.jpg]



	Дренаж, воронка спускная
	2.7.20

	[image: image248.jpg]



	Дренаж, трап в полу
	2.7.21


Таблица 2.8 – Арматура
21.11
	Обозначение
	Наименование
	Код обозначения

	[image: image249.jpg]



	Вентиль запорный проходной
	2.8.01

	[image: image250.jpg]



	Вентиль угловой
	2.8.02

	[image: image251.jpg]



	Задвижка
	2.8.03

	[image: image252.jpg]



	Затвор дисковый
	2.8.04

	[image: image253.jpg]



	Кран шаровой
	2.8.05

	[image: image254.jpg]



	Кран проходной, пробковый
	2.8.06

	[image: image255.jpg]



	Кран угловой, пробковый
	2.8.07

	[image: image256.jpg]



	Кран трехходовой, пробковый
	2.8.08

	[image: image257.jpg]



	Клапан регулирующий проходной
	2.8.09

	[image: image258.jpg]



	Клапан регулирующий угловой
	2.8.10

	[image: image259.jpg]



	Клапан регулирующий трехходовой
	2.8.11

	[image: image260.jpg]



	Клапан регулирующий четырехходовой
	2.8.12

	[image: image261.jpg]



	Клапан запорно-балансировочный ручной
	2.8.13

	[image: image262.jpg]S ST




	Клапан балансировочный автоматический
	2.8.14

	[image: image263.jpg]



	Клапан обратный
	2.8.15

	[image: image264.jpg]



	Клапан обратный, угловой
	2.8.16

	[image: image265.jpg]



	Клапан радиаторный запорный
	2.8.17

	[image: image266.jpg]



	Клапан радиаторный запорно-проходной с байпасом
	2.8.18

	[image: image267.jpg]



	Терморегулятор радиаторный автоматический
	2.8.19

	[image: image268.jpg]



	Регулятор перепада давления
	2.8.20

	[image: image269.jpg]



	Регулятор давления после себя
	2.8.21

	[image: image270.jpg]



	Регулятор давления до себя
	2.8.22

	[image: image271.jpg]



	Клапан предохранительный, угловой
	2.8.23

	[image: image272.jpg]



	Клапан предохранительный, проходной
	2.8.24

	[image: image273.jpg]



	Клапан поплавковый
	2.8.25


Таблица 2.9 - Арматура

	Обозначение
	Наименование
	Код обозначения

	[image: image274.jpg]



	Грязевик
	2.9.01

	[image: image275.jpg]



	Фильтр сетчатый
	2.9.02

	[image: image276.jpg]



	Конденсатоотводчик (конденсационный горшок)
	2.9.03

	[image: image277.jpg]



	Расходомер, общее обозначение
	2.9.04

	[image: image278.jpg]



	Расходомер ультразвуковой
	2.9.05

	[image: image279.jpg]



	Расходомер электромагнитный
	2.9.06

	[image: image280.jpg]_H_




	Расходомер, диафрагма с фланцами
	2.9.07

	[image: image281.jpg]



	Расходомер турбинный
	2.9.08

	[image: image282.jpg]



	Расходомер вихревой
	2.9.09


Приложение 3

Условные обозначения оборудования

Таблица 3.1 - Отопительные приборы и агрегаты

	Обозначение
	Наименование
	Код обозначения

	На планах и разрезах
	На схемах
	
	

	[image: image283.jpg]



	[image: image284.jpg]



	Радиатор отопительный панельный
	3.1.01

	[image: image285.jpg]



	[image: image286.jpg]



	Радиатор отопительный секционный
	3.1.02

	[image: image287.jpg]



	[image: image288.jpg]



	Радиатор трубчатый
	3.1.03

	[image: image289.jpg]



	[image: image290.jpg]



	Конвектор отопительный
	3.1.04

	[image: image291.jpg]



	[image: image292.jpg]



	Конвектор, встраиваемый в пол
	3.1.05

	[image: image293.jpg]



	[image: image294.jpg]



	Конвектор с вентилятором, встраиваемый в пол
	3.1.06

	[image: image295.jpg]



	[image: image296.jpg]



	Регистр из гладких труб
	3.1.07

	[image: image297.jpg]



	[image: image298.jpg]



	Регистр из ребристых труб
	3.1.08

	[image: image299.jpg]



	[image: image300.jpg]



	Панель излучающая
	3.1.09

	[image: image301.jpg]



	Прибор отопительный электрический
	3.1.10

	[image: image302.jpg]



	Агрегат воздушно-отопительный водяной
	3.1.11

	[image: image303.jpg]



	Агрегат воздушно-отопительный электрический
	3.1.12

	[image: image304.jpg]



	Завеса воздушная без обогрева
	3.1.13

	[image: image305.jpg]



	Завеса воздушная водяная
	3.1.14

	[image: image306.jpg]



	Завеса воздушная электрическая
	3.1.15


Таблица 3.2 - Кондиционеры-доводчики

	Обозначение
	Наименование
	Код обозначения

	[image: image307.jpg]



	Фанкойл
	3.2.01

	[image: image308.jpg]



	Внутренний блок VRV, VRF, сплит-системы
	3.2.02

	[image: image309.jpg]



	Внешний блок VRV, VRF, сплит-системы с воздушным охлаждением
	3.2.03

	[image: image310.jpg]



	Внешний блок VRV, VRF, сплит-системы с водяным охлаждением
	3.2.04

	[image: image311.jpg]



	Эжекционный доводчик
	3.2.05


Таблица 3.3 - Кондиционеры, приточные установки

	Обозначение
	Наименование
	Код обозначения

	[image: image312.jpg]



	Секция смешения
	3.3.01

	[image: image313.jpg]



	Секция приемная
	3.3.02

	[image: image314.jpg]



	Секция промежуточная
	3.3.03

	[image: image315.jpg]



	Секция обслуживания
	3.3.04

	[image: image316.jpg]



	Фильтр грубой очистки G1... G4
	3.3.05

	[image: image317.jpg]



	Фильтр тонкой очистки F5... F9
	3.3.06

	[image: image318.jpg](g




	Фильтр высокой эффективности (НЕРО) Н10...Н14
	3.3.07

	[image: image319.jpg]



	Воздухонагреватель, общее обозначение
	3.3.08

	[image: image320.jpg]



	Воздухонагреватель жидкостный
	3.3.09

	[image: image321.jpg]



	Воздухонагреватель электрический
	3.3.10

	[image: image322.jpg]



	Воздухонагреватель газовый
	3.3.11

	[image: image323.jpg]XOX]|




	Воздухоохладитель жидкостный
	3.3.12

	[image: image324.jpg]



	Воздухоохладитель фреоновый
	3.3.13

	[image: image325.jpg]



	Теплоутилизатор пластинчатый перекрестный
	3.3.14

	[image: image326.jpg]ofs]





	Теплоутилизатор вращающийся
	3.3.15

	[image: image327.jpg]]




	Увлажнитель форсуночный
	3.3.16

	[image: image328.jpg]



	Увлажнитель роторный
	3.3.17

	[image: image329.jpg]



	Пароувлажнитель
	3.3.18

	[image: image330.jpg]= >





	Насадка орошаемая
	3.3.19

	[image: image331.jpg]



	Увлажнитель дисковый
	3.3.20

	[image: image332.jpg]



	Каплеуловитель
	3.3.21

	[image: image333.jpg]



	Осушитель адсорбционный
	3.3.22

	[image: image334.jpg]=N




	Осушитель адсорбционный, вращающийся в прямоугольном кожухе
	3.3.23

	[image: image335.jpg]



	Осушитель адсорбционный
	3.3.24

	[image: image336.jpg]



	Ионизатор
	3.3.25

	[image: image337.jpg]05





	Озонатор
	3.3.26

	[image: image338.jpg]



	Обеззараживатель ультрафиолетовый
	3.3.27

	[image: image339.jpg]



	Кондиционер центральный (упрощенное обозначение)
	3.3.28

	[image: image340.jpg]



	Кондиционер канальный
	3.3.29

	[image: image341.jpg]



	Кондиционер крышный
	3.3.30

	[image: image342.jpg]



	Приточная установка
	3.3.31

	[image: image343.jpg]



	Кондиционер автономный с воздушным охлаждением
	3.3.32

	[image: image344.jpg]



	Кондиционер автономный с жидкостным охлаждением
	3.3.33

	[image: image345.jpg]



	Кондиционер прецизионный с воздушным охлаждением
	3.3.34

	[image: image346.jpg]



	Кондиционер прецизионный с жидкостным охлаждением
	3.3.35


Таблица 3.4 - Вентиляторы

	Обозначение
	Наименование
	Код обозначения

	[image: image347.jpg]



	Радиальный, общее обозначение
	3.4.01

	[image: image348.jpg]



	Радиальный, с внешним ротором
	3.4.02

	[image: image349.jpg]



	Радиальный, первое исполнение
	3.4.03

	[image: image350.jpg]



	Радиальный с клиноременной передачей
	3.4.04

	[image: image351.jpg]



	Радиальный с муфтовым соединением
	3.4.05

	[image: image352.jpg]]




	Радиальный без кожуха, общее обозначение
	3.4.06

	[image: image353.jpg]



	Радиальный без кожуха, первое исполнение
	3.4.07

	[image: image354.jpg]



	Радиальный без кожуха с клиноременной передачей
	3.4.08

	[image: image355.jpg]



	Осевой с неподвижными лопатками
	3.4.09

	[image: image356.jpg]



	Осевой с поворотными лопатками
	3.4.10

	[image: image357.jpg]



	Осевой с неподвижными лопатками, первое исполнение
	3.4.11

	[image: image358.jpg]



	Осевой с неподвижными лопатками с клиноременной передачей
	3.4.12

	[image: image359.jpg]



	Осевой с неподвижными лопатками с муфтовым соединением
	3.4.13

	[image: image360.jpg]



	Канальный
	3.4.14

	[image: image361.jpg]



	Канальный прямоточный в квадратном корпусе
	3.4.15

	[image: image362.jpg]



	Канальный прямоточный в круглом корпусе
	3.4.16

	[image: image363.jpg]



	Канальный прямоточный в прямоугольном корпусе
	3.4.17

	[image: image364.jpg]



	Крышный осевой с боковым выбросом
	3.4.18

	[image: image365.jpg]B





	Крышный осевой с выбросом вверх
	3.4.19

	[image: image366.jpg]Ay




	Крышный радиальный с боковым выбросом
	3.4.20

	[image: image367.jpg]JAN

‘{ },




	Крышный радиальный с выбросом вверх
	3.4.21

	[image: image368.jpg]



	Крышный канальный с боковым выбросом
	3.4.22

	[image: image369.jpg]



	Крышный канальный с выбросом вверх
	3.4.23


Таблица 3.5 - Холодильная техника

	Обозначение
	Наименование
	Код обозначения

	[image: image370.jpg]



	Чиллер с воздушным охлаждением конденсатора со спиральным компрессором
	3.5.01

	[image: image371.jpg]



	Чиллер с воздушным охлаждением конденсатора с винтовым компрессором
	3.5.02

	[image: image372.jpg]



	Чиллер с воздушным охлаждением конденсатора с турбокомпрессором
	3.5.03

	[image: image373.jpg]



	Чиллер с воздушным охлаждением конденсатора с поршневым компрессором
	3.5.04

	[image: image374.jpg]@





	Чиллер с жидкостным охлаждением конденсатора со спиральным компрессором
	3.5.05

	[image: image375.jpg]



	Чиллер с жидкостным охлаждением конденсатора с винтовым компрессором
	3.5.06

	[image: image376.jpg]



	Чиллер с жидкостным охлаждением конденсатора с турбокомпрессором
	3.5.07

	[image: image377.jpg]



	Чиллер с жидкостным охлаждением конденсатора с поршневым компрессором
	3.5.08

	[image: image378.jpg]0

=3

gs





	Компрессор
	3.5.09

	[image: image379.jpg]NESN

W




	Конденсатор с воздушным охлаждением
	3.5.10

	[image: image380.jpg]



	Конденсатор с жидкостным охлаждением
	3.5.11

	[image: image381.jpg]]
[1]a





	Испаритель воздушный
	3.5.12

	[image: image382.jpg]Lo





	Испаритель жидкостный
	3.5.13

	[image: image383.jpg]8




	Вентиль терморегулирующий
	3.5.14

	[image: image384.jpg]K]

TPB(E)




	Вентиль терморегулирующий электронный
	3.5.15

	[image: image385.jpg]



	Градирня с закрытым контуром, с осевым вентилятором (орошаемая)
	3.5.16

	[image: image386.jpg]



	Градирня с закрытым контуром, с радиальным вентилятором (орошаемая)
	3.5.17

	[image: image387.jpg]X





	Градирня с открытым контуром, с осевым вентилятором
	3.5.18

	[image: image388.jpg]



	Градирня с открытым контуром, с радиальным вентилятором
	3.5.19

	[image: image389.jpg]



	Сухой охладитель с радиальным вентилятором
	3.5.20

	[image: image390.jpg]



	Сухой охладитель горизонтальный с осевым вентилятором
	3.5.21

	[image: image391.jpg]



	Сухой охладитель V-образный с осевым вентилятором
	3.5.22


Таблица 3.6 - Насосы

	Обозначение
	Наименование
	Код обозначения

	[image: image392.jpg]



	Консольный
	3.6.01

	[image: image393.jpg]



	Циркуляционный
	3.6.02

	[image: image394.jpg]



	Циркуляционный сдвоенный
	3.6.03

	[image: image395.jpg]



	Линейный
	3.6.04

	[image: image396.jpg]



	Линейный сдвоенный
	3.6.05

	[image: image397.jpg]



	Ручной
	3.6.06

	[image: image398.jpg]



	Элеватор (эжектор)
	3.6.07


Таблица 3.7 - Теплообменники и баки

	Обозначение
	Наименование
	Код обозначения

	[image: image399.jpg]



	Теплообменник пластинчатый
	3.7.01

	[image: image400.jpg]



	Теплообменник кожухотрубный емкостный
	3.7.02

	[image: image401.jpg]



	Теплообменник кожухотрубный скоростной
	3.7.03

	[image: image402.jpg]



	Водонагреватель электрический скоростной
	3.7.04

	[image: image403.jpg]



	Водонагреватель электрический емкостный
	3.7.05

	[image: image404.jpg]



	Бак расширительный мембранный
	3.7.06

	[image: image405.jpg]



	Бак открытый
	3.7.07

	[image: image406.jpg]



	Бак закрытый с давлением выше атмосферного
	3.7.08

	[image: image407.jpg]



	Бак закрытый с давлением ниже атмосферного
	3.7.09


Приложение 4

Условные обозначения оборудования для очистки вентиляционных выбросов

Таблица 4.1 - Сухие пылеуловители

	Обозначение
	Наименование
	Код обозначения

	[image: image408.jpg]



	Пылеуловитель гравитационный (пылеосадочная камера)
	4.1.01

	[image: image409.jpg]



	Пылеуловитель инерционный жалюзийный
	4.1.02

	[image: image410.jpg]



	Циклон
	4.1.03

	[image: image411.jpg]»





	Циклон батарейный
	4.1.04

	[image: image412.jpg]=3





	Фильтр рукавный секционный с обратной продувкой
	4.1.05

	[image: image413.jpg]»ol





	Фильтр рукавный с импульсной продувкой
	4.1.06

	[image: image414.jpg]



	Пылеуловитель с фильтрующими элементами патронного типа
	4.1.07

	[image: image415.jpg]AL





	Пылеуловитель с насадкой фильтрующей регенерируемой
	4.1.08

	[image: image416.jpg]



	Электрофильтр
	4.1.09

	[image: image417.jpg]



	Агрегат пылеулавливающий рециркуляционный (передвижной)
	4.1.10


Таблица 4.2 - Мокрые пылеуловители

	Обозначение
	Наименование
	Код обозначения

	[image: image418.jpg]4]





	Циклон с водяной пленкой (ЦВП)
	4.2.01

	[image: image419.jpg]



	Скруббер центробежный с боковыми форсунками
	4.2.02

	[image: image420.jpg]



	Пылеуловитель ударно-инерционного действия (ПВМ)
	4.2.03

	[image: image421.jpg]



	Пылеуловитель коагуляционный
(скруббер Вентури)
	4.2.04

	[image: image422.jpg]



	Пылеуловитель коагуляционный
(труба Вентури внутри каплеуловителя)
	4.2.05

	[image: image423.jpg]



	Пылеуловитель роторный саморегенирирующийся
	4.2.06

	[image: image424.jpg]»[

@l




	Пылеуловитель пенный
	4.2.07


Таблица 4.3 - Фильтры для очистки выбросов от аэрозолей и газообразных загрязнений

	Обозначение
	Наименование
	Код обозначения

	[image: image425.jpg]el (¢





	Фильтр угольный кассетный
	4.3.01

	[image: image426.jpg]SRS




	Фильтр от кухонных плит
	4.3.02

	[image: image427.jpg]



	Фильтр ионообменный
	4.3.03

	[image: image428.jpg]



	Фильтр волокнистый (от гальванических ванн)
	4.3.04

	[image: image429.jpg]



	Установка плазмокаталической очистки
	4.3.05


Приложение 5

Условные обозначения элементов автоматизации и приводов

Таблица 5.1 - Датчики и показывающие приборы

	Обозначение
	Наименование
	Код обозначения

	[image: image430.jpg]



	Датчик, общее обозначение
	5.1.01

	[image: image431.jpg]



	Датчик температуры
	5.1.02

	[image: image432.jpg]©H




	Датчик температуры мокрого термометра
	5.1.03

	[image: image433.jpg]



	Датчик температуры точки росы
	5.1.04

	[image: image434.jpg]



	Датчик давления
	5.1.05

	[image: image435.jpg]



	Датчик перепада давления
	5.1.06

	[image: image436.jpg]



	Датчик расхода среды
	5.1.07

	[image: image437.jpg]



	Датчик количества теплоты
	5.1.08

	[image: image438.jpg]



	Датчик относительной влажности
	5.1.09

	[image: image439.jpg]



	Датчик влагосодержания
	5.1.10

	[image: image440.jpg]



	Датчик энтальпии
	5.1.11

	[image: image441.jpg]



	Датчик окиси углерода
	5.1.12

	[image: image442.jpg]



	Датчик углекислого газа
	5.1.13

	[image: image443.jpg]



	Датчик уровня
	5.1.14

	[image: image444.jpg]



	Прибор показывающий, общее обозначение
	5.1.15

	[image: image445.jpg]



	Термометр
	5.1.16

	[image: image446.jpg]



	Термометр «мокрый»
	5.1.17

	[image: image447.jpg]



	Термометр «точка росы»
	5.1.18

	[image: image448.jpg]



	Манометр
	5.1.19

	[image: image449.jpg]



	Психрометр
	5.1.20

	[image: image450.jpg]



	Гигрометр
	5.1.21


Таблица 5.2 - Приводы

	Обозначение
	Наименование
	Код обозначения

	[image: image451.jpg]



	Ручной
	5.2.01

	[image: image452.jpg]



	Электромагнитный
	5.2.02

	[image: image453.jpg]



	Электрический
	5.2.03

	[image: image454.jpg]



	Мембранный
	5.2.04

	[image: image455.jpg]



	Сильфонный
	5.2.05

	[image: image456.jpg]



	Преобразователь частотный

	


