16.10.2024 Переписать в тетрадь, поперек конспекта написать свою фамилию и группу, дату, отправить на почту katsefan13@mail.ru

Изображение синусоидальных величин с помощью временных и векторных диаграмм

Синусоидальные величины можно графически изображать или синусоидами (временные диаграммы), или вращающимися векторами.

Временная диаграмма – это график зависимости синусоидальной величины от времени. В данном случае ординаты синусоиды представляют мгновенные значения величины (в выбранном масштабе), а абсциссы – промежутки времени от начала отсчета времени. Такое изображение наглядно и позволяет найти амплитуду, период, начальную фазу и т.д. (см. рисунки 1.1, 1.2). Но при расчетах электрических цепей необходимо производить различные математические операции над этими функциями. Однако даже сложение двух синусоидальных функций графическим путем с помощью временных диаграмм или аналитическим путем с помощью уравнений этих кривых – операция достаточно громоздкая.

Расчет упрощается, и математические операции получают большую наглядность, если воспользоваться векторным изображением синусоидальных величин. Следует отметить, что изображенные с помощью векторов токи и напряжения не являются векторными величинами в обычном смысле слова. Это не пространственные векторы, направление которых указывает, на направление действия данной физической величины (например, силы), а условные вращающиеся векторы.

В этом случае синусоидальная величина изображается вектором, длина которого равна амплитудному значению величины, вращающимся против часовой стрелки с угловой скоростью ω. Угол, образованный вектором с горизонтальной осью в начальный момент времени равен начальной фазе. Мгновенные значения синусоидальной величины выражаются проекциями вращающегося вектора на вертикальную ось (рисунок 1.3).

Рисунок 1.3 Графическое представление синусоидальной величины с

помощью вращающегося вектора

Направление вектора в какой-либо момент времени t указывает значение фазы синусоидальной функции в данный момент, т.е. угол, на который повернулся вектор за время t.

Отметим еще раз, что векторы переменного тока представляют собой лишь удобную математическую форму изображения величин, изменяющихся во времени синусоидально.

Совокупность нескольких векторов, изображающих синусоидальные величины одинаковой частоты в начальный момент времени, называется векторной диаграммой.

На векторной диаграмме векторами изображают величины только одной определенной частоты. Таким образом, вращение векторов происходит с одной и той же угловой скоростью и, следовательно, взаимное расположение их остается неизменным. При сравнении синусоидально изменяющихся величин начало отсчета времени можно выбрать произвольно, т.е. один из векторов можно направить произвольно. Остальные векторы нужно располагать по отношению к первому под углами, равными соответствующим углам сдвига фаз, причем положительные углы откладываются в направлении, противоположном движению часовой стрелки.

Например, напряжения

,

,

можно представить в виде векторной диаграммы, причем вектор напряжения u1 направим вдоль горизонтальной оси (рисунок 1.4 (а)).

Рисунок 1.4 Векторная диаграмма напряжений

Напряжение u2 отстает по фазе от напряжения u1 на угол , и начальная фаза этого напряжения отрицательная (-, поэтому вектор  повернут относительно положительного направления оси абсцисс в отрицательном направлении (по направлению движения часовой стрелки). Напряжение  опережает по фазе напряжение  на угол , его начальная фаза равна +. На векторной диаграмме вектор  повернут относительно вектора  в направлении противоположном движению часовой стрелки на угол .

Очевидно, что расположение векторов друг относительно друга не зависит от того, какой момент времени принят за начальный. Например, можно за начало отсчета времени при изображении напряжений , ,  выбрать другой момент t, такой, например, что ωt = 300. Новая векторная диаграмма показана на рисунке