[image: image1.jpg]MunucreperBo obpasoBannsi H Haykn Pecny6iinkn TaTaperan

TAIIOY «Ka3aHCKHil MOTHTEXHUYECKHI KOJLIEIHO

COT'JTACOBAHO YTBEPXKJIAIO -
3aB.yueGHOIl 4acTio 3am. 1y -. Topa 1o YIIP

AU. E¢pumoa JLT. Canpikosa
«3Oy_ L3 2023 . «

G R 2023

TR

PABOYASI IPOTPAMMA YYEBHOM JUCHUATNIMHBI

OII. 04 OcHOBBI rHIPABJIHKH, TEIIOTEXHHKH H 29 POAHHAMHKH
TPOrpaMMBbl MTOATOTOBKH CHELMATUCTOB CPEHEr0 3BeHa

08.02.13 MoHTa% H YKCIUTyaTalHsi BHYTPEHHHX CAHTeXHHYECKHX YCTPOHCTB,
KOHIHIHOHHPOBAHHUS BO3yXa H BeHTH/ISIHH

Paccmo-rpeﬁa Ha 3acejaHuu
rlpeumemo-unmonoi KOMHUCCHH
onenpoQaeccnonanus( JUACUHILIAH
l'IpoToxon Nod

ot « % 2023
l'lpencenm‘e:m LK _/ 7¢é

2023 r.





Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе:

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности: 08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции, утвержденный  приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 12 декабря 2022 г. № 1094;

- основной профессиональной образовательной программы по специальности: 08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции, 2023 г.;

- рабочей программы воспитания по специальности 08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции, 2023 г.

Организация - разработчик: ГАПОУ  «Казанский политехнический колледж»

СОДЕРЖАНИЕ

	
	стр.

	1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ


	4

	2. СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ


	6

	3. условия РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ дисциплины


	10

	4. Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины


	11


1.паспорт РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.04 Основы гидравлики и теплотехники и аэродинамики
1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы среднего профессионального образования в соответствии с ФГОС  по специальности 08.02.013 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции, входящей в состав укрупненной группы специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в условиях дистанционного обучения и с применением электронных образовательных технологий.

Профиль получаемого профессионального образования технологический.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл, общепрофессиональных дисциплин, является учебной дисциплиной ФГОС СПО.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь:

· определять параметры при гидравлическом расчете трубопроводов, воздуховодов;

· строить характеристики насосов и вентиляторов;

· применять уравнения Бернулли;

· определять параметры пара по диаграмме.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать:
· режимы движения жидкости; 

· гидравлический расчет простых трубопроводов;

· виды и характеристики насосов и вентиляторов;

· способы теплопередачи и теплообмена;

· основные свойства жидкости;

· формулы для расчета гидростатического давления на плоские и криволинейные стенки;

· методы борьбы с гидравлическим ударом;

· параметры пара, теплопроводность.

В рамках изучения дисциплины у студентов формируются следующие компетенции (ОК и ПК):

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам.
ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях.

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде.

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста.

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения.
ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.
Выпускник, освоивший программу ОП.04 Основы гидравлики и теплотехники и аэродинамики, должен обладать личностными результатами в соответствии с рабочей программой воспитания по специальности 08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции:
Л8. Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий профессиональную жизнестойкость.

Л16. Способный искать и находить необходимую информацию используя разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в процессе производственной деятельности проблем при строительстве и эксплуатации объектов капитального строительства. Умение грамотно использовать профессиональную документацию.
Для лучшего усвоения учебного материала его изложение необходимо проводить с применением технических средств обучения, видео-, аудиоматериалов, современных программ компьютерного проектирования.
Курс обеспечен методическими пособиями и указаниями к выполнению практических работ, в том числе в условиях    применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
учебная нагрузка обучающегося – 42 часа, в том числе:

во взаимодействии с преподавателем - 42 часа.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
	Вид учебной работы
	Количество часов 

	Учебная нагрузка (всего)
	42

	Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем (всего)
	42

	в том числе: 
	

	        теоретическое обучение
	28

	        практические занятия
	14

	        в том числе в форме практической подготовки
	8

	Промежуточная  аттестация в форме   контрольной работы



,

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.04 Основы гидравлики и теплотехники и аэродинамики.
	Наименование разделов и тем
	Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся
	Объем часов
	Уровень освоения

	1
	2
	3
	4

	Введение
	Содержание учебного материала 
	1
	2

	
	1.  Краткая характеристика дисциплины, ее цели и задачи. Краткий исторический обзор и современный уровень развития гидравлики, теплотехники и аэродинамики. Роль отечественных ученых в развитии этих наук.
	
	

	Раздел 1. Основы гидростатики и гидродинамика
	15
	

	Тема 1.1. 

Гидростатическое давление. Измерение давления
	Содержание учебного материала 
	4
	

	
	2-4. Гидростатическое давление, его определение и свойства. Основное уравнение гидростатики. Напор и вакуум. Измерение давления и его виды. Закон Паскаля. Сила давления жидкости и газа на плоские и криволинейные стенки. Определение толщины стенок труб и цилиндрических резервуаров. Понятие о центре давления.
	3
	2

	
	В том числе практических занятий и лабораторных работ
	1
	

	
	5. Лабораторная работа № 1: П/П  Приборы измерения давления. Измерение давления и определение погрешности
	1
	3

	Тема 1.2. 

Гидравлические сопротивления.
	Содержание учебного материала
	3
	

	
	6-7. Гидравлические сопротивления и их виды. Режимы движения жидкости. Критерий Рейнольдса. Характеристика ламинарного и турбулентного движения жидкости. Потери напора по длине потока и в местных сопротивлениях (запорной арматуре, при расширении и сужении потока, изменении направления потока). Расчет потерь напора при внезапном расширении потока.
	2
	2

	
	В том числе практических занятий и лабораторных работ
	1
	

	
	8. Лабораторная работа № 2: П/П   Изучение режимов движения жидкости. Экспериментальное определение режимов движения жидкости
	1
	3

	Тема 1.3.

Гидравлический расчет трубопроводов
	Содержание учебного материала
	6
	

	
	9-12. Трубопроводы и их виды. Гидравлический расчет простого и сложного трубопроводов. Гидравлический удар в трубопроводах (прямой и непрямой). Расчет безнапорных и коротких трубопроводов
	4
	2

	
	В том числе практических занятий и лабораторных работ
	2
	

	
	13-14. Лабораторная работа № 3: П/П  Расчет сложного тупикового трубопровода
	2
	3

	Тема 1.4.

Истечение жидкости через отверстия и насадки.
	Содержание учебного материала
	2
	2

	
	15-16.Истечение жидкости из отверстий при постоянном напоре. Понятия «отверстие в тонкой стенке» и «малое отверстие». Виды насадок. Истечение жидкости через насадки при постоянном напоре.
	2
	

	Раздел 2. Насосы и вентиляторы
	7
	

	Тема 2.1.

Насосы
	Содержание учебного материала 
	4
	

	
	17-18. Центробежные насосы, их виды, принцип действия. Полный напор, предельная высота всасывания.

Подача, напор, мощность и КПД центробежного насоса, их определение. Зависимость этих параметров от частоты вращения двигателя. Формулы пропорциональности. Характеристики центробежных насосов и напорных трубопроводов. Рабочая точка. Параллельная и последовательная работа центробежных насосов. Струйные насосы.
	2
	2

	
	В том числе практических занятий и лабораторных работ
	2
	

	
	19-20. Лабораторная работа № 4: Экспериментальное определение характеристики центробежных насосов.
	2
	3

	Тема 2.2. 

Вентиляторы
	Содержание учебного материала 
	3
	

	
	21. Вентиляторы, их назначение и типы. Характеристики вентиляторов. Методика выбора вентиляторов
	1
	2

	
	В том числе практических занятий и лабораторных работ
	2
	

	
	22-23. Лабораторная работа № 5: Экспериментальное определение характеристики центробежных вентиляторов
	2
	3

	Раздел 3. Основы теплотехники.
	6
	

	Тема 3.1. 

Законы термодинамики
	Содержание учебного материала 
	4
	

	
	24-25. Понятие о термодинамическом процессе, теплоте, внутренней энергии, работе газа. Первый закон термодинамики: его аналитическое выражение и физический смысл.

Энтальпия газа. Термодинамические процессы. Изменение состояния газа. Сущность второго закона термодинамики. Процесс получения пара и его параметры.

Испарение, кипение, насыщенный и перегретый пар. Теплота парообразования и перегрева. Критическое состояние вещества. Диаграмма водяного пара.
	2
	2

	
	В том числе практических занятий и лабораторных работ
	2
	

	
	26-27. Лабораторная работа № 6: Определение параметров пара.
	2
	3

	Тема 3.2. 

Основные положения теории теплообмена
	Содержание учебного материала 
	1
	

	
	28. Виды теплообмена. Принцип и физическая сущность распространения тепла в однородном теле. Основной закон теплопроводности. Конвективный теплообмен.
	1
	2

	Тема 3.3.

Теплопроводность и теплоизоляция
	Содержание учебного материала
	1
	

	
	29. Теплообмен излучения. Стационарное и нестационарное температурное поле. Коэффициент теплопроводности: его физический смысл, единицы измерения. Тепловая изоляция.
	1
	2

	Раздел 4. Основы аэродинамики
	11
	

	Тема 4.1.

Основные сведения о газах
	Содержание учебного материала 
	1
	

	
	30. Идеальный и реальный газы. Законы изменения состояния газов. Физические свойства воздуха. Влажный воздух, параметры влажного воздуха.
	1
	2

	Тема 4.2.

Основные законы движения воздуха
	Содержание учебного материала 
	5
	

	
	31-33. Режимы движения воздуха. Изменение параметров газа в воздуховодах. Потери давления на трение и местные сопротивления. Гидравлический расчет воздуховодов при малых и больших передачах давлений. Гидравлический расчет вентиляционных воздуховодов.

Движение воздуха через отверстия и насадки. Ламинарный и турбулентный режимы движения воздушной струи. Основные сведения о воздушных струях.
	3
	2



	
	В том числе практических занятий и лабораторных работ
	2
	

	
	34-35. Лабораторная работа № 7:  П/П  Определение потерь давления в воздуховодах, построение характеристик воздуховодов
	2
	3


	Тема 4.3.

Аэродинамический расчет воздуховодов и газопроводов
	Содержание учебного материала
	5
	

	
	36-38. Движение воздуха через отверстия и насадки. Ламинарный и турбулентный режимы движения воздушной струи. Основные сведения о воздушных струях. Каналы и воздуховоды естественной вентиляции. Назначение систем естественной вентиляции. Конструкция систем естественной вентиляции. Гидравлический расчет вентиляционных воздуховодов. Определение естественного давления. 
	3
	2

	
	В том числе практических занятий и лабораторных работ
	2
	

	
	39-40. Лабораторная работа № 8: П/П Гидравлический расчет газопроводов при больших и малых перепадах давления.
	2
	3

	Промежуточная аттестация
	41-42. Контрольная работа
	2
	3


	Всего:
	
	42
	


Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:


1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);


2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);


3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

3. условия реализации УЧЕБНОЙ дисциплины
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Для реализации учебной дисциплины имеется в наличии лаборатория «Гидравлики, теплотехники и аэродинамики»;
 Оборудование лаборатории:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебно-наглядные пособия по дисциплине «Гидравлики и теплотехники»
Технические средства обучения:  

- компьютер и интерактивная доска с лицензионным программным  обеспечением

- мультимедиа проектор. 
3.2. Информационное обеспечение обучения
Основные источники:  

1.Брюханов, О. Н. Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики : учебник / О.Н. Брюханов, В.И. Коробко, А.Т. Мелик-Аракелян. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 254 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-005354-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1284346  (дата обращения: 31.01.2022). – Режим доступа: по подписке.
Дополнительные источники:
1.Ухин, Б. В. Гидравлика : учебник / Б.В. Ухин, А.А. Гусев. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 432 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-005536-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1112959 (дата обращения: 31.01.2022). – Режим доступа: по подписке.
2. Филин, В. М. Гидравлика, пневматика и термодинамика : курс лекций / под общ. ред. В.М. Филина. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. — 318 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0780-1. - Текст :электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1149643  (дата обращения: 31.01.2022). – Режим доступа: по подписке.
3. Кратиров, Д.В. Кр 78 Гидравлика и теплотехника: учебно-методическое пособие / Д.В. Кратиров, Н.И. Михеев, В.М. Молочников, И.А. Дав- летшин, О.В. Дунай, Н.С. Душин. – Казань: Изд-во КНИТУ-КАИ, 2016. – 96 с
Интернет–ресурсы:

1. http://znanium.com/
2. http://engineering-graphics.spb.ru/book.php - Электронный учебник

3. http://ng-ig.narod.ru/ 

4. http://www.cherch.ru/ 
Сервисы и инструменты: 

1. Skype (режим доступа: https://www.skype.com/) 

2. Zoom (режим доступа: https://zoom.us/)
3. https://disk.yandex.ru/
4. Контроль и оценка результатов освоения 
УЧЕБНОЙ Дисциплины

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, в том числе в условиях    применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

	Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
	Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

	Умения: 
-
определять параметры при гидравлическом расчете трубопроводов, воздуховодов;

-
строить характеристики насосов и вентиляторов;

-
применять уравнения Бернулли;

-
определять параметры пара по диаграмме.
	Проектная работа

Наблюдение в процессе практических занятий

Оценка решений ситуационных задач

Индивидуальный опрос

Фронтальный опрос

Тестирование

	Знания: 

- 
режимы движения жидкости; 

-
гидравлический расчет простых трубопроводов;

-
виды и характеристики насосов и вентиляторов;

-
способы теплопередачи и теплообмена;

-
основные свойства жидкости;

-
формулы для расчета гидростатического давления на плоские и криволинейные стенки;

-
методы борьбы с гидравлическим ударом;

-
параметры пара, теплопроводность.
	Проектная работа

Практические задания

Выполнение индивидуальных заданий;

Тестовый контроль


	ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;
	Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы.

	ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности
	Подготовка рефератов (докладов, сообщений по различной тематике), презентации.
Оценка за выполнение мультимедийной презентации

	ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях
	Оценка выполнения индивидуальных заданий.

Оценка выполнения практических заданий.

	ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде
	Оценка выполнения групповых заданий.

	ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 
	Оценка устного опроса и оценка построения устных сообщений

	ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения
	Участие в учебных, образовательных, воспитательных мероприятиях в рамках профессии

	ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках
	Проверка и оценка конспекта, ведение записей лекций в рабочей тетради. 

Оценка правильности чтения текстов профессиональной направленности.

	Личностные результаты
	Оценка освоения ОПОП в части достижения личностных результатов

	ЛР 8 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий профессиональную жизнестойкость.
	-оценка прохождения практики (деятельности студента) руководителем предприятия

участие во всероссийских, региональных, мероприятий профессиональной направленности (олимпиады, конкурсы профессионального мастерства и др)

-участие в исследовательской и проектной работе

	ЛР 16 Способный искать и находить необходимую информацию используя разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в процессе производственной деятельности проблем в машиностроительной отрасли. Умение грамотно использовать профессиональную документацию.
	Самостоятельное формирование портфолио профессиональных достижений.

Участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах.

	Форма промежуточной аттестации
	Контрольная работа


2

