[image: image1.jpg]MunucrepcTBo o0pazoBanus U Haykn PecnyOimkn Tarapcran
TATIOY «Ka3zaHcKkui NOJIMTEXHUYECKHH KOJLIEIK»

COI'JIACOBAHO
Benyu.um CIeNHUAINUCT

PABOYAS ITPOI'PAMMA
IO MPOPECCHOHAJIBHOMY MOAYJIIO

ITM.03 BeinoJiHeHHe PeMOHTA U padoT Mo Npeaynpe:xIeHHI0 aBapHii U HeNo/1aI0K
YCTPOMCTB 3JIEKTPOCHAGKEHHU S M 3JIEKTP006opyRoBaHHs (110 0TPACISIM)

IPOTPaMMBI ITOATOTOBKH KBAMH(UIINPOBAHHBIX PA00UNX, CIIYKaIIHX

13.01.10. DeKTpoMOHTEp IO PEMOHTY U OOCITYKUBAHUIO SIEKTPOOOOpynoBaHUs (110
OTpacisiM)

PaccmoTpeHa Ha 3aceJaHuu
NPEZIMETHO-IIUKIIOBO# KOMHCCHY
o0menpodeccHoHaNbHBIX zmcunnmi;x
Iporoxon Ne 7

Or «ﬂ» Vi

TIpencenarens ITIK

2024




Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 13.01.10. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 802 от 2 августа 2013 года.

Организация-разработчик: ГАПОУ «Казанский политехнический колледж»
Разработчик: 
Липачев В.Г., преподаватель специальных дисциплин 
Содержание

1.Паспорт рабочей программы профессионального модуля……………….. 4
2.Результаты освоения профессионального модуля………………………… 6
3.Структура и содержание программы профессионального модуля………..7
4.Условия реализации рабочей программы профессионального модуля… 30
5.Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля… 35
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.03 Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования.
1.1. Область применения рабочей программы 


Рабочая программа профессионального модуля (далее – рабочая программа) – является частью ППКРС в соответствии с ФГОС по профессии СПО 13.01.10. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): «Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования»
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования.

ПК 3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам.

ПК 3.3. Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту в случае обнаружения его неисправностей. 
           Профессия 13.01.10. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) входит в укрупненную группу 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика.

           ПМ.03 Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования  входит в профессиональный учебный цикл.
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля. 
           С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- выполнения работ по техническому обслуживанию (ТО) электрооборудования промышленных организаций:

осветительных электроустановок, кабельных линий, воздушных линий, пускорегулирующей аппаратуры, трансформаторов и трансформаторных подстанций, электрических машин, распределительных устройств; 
- выполнения работ по техническому обслуживанию электрооборудования промышленных предприятий, осветительных электроустановок, кабельных линий, воздушных линий, пускорегулирующей аппаратуры, трансформаторов и трансформаторных подстанций, электрических машин, распределительных устройств, выполнение работ по техническому обслуживанию взрывозащищенного электрооборудования промышленных предприятий, осветительных электроустановок, кабельных линий, электрических машин.

 уметь: 
-разбираться в графиках ТО и ремонта электрооборудования и проводить ППР в соответствии с графиком;

-производить межремонтное техническое обслуживание электрооборудования;
-оформлять ремонтные нормативы, категории ремонтной сложности и определять их;

-устранять неполадки электрооборудования во время межремонтного цикла;

-производить межремонтное обслуживание электродвигателей;
- разбираться в графиках технического обслуживания и ремонта электрооборудования и проводить ППР в соответствии с графиком, производить межремонтное техническое обслуживание электрооборудования общепромышленного назначения; взрывозащищенного электрооборудования, оформлять ремонтные нормативы, категории ремонтной сложности и определять их, устранять неполадки электрооборудования во время межремонтного цикла, производить межремонтное обслуживание электродвигателей.
знать: 
-задачи службы технического обслуживания;

-виды и причины износа электрооборудования;
-организацию технической эксплуатации электроустановок;
-обязанности электромонтера по техническому

обслуживанию электрооборудования и обязанности дежурного электромонтёра;

-порядок оформления и выдачи нарядов на работу,

- задачи службы технического обслуживания, виды и причины износа электрооборудования, организацию технической эксплуатации электроустановок, обязанности электромонтера по техническому обслуживанию электрооборудования и обязанности дежурного электромонтера, порядок оформления и выдачи нарядов на работу.
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

       всего -  348 часов, в том числе: 
       максимальной учебной нагрузки обучающегося – 132 часов, включая:
       обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося – 88часа;
       самостоятельную работу обучающегося –  44 часов; 

       учебную и производственную практику– 216 часов. 
2. РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
      Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
	Код
	Наименование результатов обучения

	ПК 3.1.
	Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования.

	ПК 3.2.
	Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам.

	ПК 3.3.
	Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту в случае обнаружения его неисправностей. 

	ОК 1.
	Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

	ОК 2. 
	Организовать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем 

	ОК 3.
	Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результат своей работы. 

	ОК 4.
	Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. 

	ОК 5.
	Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

	ОК 6.
	Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.

	ОК 7.
	Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). 


3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля 
ПМ.03Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования

	Коды профессиональных компетенций
	Наименования разделов профессионального модуля
	Всего часов

(макс. учебная нагрузка и практики)
	Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов)
	Практика 

	
	
	
	Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося
	Самостоятельная работа обучающегося, 

часов
	Учебная,

часов
	Производственная,

часов



	
	
	
	Всего,

часов
	в т.ч. лабораторные работы и практические занятия,

часов
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	ПК 3.1-3.3
	Раздел ПМ03. (МДК 03. 01) Организация технического обслуживания электрооборудования промышленных предприятий
	132
	88
	30
	44
	144
	

	ПК 3.1-3.3
	Учебная практикаУП.03.
	144
	
	
	
	144
	

	ПК 3.1-3.3
	Производственная практика, часов 
	72
	
	72

	
	Всего:
	348
	88
	30
	44
	144
	72


3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.03 Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования
	Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем
	Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся
	Объем часов
	Уровень освоения


	1
	2
	3
	4

	Раздел 1 ПМ 03
	
	132ч. В т.ч. 30 ч. – ПР
	

	МДК  03.01 Организация технического обслуживания электрооборудования промышленных организаций
	
	88
в т.ч. 30ч.-ПР
	

	Тема 1.1. Общие сведения
	Содержание
	6ч. 
	

	
	1.
	Понятие технического обслуживания электрооборудования. Задачи службы технического обслуживания. Понятие технического обслуживания электрооборудования промышленных организаций, назначение и сущность. Виды технического обслуживания, их характеристика. Структура и задачи службы технического обслуживания электрооборудования. Правила технической эксплуатации электроустановок. Эксплуатация электрооборудования, главные задачи. Техническое обслуживание, основные цели, виды работ.
	2


	2



	
	2.
	Организация труда при техническом обслуживании электрооборудования

Основные обязанности электромонтера по техническому обслуживанию электрооборудования и обязанности дежурного электромонтера. Основные нормы и правила охраны труда и техники безопасности при техническом обслуживании электрооборудования.
	2
	2



	
	3.
	Ремонты электрооборудования
Виды и причины износа электрооборудования. Классификация ремонтов и характеристика видов ремонта. Категории ремонтной сложности. Ремонтные нормативы. Понятия о системе плановых предупредительных ремонтов (ППР) электрооборудования.
	2
	2

	Тема 1.2 Требования к персоналу, обслуживающему электроустановки
	Содержание
	6ч. в т.ч. 2ч. ПР
	

	
	1.


	Обучение персонала, квалификационные группы по электробезопасности.
 Квалификационная характеристика обслуживающего персонала.
	2
	2

	
	2.
	Производство работ, технические и организационные мероприятия. Организация рабочего места. Основные виды механизмов, приспособлений, инструментов и материалов, используемые при техническом обслуживании электрооборудования. Технологическая документация при выполнении технического обслуживания электрооборудования. Порядок оформления и выдачи нарядов на работу.  Оборудование рабочего места электромонтера
	2
	2

	
	Практические занятия
	2
	2-3

	
	1.
	Заполнение образцов рабочей документации при выполнении работ по техническому обслуживанию электрооборудования Заполнение бланка наряда-допуска

	2
	

	Тема 1.3 Техническое обслуживание электроосветительных установок
	Содержание
	8ч. в т.ч. 2ч. ПР
	

	
	1.
	Техническое обслуживание осветительных электроустановок

Правила технической эксплуатации осветительных электроустановок. Назначение, периодичность, сроки проведения, содержание, материально-техническое оснащение, последовательность проведения операций осмотров и планово-предупредительных ремонтов осветительных электроустановок. Ведение рабочей документации. Нормы и правила охраны труда и техники безопасности при техническом обслуживании осветительных электроустановок. 
	2
	2

	
	2.
	Техническое обслуживание электрических сетей

Правила технической эксплуатации электрических сетей. Назначение, периодичность, сроки проведения, содержание, материально-техническое оснащение, последовательность проведения операций осмотров и планово-предупредительных ремонтов цеховых электрических сетей. 
	2
	2

	
	3.
	Ведение рабочей документации. Нормы и правила охраны труда и техники безопасности при техническом обслуживании цеховых электрических сетей. Устройства и приспособления, обеспечивающие  безопасность работ
	2
	2

	
	
	Практические занятия
	2
	

	
	1.
	Составление технологических карт по техническому обслуживанию осветительных электроустановок. Проверка электропроводок рабочего и аварийного освещения на соответствие токов расцепителей и плавких вставок расчетным значениям (решение задач) 
	2
	2-3

	Тема 1 4 Техническое обслуживание кабельных линий
	Содержание
	10ч. в т.ч. 4ч. ПР
	

	
	1.
	Техническое обслуживание кабельных линий электропередач

Правила эксплуатации кабельных линий электропередач. Назначение, периодичность, сроки проведения, содержание, материально-техническое оснащение, последовательность проведения операций осмотров и планово-предупредительных ремонтов кабельных линий электропередач. 
	2
	2

	
	2.
	Периодичность испытаний кабельных линий. Осмотр  туннелей, шахт, каналов. Наиболее характерные причины повреждения изоляции кабеля. Определение вида повреждения. Группы и методы определения повреждений. Контлоьно - измерительная аппаратура при проверки кабельных линий. 
	2
	2

	
	3.
	Ведение рабочей документации. Нормы и правила охраны труда и техники безопасности при техническом обслуживании кабельных линий электропередач.Периодичность осмотров кабельных линий. Виды работ при обслуживании кабельных линий.
	2
	2

	
	
	Практические занятия
	4
	

	
	1.
	Выбор марки кабеля для электропроводки  по эстакаде в наружных установках
	2
	2-3

	
	2.
	Составление технологических карт по техническому обслуживанию кабельных линий электропередач. Методы определения повреждений в силовых кабелях
	2
	2-3

	Тема 1. 5 Техническое обслуживание воздушных линий электропередач
	
	Содержание
	6ч. в т.ч. 2ч. ПР
	

	
	1.
	Техническое обслуживание воздушных линий электропередач

Правила эксплуатации воздушных линий электропередач. Назначение, периодичность, сроки проведения, содержание, материально-техническое оснащение, последовательность проведения операций осмотров и планово-предупредительных ремонтов кабельных линий электропередач. 
	2
	2

2

	
	2.
	Внеочередные осмотры. Ведение рабочей документации. Нормы и правила охраны труда и техники безопасности при техническом обслуживании воздушных линий электропередач Повреждения ВЛ. Виды работ, выполняемые при техобслуживании ВЛ. Техника безопасности при работе на опорах ЛЭП.
	2
	

	
	
	Практические занятия
	2
	

	
	1.
	Составление технологических карт по техническому обслуживанию воздушных линий
	2
	2-3

	Тема  1.6  Техническое обслуживание распределительных устройств напряжением 
	
	Содержание
	12ч. в т.ч. 6ч. ПР
	

	
	1.
	Организация обслуживания распределительных устройств
Назначение, периодичность, сроки проведения, содержание, материально-техническое оснащение обслуживания распределительных устройств
	2
	2

	
	2.
	Назначение и последовательность действий персонала при обслуживании распределительных устройств. Порядок проведения контрольных осмотров распределительных устройств различных типов. Ведение рабочей документации. Нормы и правила охраны труда и техники безопасности при техническом обслуживании распределительных устройств.
	2
	2

	
	3.
	Ремонт распределительных устройств при техническом обслуживании

Сроки проведения текущего ремонта. Ремонтные операции: чистка электрооборудования, проверка действий движущихся частей аппаратуры, контроль состояния изоляции, подтяжка крепежных болтов.
	2
	2

	
	Практические занятия                                      
	6
	

	
	1.
	Составление технологических карт выполнения работ по обслуживанию распределительных устройств  (по видам аппаратуры)Измерение сопротивления изоляции
	2
	2-3

	
	2.
	Проведение контрольных осмотров распределительных устройств.
	2
	2-3

	
	3.
	Заполнение рабочей документации по техническому обслуживанию распределительных устройств. 
	2
	2-3

	Тема  1.7 Техническое обслуживание пускорегулирующей аппаратуры

	
	Содержание
	10ч. в т ч. 4ч.ПР
	

	
	1.
	 Организация обслуживания пускорегулирующей аппаратуры
Назначение, периодичность, сроки проведения, содержание, материально-техническое оснащение обслуживания пускорегулирующей аппаратуры. Назначение и последовательность действий персонала при обслуживании пускорегулирующей аппаратуры. 
	2
	2

	
	2.
	Контроль за состоянием пускорегулирующей аппаратуры и устройств

Виды и причины повреждений пускорегулирующей аппаратуры. Очистка, зачистка, протирка, проверка крепления, замена деталей, катушек, магнитопровода, корпусов и дугогасительных камер. Характерные повреждения и их причины в высоковольтных аппаратах Способы устранения повреждений..
	2
	2

	
	3.
	Оперативные переключения

Понятие и назначение оперативных переключений. Организация и проведение оперативных переключений. Ошибки при оперативных переключениях.
	2
	2

	
	Практические занятия
	4 
	

	
	1.
	Составление технологических карт выполнения работ по обслуживанию пускорегулирующей аппаратуры (по видам аппаратуры)
	2
	2-3

	
	2.
	Техническое обслуживание  и ремонта магнитного пускателя, автоматического выключателя
	2
	2-3

	Тема 1. 8 Техническое обслуживание электрических машин
	
	Содержание
	10ч. в т.ч 4ч. ПР 
	

	
	1.


	Организация технического обслуживания электрических машин

Работы в порядке технического обслуживания электрических машин. Назначение, периодичность, сроки проведения, содержание, материально-техническое оснащение обслуживания электрических машин. Причины внеочередных осмотров. Последовательность действий при обслуживании электрических машин. Организация ППР. Ведение рабочей технологической документации. Нормы и правила охраны труда и техники безопасности при техническом обслуживании электрических машин. Техника безопасности при обслуживании электродвигателей. Надзор и уход за электродвигателями. Неисправности электрических машин и методы устранения
	2


	2

	
	2.
	Технические мероприятия по обслуживанию электрических машин

Проверка нагрева корпусов двигателей, исправности крышек над выводными контактами, общего состояния. Причины недопустимого нагрева электродвигателя. Контроль за нагрузкой двигателя, за величиной напряжения сопротивления изоляции обмоток. Приборы для проверок. Замена и смазка подшипников. Аварийная остановка двигателя. Причины аварий.
	2
	2

	
	3.
	Основные неисправности машин 

Общие неисправности электрических машин и способы их устранения. Неисправности машин постоянного тока и способы их устранения. Неисправности асинхронных электродвигателей и способы их устранения. Неисправности синхронных машин и способы их устранения.
	2
	2

	
	
	Практические занятия
	4
	2-3

	
	1.
	П Составление технологических карт по обслуживанию электрических машин  (по видам машин, их узлов)роверка целостности заземления электродвигателя Проверка механической части электродвигателя.
	2
	2-3

	
	2.
	Измерение сопротивления изоляции обмоток статора, ротора Определить схемы соединений выводов трехфазной обмотки статора 
	2
	2-3

	Тема 1.9  Техническое обслуживание трансформаторов
	
	Содержание
	10ч. в т.ч 4ч. ПР
	

	
	1.


	Организация технического обслуживания трансформаторов.
Работы в порядке технического обслуживания трансформаторов. Назначение, периодичность, сроки проведения, содержание, материально-техническое оснащение обслуживания трансформаторов. Причины внеочередных осмотров. Назначение и последовательность действий персонала при обслуживании трансформаторов. 
	2


	2

	
	2.
	Основные неисправности трансформаторов

Характерные неисправности измерительных и силовых трансформаторов, их причины. Виды испытаний для обнаружения повреждений.
	2
	2

	
	3.
	Особенности обслуживания сварочных трансформаторов

Правила технической эксплуатации сварочных трансформаторов. Назначение, периодичность, сроки проведения, содержание, материально-техническое оснащение, последовательность проведения операций осмотров и планово-предупредительных ремонтов сварочных трансформаторов. Ведение  рабочей документации. Нормы и правила охраны труда и техники безопасности при техническом обслуживании сварочных трансформаторов.

	2
	2

	
	
	Практические занятия
	4
	

	
	1.
	Составление технологических карт по техническому обслуживанию трансформаторов
	2
	2-3

	
	2.
	Проверка исправности обмоток и магнитопровода трансформатора
	2
	     2-3

	Тема 1.10 Техническое
обслуживание преобразователей электроэнергии
	
	Содержание
	8 ч. в т.ч. 2ч. ПР
	

	
	1.


	Работы в порядке технического обслуживания выпрямителей. Назначение, периодичность, сроки проведения, содержание, материально-техническое оснащение обслуживания выпрямителей. Причины внеочередных осмотров. Последовательность действий при обслуживании и ремонта преобразователей.
	2
	2-3

	
	2.
	Работы в порядке технического обслуживания стабилизаторов. Назначение, периодичность, сроки проведения, содержание, материально-техническое обслуживания стабилизаторов. Причины внеочередных осмотров. Последовательность действий при обслуживании и ремонта стабилизатора.
	2
	2-3

	
	3.
	Работы в порядке технического обслуживания блока питания электроустановки. Назначение, периодичность, сроки проведения, содержание, материально-техническое оснащение при обслуживания блока питания. Причины внеочередных осмотров. Последовательность действий при обслуживании и ремонта блока питания электроустановки
	2
	2-3

	
	
	Практическая  работа
	2
	

	
	1.


	 Исследование режимов работы выпрямителе Исследование режимов работы выпрямителей
	2
	     2-3

	 Дифференциальный зачет
	
	
	2ч.
	3

	Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 03 МДК 03.01
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам, главам учебных пособий).
Подготовка к практическим  работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических  работ и подготовка к их защите
	
	

	Тематика внеаудиторной самостоятельной работы
	42
	

	Самостоятельная работа №1
	Общие вопросы эксплуатации и ремонта электрооборудования 
	4
	3

	Самостоятельная работа №2
	Износ ЭО и задачи технического обслуживания (ТО) и ремонта
	4
	3

	Самостоятельная работа №3
	Планово-предупредительная система ТО и ремонта электрооборудования
	2
	3

	Самостоятельная работа №4
	Обязанности электромонтёра по техническому обслуживанию электрооборудования и дежурного электромонтёра
	2
	3

	Самостоятельная работа №5
	Техническое обслуживание электроосветительных установок 


	4
	3

	Самостоятельная работа №6
	Техническое обслуживание электроосветительных установок
	4
	3

	Самостоятельная работа №7
	Техническое обслуживание воздушных линий (ВЛ)
	2
	3

	Самостоятельная работа №8
	Техническое обслуживание кабельных линий (КЛ) 


	2
	3

	Самостоятельная работа №9
	Техническое обслуживание трансформаторов  
	4
	3

	Самостоятельная работа №10
	Техническое обслуживание РУ  
	4
	3

	Самостоятельная работа №11
	Техническое обслуживание электрических машин
	6
	3

	Самостоятельная работа №12
	Техническое обслуживание пускорегулирующей аппаратуры (ПРА) и аппаратуры защиты 



	4
	3

	Учебная практика
Виды работ: 

выполнение работ по техническому обслуживанию   электрооборудования промышленных предприятий: осветительных установок., кабельных линий, электродвигателей, трансформаторных подстанций, распределительных устройств.

	      144
	

	Тема 1. 1.  Техническое обслуживание электроосветительных установок
	Содержание
	6


	2-3

	
	1.
	Чистка ламп;
	
	

	
	2.
	Чистка осветительной арматуры. 
	
	

	
	3.
	Устранение неисправностей электроосветительных установок
	
	

	Тема 1.2. Техническое обслуживание цеховых электрических сетей напряжением до 1000 В
	Содержание
	12
	

	
	1. 
	Проверка контакта заземляющего проводника с контуром заземления 
	
	2-3

	
	2. 
	Разборка разъемных соединений, зачистка, сборка и затяжка
	
	

	
	3. 
	Восстановление поврежденных участков изоляции 
	
	

	
	4.
	Осмотр анкерных устройство концевого крепления.
	
	

	
	5. 
	Осмотр клемм, подсоединенных проводов. Проверка стрелы провеса
	
	

	Тема 1.3. Техническое обслуживание кабельных и воздушных линий напряжением до 1000 В
	Содержание
	12
	

	
	1.
	Определение мест повреждения кабелей 
	
	2-3

	
	2.
	Измерение сопротивления изоляции жил кабеля 
	
	

	
	3.
	Осмотр кабельных муфт 
	
	

	
	4.
	Выполнение бандажей на опорах 
	
	

	
	5.
	Осмотр и ремонт опор
	
	


	Тема 1.4 Техническое обслуживание
распределительных устройств напряжением до 1000 В
	Содержание
	6
	

	
	1. Осмотр и очистка аппаратов от грязи и пыли;
	
	2-3

	
	2. Осмотр мест заземления  и проверка затяжки болтов и гаек;
	
	

	
	3. Проверка контактных соединений;
4. Устранение неисправностей РУ


	
	

	Тема 1.5 Техническое обслуживание
 открытых проводок напряжением до 1000 В
	Содержание
	12
	

	
	 1.Осмотр уплотнения аппаратов;
	
	2-3

	
	 2.Определяют наличие контакта между подвижными и неподвижными контактами;
	
	

	
	3. Осмотр дугогасительных камер;
	
	

	
	4. Устранение неисправностей элементов отрытых проводок
	
	

	Тема 1.6 Техническое обслуживание
 скрытых проводок напряжением до 1000 В
	Содержание
	12
	

	
	1
	Проверка состояния магнитной системы и короткозамкнутого витка;
	
	2-3

	
	2
	Осмотр нагревательного элемента и замена по необходимости;
	
	

	
	3.
	Измерение сопротивления изоляции.
	
	

	
	4.
	Устранение неисправностей элементов  скрытых проводок
	
	

	Тема 1.7 Техническое обслуживание асинхронных  электродвигателей
	Содержание
	18
	

	
	1. 
	Осмотры электродвигателей: состояние контактных  щеток,
	
	2-3

	
	2. 
	Надежность  заземления и соединения двигателя с механизмом;
	
	

	
	3. 
	Контроль уровня масла в подшипниках;
	
	

	
	4. 
	Устранение неисправностей элементов схем управления электродвигателя
	
	

	Тема 1.8 Техническое обслуживание  синхронных машин
	Содержание
	18
	

	
	1. 
	Осмотры электродвигателей: состояние контактных колец, щеток,
	
	2-3

	
	2. 
	Надежность  заземления и соединения двигателя с механизмом;
	
	

	
	3. 
	Контроль уровня масла в подшипниках;
	
	

	
	4. 
	Чистка контактора и контактных колец
	
	

	
	5. 
	Устранение неисправностей элементов  схемы управления электродвигателя
	
	

	Тема 1.9 Техническое обслуживание машин постоянного тока
	Содержание
	18
	

	
	1. 
	Осмотры электродвигателей: состояние контактных колец, щеток,
	 
	2-3

	
	2. 
	Надежность  заземления и соединения двигателя с механизмом;
	
	

	
	3. 
	Контроль уровня масла в подшипниках;
	
	

	
	  4
	Чистка контактора и контактных колец,
	
	

	
	5
	Зачистка коллектора.
	
	

	
	6.
	Устранение неисправностей элементов  схемы управления электродвигателя
	
	

	Тема № 1.10 Техническое обслуживание трансформаторов
	Содержание
	12
	

	
	1. 
	Проверка: масляных трансформаторов

давления, уровня и температуры масла, замена масла
	  
	2-3


	
	2. 
	Состояния ошиновки и кабелей, исправности сигнализации и пробивных предохранителей,
	
	

	
	3.
	Проверка:
Сухих трансформаторов
	
	

	
	4.
	Состояние контактов, обмоток и магнитопровода
	
	

	
	5.
	Состояние рубильников щита низкого напряжения;
	
	

	
	6.
	Состояние изоляции (запыленность, наличие трещин).
	
	

	
	7. 
	Устранение неисправностей схемах включения трансформаторов в электроустановках
	
	

	Тема № 1.11Техническое
обслуживание преобразователей электроэнергии
	Содержание
	12
	

	
	1. 
	Осмотр и очистка аппаратов от грязи и пыли;
	
	2-3

	
	2. 
	Осмотр мест заземления  и проверка затяжки болтов и гаек;
	
	

	
	3. 
	Проверка контактных соединений;
	
	

	
	4. 
	Зачистка контактных соединений;
	
	

	
	5. 
	Осмотр уплотнения аппаратов;
	
	

	
	6. 
	Устранение неисправностей схемах включения преобразователей
	
	

	Дифференцированный зачет



	
	6
	3

	
	                            Итого:
	144 часа

	

	
	
	

	Производственная практика
Виды работ: 
выполнение работ по техническому обслуживанию электрооборудования промышленных

 предприятий, осветительных установок, кабельных и воздушных линий, пускорегулирующей аппаратуры, трансформаторов, трансформаторных подстанций, электрических  машин, 

распределительных устройств. 
	72

	

	Тема 1. 1.  Техническое обслуживание электроосветительных установок
	Содержание
	12
	

	
	- чистка ламп;

- чистка осветительной арматуры;

-  замена перегоревших ламп
- устранение неисправностей в светильниках и электропроводках осветительных установок
	
	2-3

	Тема 1.2 Техническое обслуживание цеховых электрических сетей напряжением до 1000 В  
	Содержание
	12
	

	
	-очистка от пыли и грязи проводов и кабелей;

- проверка контакта заземляющего проводника с контуром
 заземления;

-разборка разъемных соединений, зачистка, сборка и затяжка;

- восстановление поврежденных участков изоляции;

- осмотр анкерных устройств концевого крепления;

- осмотр клемм и подсоединенных проводов;

- проверка стрелы провеса. проверка:

- исправности вводов проводов и кабелей в электрооборудование;

- степень коррозии, состояние окраски труб, крепежных элементов оболочек;

- замена изоляции, 

- Устранение неисправности цеховых электрических сетей и  замена установочных изделий.
	
	2-3

	Тема 1. 3 Техническое обслуживание кабельных и воздушных  линий  напряжением до 1000 В
	Содержание
	6
	

	
	- определение мест повреждения кабелей;

- измерение сопротивления изоляции жил кабеля;

- осмотр кабельных муфт;
- осмотр деревянных опор на загнивание;

 - выполнение бандажей на опорах;

- осмотр постоянных знаков на ЛЭП;

- контроль стрелы провеса провода.
	
	2-3

	Тема 1. 4 Техническое обслуживание распределительных устройств напряжением до 1000 В

	Содержание
	       12
	

	
	- осмотр и очистка аппаратов от грязи и пыли;

-осмотр мест заземления и проверка затяжки болтов; и гаек;

- проверка контактных соединений;

- зачистка контактных соединений;

 - осмотр уплотнения аппаратов;

- определяют наличие контакта между подвижными и неподвижными контактами;

- осмотр дугогасительных камер;

- проверка состояния магнитной системы и короткозамкнутого витка;

- осмотр нагревательного элемента и замена по необходимости;

- измерение сопротивления изоляции.
- устранения неисправностей в распределительные устройства напряжением до 1000 В


	
	2-3

	Тема 1.5 Техническое обслуживание асинхронных   электродвигателей

	Содержание
	12
	2

	
	-осмотры электродвигателей: состояние контактных колец, щеток,

- надежность заземления и соединения двигателя с механизмом;

- контроль уровня масла в подшипниках;

- подбор щеток.
	
	2-3

	Тема № 1.6 Техническое обслуживание трансформаторов
	Содержание
	6
	

	
	проверка:

- давления, уровня и температуры масла,

- состояния ошиновки и кабелей,

исправности сигнализации и пробивных предохранителей,

- состояние сети заземления;

характер гудения трансформатора,

- состояние трансформаторного помещения;

- состояние маслоочистительных устройств, термосифонных фильтров.
	
	2-3

	Тема № 1.7 Техническое

обслуживание преобразователей электроэнергии
	Содержание
	6
	

	
	- осмотр и очистка аппаратов от грязи и пыли;

-осмотр мест заземления и проверка затяжки болтов и гаек;

- проверка контактных соединений;

- зачистка контактных соединений;

 - осмотр уплотнения аппаратов;
	
	2-3

	
	
	
	

	Дифференцированный зачет
	
	6
	3

	ИТОГО:
	72
	

	ВСЕГО:
	304
	


Для характеристики уровня учебного материала используются следующие обозначения:

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2. – репродуктивный ( выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 


Реализация программы модуля предполагает наличие мастерских (слесарно-механическая, электромонтажная) и кабинета специальной технологии. 

Оборудование кабинета специальной технологии 
Мебель и стационарное оборудование

1. Шкафы для учебно-методической документации

2. Стол преподавателя 

3. Стул преподавателя 

4. Столы обучающихся 

5. Стулья для обучающихся 

6. Доска классная 

7. Интерактивная доска 

8. Мультимедийный проектор 

9. Подвес для проектора 

10. Мобильный компьютерный класс 

Учебно-наглядные пособия
1. Комплект учебно-методической документации 

2. Планшеты 

3. Плакаты

Компьютерные средства обучения
1. Программное обеспечение общего и профессионального назначения 

2. Мультимедийные презентации лекционного материала 

3. Обучающие и контролирующие программы 

4. Информационные ресурсы сети Интернет 

Материально-техническое обеспечение слесарно-механической мастерской:

1.Слесарный верстак -13шт.
2.Разметочно-монтажный стол -1 шт.

3. Вертикально-сверлильный станок 2Н125 – 1 шт.

4. Настольно-сверлильный станок НС1277- 1шт.

5. Настольно-сверлильный станок ЗИМ426-1 шт.

6.  Заточной станок ЭТШ-1 -1 шт.

7.Слесарно-монтажный инструмент (чертилки, напильники, плашки, молотки, отвертки и т.д.).

8. Мерительный инструмент (линейки,  угольники, штангенциркули и т.д.).
9. Стол для сверлильного и заточного станков – 2 шт.
10. Стеллаж для инструмента и материалов – 1 шт.

11. Шкаф для инструмента и спецодежды -4 шт.

12. Стол преподавателя 

13. Стул преподавателя 
14. Интерактивная доска 

15. Мультимедийный проектор 

16. Подвес для проектора 
17. Компьютер
18. Принтер

19. Инструкционные карты. 

 Материально-техническое обеспечение монтажной мастерской:

1.Рабочие места -21шт. 

2.Электромонтажные столы -  10 шт.
3.Слесарный верстак -5 шт.
4.Контрольно-измерительные приборы (мультиметр, осциллограф, вольтметр, минивольтметр, блоки питания и т.д.)

5.Электромонтажный инструмент- 10 комплектов.
6.Перфоратор-2 шт.

7.Аккумуляторная дрель-шуруповерт -1шт.

8.Стенд К4826  -10 шт.
9.Стенд «Электрообеспечение электроустановок» – 5 шт.

10.Стенд «Электроустановка  освещения с управлением с 2 точек» – 4 шт.

11.Стенд  «Электроснабжение производственного помещения» – 4 шт.

12.Стенд  «Дистанционное управление электроустановкой» – 7 шт.

13.Стенд «Реверсивный пуск электродвигателя» – 7 шт.

14.Стенд «Дистанционное управление освещением» – 7 шт.

15.Стенд по стандартам World Skills – 2 шт.
16.Стенд «Осветительные установки» - 10 шт.
17. Стол преподавателя 

18. Стул преподавателя 
19.Персональный компьютер 
20.Классная доска

21.Принтер
23. Ноутбук

24. Плакаты, схемы.

1.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет – ресурсов, дополнительной литературы 
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

Основные источники: электронная библиотека znanium. com.
Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования : учеб. пособие / Н.В. Грунтович. — Минск : Новое знание ; М. : ИНФРА-М, 2018.

Технология энергосбережения : учебник / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018.

Электроснабжение промышленных и гражданских зданий : учебник / Ю.Д. Сибикин. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018.

Технология электромашиностроения : учеб. пособие / М.Ю. Сибикин, Ю.Д. Сибикин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017.

Справочник электромонтажника : учеб. пособие / Ю.Д. Сибикин. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. 

Выбор и наладка электрооборудования : справоч. пособие / В.К. Варварин. — 3-е изд. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018.

Электробезопасность работников электрических сетей: Учебное пособие / Привалов Е.Е., Ефанов А.В., Ястребов С.С. - Ставрополь:СтГАУ - "Параграф", 2018.

Электробезопасность: Учебное пособие / Привалов Е.Е., Ефанов А.В., Ястребов С.С. - Ставрополь:СтГАУ - "Параграф", 2018.

Технологическое оборудование. Металлорежущие станки: Учебник / Сибикин М.Ю., - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:Форум, ИНФРА-М Издательский Дом, 2012.

Технология энергосбережения: Учебник / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Форум, 2010. 
Дополнительные источники: 

       Электроснабжение промышленных предприятий/СтрельниковН.А. - Новосиб.: НГТУ, 2013. 

Электроснабжение промышленных предприятий и городов: Учебное пособие / Ополева Г.Н. - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2017.

Электроснабжение промышленных предприятий и городов : учеб. пособие / Г.Н. Ополева. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. 

Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: ПОТ Р М-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00 - 2-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014.

Эксплуатация электрооборудования и устройств автоматики: Учебное пособие / Дайнеко В.А., Забелло Е.П., Прищепова Е.М. - М.:НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2015. 

Диагностика электрооборудования электрических станций и подстанций: Учебное пособие / Хальясмаа А.И., - 2-е изд., стер. - М.:Флинта, Изд-во Урал. ун-та, 2017.

Выбор и наладка электрооборудования: Справочное пособие / В.К. Варварин. - 2-e изд. - М.: Форум, 2010

Эксплуатация линий распределительных сетей систем электроснабжения: Учебное пособие / Привалов Е.Е., Ефанов А.В., Ястребов С.С. - Ставрополь:СтГАУ - "Параграф", 2018. 

Режимы электрооборудования электрических станций/ВетровВ.И., БыковаЛ.Б., КлюченовичВ.И. - Новосиб.: НГТУ, 2010.

Технология энергосбережения: Учебник / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Форум, 2010. 

Схемы электрических соединений подстанций: Учебное пособие / Кокин С.Е., Дмитриев С.А., Хальясмаа А.И., - 2-е изд., стер. - М.:Флинта, Изд-во Урал. ун-та, 2017

Учебно-методическое обеспечение

1. Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03
2. Календарно-тематический план 

3. Учебно-методические комплексы по темам модуля 

4. Сборники заданий в тестовой форме 

5. Материалы промежуточной аттестации обучающихся и итоговой государственной аттестации выпускников 

6. Методические рекомендации по технологии разработке программ 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Организация образовательного процесса должна способствовать формированию общих и профессиональных компетенций, освоение которых является результатом обучения по профессиональному модулю.


Организация учебной и производственной практик по профессиональному модулю является неотъемлемой составляющей при реализации основной профессиональной образовательной программы. 


Учебная практика направлена на формирование у обучающихся практических профессиональных умений, приобретений первоначального практического опыта и проводится в учебно-производственных мастерских ГАПОУ «Казанский политехнический колледж».


Производственная практика направлена на формирование у обучающихся как общих, так и профессиональных компетенций. Производственная практика проводится на предприятиях, оснащенных современной техникой, применяющих новейшие технологии и современную организацию труда. 


На организацию и проведение производственной практики образовательное учреждение заключает договоры с соответствующими предприятиями. Организацию и руководство практикой осуществляет руководитель практики от образовательного учреждения. По итогам производственной практики обучающиеся представляют: дневник практики, отзыв-характеристику, аттестационный лист, отчёт о работе. Каждый этап производственной практики завершается оценкой освоенных компетенций. 


В ходе изучения профессионального модуля «Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования» обучающиеся могут получать групповые, индивидуальные, устные и письменные консультации. 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требование квалификации инженерно-педагогических кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования» по профессии 13.01.10. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям).

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой
Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных дисциплин.
Мастера: наличие 4–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 
Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным.
5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций. 
	Код
	Результаты (освоенные профессиональные компетенции)
	Основные показатели оценки результата
	Формы и методы контроля и оценки

	ПК 3.1.
	Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования.


	Разбираться в графиках ТО и ремонта электрооборудования и проводить ППР в соответствии с графиком.
Производить межремонтное техническое обслуживание электрооборудования;

Устранять неполадки электрооборудования во время межремонтного цикла;

Производить межремонтное обслуживание электродвигателей;

 
	Оценка по итогам выполнения практических заданий, тестов и теоретических опросов по теме МДК 03.01 Организация технического обслуживания электрооборудования промышленных организаций.             
Оценка выполнения практических работ по УП.03 Учебная практика, 
ПП.03 Производственная практика.

Промежуточный контроль в форме зачета: УП.03 Учебная практика;

 дифференциального зачета:

МДК 03.01 Организация технического обслуживания электрооборудования промышленных организаций,              ПП.03 Производственная практика.

Квалификационный экзамен по профессиональному модулю

 ПМ.03 Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования.

	ПК  3.2.
	Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам.


	 Выполнять работы по техническому обслуживанию электрооборудования промышленных предприятий:

 -осветительных электроустановок, кабельных линий, воздушных линий, пускорегулирующей аппаратуры, трансформаторов, электрических машин и распределительных устройств; 
	Оценка по итогам выполнения практических заданий, тестов и теоретических опросов по теме МДК 03.01 Организация технического обслуживания электрооборудования промышленных организаций.             
Оценка выполнения практических работ по УП.03 Учебная практика, 

ПП.03 Производственная практика.

Промежуточный контроль в форме зачета: УП.03 Учебная практика;

 дифференциального зачета:

МДК 03.01 Организация технического обслуживания электрооборудования промышленных организаций,               ПП.03 Производственная практика.

Квалификационный экзамен по профессиональному модулю

 ПМ.03 Устранение и предупреждение аварий и

	ПК3.3
	 Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту в случае обнаружения его неисправностей. 


	Определять виды и причины износа;

Оформлять ремонтные нормативы, категории ремонтной сложности и определять их.


	Оценка по итогам выполнения практических заданий, тестов и теоретических опросов по теме МДК 03.01 Организация технического обслуживания электрооборудования промышленных организаций.             
Оценка выполнения практических работ по УП.03 Учебная практика, 

ПП.03 Производственная практика.

Промежуточный контроль в форме зачета: УП.03 Учебная практика;

 дифференциального зачета:

МДК 03.01 Организация технического обслуживания электрооборудования промышленных организаций,              ПП.03 Производственная практика.

Квалификационный экзамен по профессиональному модулю

 ПМ.03 Устранение и предупреждение аварий и


	Код
	Результаты (освоенные общие компетенции)
	Основные показатели оценки результата
	Формы и методы контроля и оценки

	ОК 1.
	Понимать сущность и значимость своей дисциплины, будущей профессии, проявлять  устойчивый интерес
	Демонстрация понимания и социальной значимости будущей профессии и интереса к  профессии. 

Прохождение учебной и производственной практик.
	 Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы. Мониторинг выполнения работ на учебных и производственных практиках.

	ОК 2.
	Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.
	Умение ставить цели и задачи. Выполнять творческие задания. Проявлять интеллектуальные умения: обобщать, анализировать, классифицировать, работать самостоятельно с учебником и т.д.
	 Оценка выполнения заданий на теоретическом обучении, при выполнении практических заданий  на учебной и производственной практиках.

	ОК 3.
	Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.
	Умение осуществлять самоконтроль и взаимоконтроль. Умение брать ответственность на себя. Умение научно организовывать свой труд. Уметь выделять главное, принимать необходимые решения.
	 Участие в учебных, образовательных,                  воспитательных мероприятиях в рамках профессии.


	ОК 4.
	Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.
	Умение работать с дополнительной литературой. Уметь осуществлять поиск необходимой информации через Интернет. Осуществлять поиск информации в
 спец журналах.
	Подготовка рефератов, докладов, сообщений по различной тематике. Выполнение самостоятельной работы.
Участие в конкурсах профессионального мастерства

	ОК 5.
	 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
	Умение пользоваться Интернетом, электронной почтой. Уметь использовать переносные носители информации (программное обеспечение). Уметь применять ИКТ при выполнении заданий. 
	Оценка тестовых заданий. Оценка выполнения индивидуальных заданий.

	ОК 6.
	Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
	Уметь выбирать позитивные модели поведения, выполнять коллективную деятельность, формировать коммуникативные навыки. 
	Оценка выполнения групповых заданий.

	ОК 7.


	Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).
	Позитивное отношение к исполнению воинской обязанности. Обосновывает необходимость воинской обязанности.
	Собеседование.


