Информация по необходимым денежным средствам для подготовки котельных образовательных учреждений к отопительному сезону 2016-2017 года на 23.05.2016 г.

| № | Наименование образовательного учреждения | Ориентировочная стоимость |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Проверка измерительных приборов, Проверка сигнализаторовзагазованности | Замеры сопротивления в ОУ, столовой, котельной | Приобретение оборудования | Проверка дымоходов | Страховка | Ремонт | Обучение операторов котельных, ответственных за газовое и тепловое хозяйство | Примечание |
| 1. | МБДОУ Верхнеуслонский детский сад «Солнышко» | поверка газовых счетчиков и манометров Манометры 3 штуки КТ 1-2,5 на сумму 2116,91 руб |  | 1.Сигнализатор загазованности СТГ1 (СO+СH4) 1 шт -13000 2.огнетушитель 2 шт с креплениями 10 литр 1200 3.указатели выхода 3 шт 900 4.стрелки 3 шт 900 5.таблички для огнетушителей 3 шт 300 6.таблички пож телефонов 4 шт 1200 7. Совковые лопаты – 3 шт 1470 9. Оцинкова- нные ведра – 4 шт 952 10. Лом -2 шт 1100 11. Багор пожарный – 2 шт 768 12. Щит пожарный– 1 шт 2750 | 2300 руб | Страхование котельных 15000 |  | Шакуров Р. Переаттестация одного кочегара. Затраты на сумму 5769 руб. |  |

Итого:49725,91  руб.