ПРИЛОЖЕНИЕ

к ОПОП-П по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию

электрооборудования (по отраслям)

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПМ.01 ВЫПОЛНЕНИЕ МОНТАЖА И НАЛАДКИ УСТРОЙСТВ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ)», стр. 2

ПМ.02	ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ УСТРОЙСТВ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ)», стр.

ПМ.03	ВЫПОЛНЕНИЕ РЕМОНТА И РАБОТ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ АВАРИЙ И НЕПОЛАДОК УСТРОЙСТВ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ)», стр.

ПМ.04	ЦИФРОВИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БЛОК, стр.

к ОПОП-П по профессии

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию

электрооборудования (по отраслям)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ. 01 Выполнение монтажа и наладки устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям)»

Программа профессионального модуля ПМ.01 Выполнение монтажа и наладки устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям)» разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), утвержденного Приказом Минпросвещения России от 28 апреля 2023 года № 316 и в соответствии с примерной основной образовательной программой среднего специального образования по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), (ПООП-П).

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 3 |
| --- | --- |
| 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 6 |
| 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 11 |
| 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 13 |

      - ОБЩАЯ	ХАРАКТЕРИСТИКА		РАБОЧЕЙ	ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ «ПМ. 01 ВЫПОЛНЕНИЕ МОНТАЖА И НАЛАДКИ		УСТРОЙСТВ	ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ	И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ)»

        - Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

Цель модуля: освоение вида деятельности «Выполнение монтажа и наладки устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям)».

Профессиональный модуль включен в обязательную часть образовательной программы 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям).

        - Планируемые результаты освоения профессионального модуля

Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ОПОП-П).

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК.01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части; определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; структура плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; основные источники информации и ресурсы для решения задач и/или проблем в профессиональном и/или социальном контексте; методы работы в профессиональной и смежных сферах; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности | - |

| ОК.04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности | психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; | - |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК 1.1. Выполнять сборку, монтаж и установку основных узлов электрических аппаратов, электрических машин, электрооборудовани я трансформаторных подстанций и цехового электрооборудовани я. | читать электрические схемы и чертежи осветительных электроустановок, сетей и вспомогательного цехового электрооборудования ; соединений цехового электрооборудования с натягом, запрессовкой и тепловой сборкой; изготавливать спиральные пружины, скобы, перемычки, наконечники, контакты и металлические конструкции для цехового электрооборудования ; выполнять разделку, сращивание, изоляцию и пайку проводов | виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по сборке, монтажу и установке основных узлов устройств электроснабжения и электрооборудовани я; назначение и устройство силовых трансформаторов, типы, конструкцию и классификацию электродвигателей мощностью до 10 кВт | чтения электрических схем и чертежей устройств электроснабжения и электрооборудования ; сборки, монтажа и установки основных узлов устройств электроснабжения и электрооборудования |
| ПК 1.2.Выполнять монтаж электрических сетей | Подготавлива ть рабочее место в соответствии с требованиями рационального и безопасного выполнения работ; производить | виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ | Разметки мест установки осветительных электроустановок и трасс прокладки электропроводок в цехе прокладки электропроводки в |

|  | разметку мест установки цеховых осветительных электроустановок и трасс электропроводки в соответствии с рабочей документацией; проверять величину сопротивления изоляции сетей цехового рабочего и аварийного освещения, дежурного освещения; читать электрические схемы и чертежи кабельных линий | по сборке, монтажуи установке основных узлов устройств электроснабжения и электрооборудования ; устройство осветительных электроустановок; виды электропроводок, конструкции и марки проводов, способы установки и крепления электропроводки; устройство системы заземления и зануления; виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении электромонтажных работ | цехе; подготовки отремонтированных устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования; |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК 1.3. Принимать в эксплуатацию электрические аппараты, электрические машины, электрооборудовани е трансформаторных подстанций и цеховое электрооборудовани е | планировать работу, оценивать качество выполнения работ; проверять сопротивление изоляции кабеля после укладки внутри цеха; производить профилактические испытания кабелей внутри цеха; анализировать принимаемые решения и прогнозировать их последствия; контролировать соблюдение условий правильного хранения инвентаря, материалов, инструментов и оборудования, необходимых для производства работ | виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении электромонтажных работ | проверки сложных схем устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования к сдаче вэксплуатацию; виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по сборке, монтажуи установке основных узлов устройств электроснабжения и электрооборудовани я; требования, предъявляемые к рабочему месту для производства сборки, монтажа и установки основных узлов устройств электроснабжения и электрооборудования ; назначение, конструктивное исполнение, технические характеристики и область применения электрических аппаратов |

| ПК 1.4. Производить оперативные переключения и испытания устройств электроснабжения и электрооборудовани я | выявлять случаи, когда нарушение требований охраны труда может повлечь за собой угрозу здоровью или жизни рабочих бригады; монтировать пусковую и защитную аппаратуру электрооборудовани яавтоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления и др.; производить разметку мест установки цеховых осветительных электроустановок и трасс электропроводки в соответствии с рабочей документацией; проверять величину сопротивления изоляции сетей цехового рабочего и аварийного освещения, дежурного освещения; читать электрические схемы и чертежи кабельных линий | правила технической эксплуатации электроустановок; порядок действий в нештатных ситуациях; документационное обеспечение деятельности бригады; методы эффективной коммуникации; номенклатура, правила эксплуатации и хранения ручных и механизированных инструментов, инвентаря, приспособлений и оснастки; виды ответственности за несоблюдение требований охраны труда, производственной санитарии и пожарной безопасности в ходе ведения работ; правила технической эксплуатации электроустановок; порядок действий в нештатных ситуациях; принципы разрешения конфликтных ситуаций; психологию общения и межличностных отношений в группах и коллективах. | подготовки отремонтированных устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования; проверки сложных схем устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования к сдаче вэксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- |

      - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

        - Трудоемкость освоения модуля

| Наименование составных частей модуля | Объем в часах | В т.ч. в форме практической подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 225 | 202 |
| Курсовая работа (проект) | - |  |
| Самостоятельная работа | 2 |  |
| Практика, в т.ч.: | 180 |  |
| учебная | 108 |  |
| производственная | 72 |  |
| Промежуточная аттестация, в том |  |  |
| числе: МДК 01.01 Технология | 36 | 22 |
| электромонтажных и сборочных работ |  |  |
| устройств электроснабжения и |  |  |
| электрооборудования в форме дифференцированного зачета | 108 | 108 |
| УП 01 учебная практика ПП 01производственная практика | 72 6 | 72 |
| ПМ 01 (экзамен ПМ) |  |  |
| Всего | 216 | 202 |

2.2. Структура профессионального модуля

| К оды профессио нальныхи общих компетенц ий | Наименов ания разделов профессиональног о модуля | Всего,час. | В т.ч. в форме практическойподготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторн ых и практически х занятий | Самосто ятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная | Производ ственная |
| 1 | 2 |  | 4 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 0 |
| ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ОК 01 ОК 04 | Раздел 1. Технология электромонтажн ых и сборочных работ устройств электроснабжени я и | 5 | 3 8 | 5 | 22 | 2 | 6 |  |  |

|  | электрообор удования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Учебная практика | 08 | 1 08 |  |  |  |  | 1 08 |  |
|  | Производственная практика | 2 | 7 2 |  |  |  |  |  | 7 2 |
|  | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 25 | 2 02 | 6 | 22 | 2 |  | 1 08 | 7 2 |

2.3. Содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплина рныхкурсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад. ч | Код ПК, ОК |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Технология электромонтажных и сборочных работ устройств электроснабжения и электрооборудования |  | 45/22 |  |
| МДК 01.01 Технология электромонтажных и сборочных работ устройств электроснабжения иэлектрооборудования |  | 36/22 |  |
| Тема 1.1 Сборка и монтаж электрооборудования промышленных организаций | Содержание | 12 |  |
|  | 1. Технология монтажа устройств заземления и защиты: заземление и защитные меры безопасности, технология выполнения работ по устройству заземления, устройства защитного отключения (УЗО). |  | ПК 1.1, ПК 1.2 ПК 1.3, ПК 1.4 ОК 01, ОК 04 |
|  | 2. Общие требования к установке приборов, аппаратов, конструкций распределительных устройств, коммутационная модульная и защитная аппаратура, аппаратура управления, низковольтные комплектные устройства, токопроводы, технология монтажа аппаратов и распределительных устройств в электропомещениях. |  |  |
|  | 3. Оборудование комплектных распределительных устройств внутренней установки, комплектные распределительные устройства наружной установки, технология монтажа комплектных распределительных устройств внутренней установки, технология монтажа комплектных распределительных устройств наружной установки (КРУН), технология монтажа вторичных цепей. |  |  |
|  | 4. Технология монтажа комплектных трансформаторных подстанций: комплектные трансформаторные подстанции внутренней установки, комплектные трансформаторные подстанции наружной установки, технология монтажа комплектных трансформаторных подстанций. |  |  |
|  | 5. Технология монтажа электрических машин: технология монтажа электрических машин, прибывающих с заводов-изготовителей в собранном виде, технология монтажа электрических машин, прибывающих с заводов-изготовителей в разобранном виде, технология монтажа электродвигателей. |  |  |
|  | 6. Технология монтажа электропроводок и кабельных линий: видыэлектропроводок, технология монтажа открытых и скрытых электропроводок, |  |  |

|  | электропроводок на лотках и в коробах, классификация кабелей и кабельных сетей по конструктивным признакам, технология монтажа кабельных линий, технология разделки концов кабелей, технология монтажа соединительных муфт на кабелях, технология монтажа концевых муфт и заделок наружной и внутренней установки накабелях. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 7. Прием электроустановок в эксплуатацию после монтажа: объем и нормы испытаний, порядок проведения измерений при производстве пусконаладочных работ, порядок оформления протоколов и актов испытания устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования. |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 22 |  |
|  | Практическое занятие № 1»Организация рабочих мест электромонтажников» | 1 |  |
|  | Практическое занятие № 2 «Выбор инструмента, приспособлений и механизмов длямонтажи и сборки электрооборудования» | 1 |  |
|  | Практическое занятие № 3 «Подбор крепежа оборудования, аппаратов и приборов» | 1 |  |
|  | Практическое занятие № 4 «Разделка концов кабеля» | 1 |  |
|  | Практическое занятие № 5 «Составление монтажной схемы электропроводки» | 1 |  |
|  | Практическое занятие № 6 «Сборка схем параллельного и последовательногосоединения потребителя» | 1 |  |
|  | Практическое занятие № 7 «Выполнение фазировки жил кабеля» | 1 |  |
|  | Практическое занятие № 8 «Проверка сопротивления изоляции кабеля» | 1 |  |
|  | Практическое занятие № 9 «Монтаж схемы подключения вольтметра и амперметра» | 4 |  |
|  | Практическое занятие № 10 «Чтение схемы заполнения вводно- распределительногоустройства» | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 11 «Сборка схемы пуска двигателя с помощью магнитногопускателя» | 4 |  |
|  | Практическое занятие № 12 «Сборка схем управления освещением» | 4 |  |
| Тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 |  |  |  |
| Учебная практика раздела 1 Виды работ |  |  |  |
| Производственная практика раздела 1Виды работ |  |  |  |
| Учебная практика Виды работ - Монтаж установочных изделий электропроводок - Выполнение монтаже электропроводки в кабель канале Выполнение монтажа электропроводки в трубе (ПВХ, металл, гофра) |  | 108 |  |

| - Лужение проводов и пайка электромонтажных соединений - Монтаж электропроводки на лотках и в коробах - Выполнение работ по устройству заземления, - Монтаж устройства защитного отключения (УЗО) - Монтаж распределительных устройств напряжением до 1 КВ - Установке приборов, аппаратов, конструкций распределительных устройств - Установка коммутационной модульной и защитной аппаратуры - Установка аппаратуры управления РУ - Монтаж низковольтных комплектных устройств - Монтаж аппаратов и распределительных устройств в электропомещениях - Монтаж токопровода и шинопровода - Монтаж асинхронного электродвигателя - Монтаж синхронного генератора - Монтаж машины постоянного тока - Монтаж однофазного счетчика - Сборка схемы управления освещением с помощью датчика движения - Сборка схем управления освещением с помощью магнитного пускателя и теплового реле - Сборка схемы пуска двигателя с помощью магнитного пускателя с тепловым реле - Проверка электрических аппаратов - Проверка и испытание электрических машин переменного и постоянного токаОформление протокола и акта испытания устройств электроснабжения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Производственная практика Виды работ - Монтаж оборудования распределительных устройств свыше 1 КВ наружной установки - Монтаж оборудования распределительных устройств свыше 1 КВ внутренней установки - Монтаж вторичных цепей РУ свыше 1 КВ - Монтаж комплектных трансформаторных подстанций внутренней установки - Монтаж комплектных трансформаторных подстанций наружной установки - Монтаж электрических машин, прибывающих с заводов-изготовителей в собранном виде - Монтаж электропроводок и кабельных линий - Монтаж трехфазного счетчика прямого включения - Монтаж трехфазного счетчика с трансформаторами тока - Монтаж электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования,водоснабжения, отопления и др. - Испытания и наладка электрических сетей и осветительных установок - Испытания электрических машин переменного и постоянного тока - Испытания и наладка электрооборудования подстанций - Испытания и наладка электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления и др. | 72 |  |
| Промежуточная аттестация | 6 |  |
| Всего | 225 |  |

      - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

        - Для	реализации	программы	профессионального	модуля предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинеты «Охраны труда, электробезопасности и бережливого производства»,

«Электроматериаловедения» в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по профессии.

Лаборатории	«Электрических	машин,	аппаратов	и	устройств	электроснабжения», оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.3 образовательной программы по профессии.

Мастерские	«Электромонтажная»,	оснащенные	в	соответствии	с	п.	6.1.2.4

образовательной программы по данной профессии.

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.5 образовательной программы по профессии.

        - Учебно-методическое обеспечение

          - Основные печатные издания

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе:

- Нестеренко, В.М. Технология электромонтажных работ: учебное пособие / Нестеренко В.М., Мысьянов А.М. - 16-е изд., стер. - Москва: Академия, 2022. - 592с.- — (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-0054-0448-0

- Сидорова, Л. Г. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций: учебник / Сидорова Л. Г. - 4-е изд. испр. - Москва: Академия, 2021. - 320с. - — (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-4468-9931-9

Основные электронные издания

- Сибикин, Ю. Д. Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных предприятий и установок: учебное пособие / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин.

— 2-е изд., стер. — Москва: ИНФРА-М, 2022. — 464 с. — (Среднее профессиональное образование). — DOI 10.12737/1872623. - ISBN 978-5-16-017754-0.

- Сибикин, Ю. Д. Технология электромонтажных работ: учебное пособие / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2022. —352 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-631-5.

          - Дополнительные источники

Без автора, Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. — 2-е изд. — Москва: ИНФРА-М, 2023. — 436 с. - ISBN 978-5-16-017237-8.

      - КОНТРОЛЬ	И	ОЦЕНКА	РЕЗУЛЬТАТОВ	ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | анализирует задачу и выделяет её составные части; способен определить этапы решения задачи; составляет план действия; определяет необходимые ресурсы | Наблюдение за деятельностьюобучающегося в процессе освоения профессионального модуля |
| ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; | взаимодействует с коллегами и руководством в ходе профессиональной деятельности | Наблюдение за деятельностьюобучающегося в процессе освоения профессионального модуля |
| ПК 1.1. Выполнять | Чтения электрических схем и чертежей устройств электроснабжения и электрооборудования различной сложности Выполнение работ по сборке, монтажу и установке основных узлов электрических аппаратов, электрические машин и электрооборудования всоответствии с установленными регламентами с соблюдением правил безопасности труда, санитарными нормами | - анализ результатов |
| сборку, монтаж и |  | выполнения практических |
| установку основных |  | работ; |
| узлов электрических аппаратов, электрических машин, электрооборудования трансформаторных |  | - наблюдение за ходом выполнения практических работ, учебной и производственной практики; |
| подстанций и цехового |  | - оценка результатов |
| электрооборудования. |  | выполнения практических |
|  |  | работ; |
|  |  | - экспертная оценка |
|  |  | результатов выполнения |
| ПК 1.2. Выполнять | Выполнение работ по установке | практических заданий; |
| монтаж электрических | элементной базы и | -экспертное наблюдение за |
| сетей | исполнительных механизмов | ыполнением заданий на |
|  | устройств электроснабжения в соответствии с установленными | производственной практике; |
|  | регламентами с соблюдением |  |
|  | правил безопасности труда, |  |
|  | санитарными нормами |  |
| ПК 1.3. Принимать в | Выполнение работ по вводу в |  |

| эксплуатацию | эксплуатацию электрические аппараты, электрические машины, электрооборудование трансформаторных подстанций и цеховое электрооборудование. |  |
| --- | --- | --- |
| электрические аппараты, |  |  |
| электрические машины, |  |  |
| электрооборудование |  |  |
| трансформаторных |  |  |
| подстанций и цеховое |  |  |
| электрооборудование. |  |  |
| ПК 1.4. Производить | Проведение оперативных переключений и испытаний в электроустановках, на электрооборудовании и электрической части технологического оборудования в составе бригады. Контроль показаний средств измерения; Контроль допустимых отклонений рабочих параметров |  |
| оперативные |  |  |
| переключения и |  |  |
| испытания устройств |  |  |
| электроснабжения и |  |  |
| электрооборудования |  |  |

Приложение

к ОПОП-П по профессии

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию

электрооборудования (по отраслям)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ. 02 ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ УСТРОЙСТВ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ (ПО

ОТРАСЛЯМ)»

2024 год

Программа профессионального модуля ПМ.02 Выполнение технического обслуживания устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям)» разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), утвержденного Приказом Минпросвещения России от 28 апреля 2023 года № 316 и в соответствии с примерной основной образовательной программой среднего специального образования по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), (ПООП-П).

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 3 |
| --- | --- |
| 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 6 |
| 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 1 1 |
| 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 1 3 |

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ «ПМ.02 ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ УСТРОЙСТВ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ)»

  - Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

Цель модуля: освоение вида деятельности «Выполнение технического обслуживания устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям)».

Профессиональный модуль включен в обязательную часть образовательной программы

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям).

  - Планируемые результаты освоения профессионального модуля

Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ОПОП-П).

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК.01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части; определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; оценивать | актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; структура плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; основные источники информации и ресурсы для решения задач и/или проблем в профессиональном и/или социальном контексте; методы работы в профессиональной и смежных сферах; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности | - |

|  | результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; | номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; |  |
| ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности | психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; |  |
| ПК.2.1. Выполнять плановые осмотры и испытания устройств электроснабжения и электрооборудования, в том числе электрических машин и аппаратов, электрооборудования трансформаторных подстанций и цехового электрооборудования | производить замер сопротивления изоляции мегомметром в соответствии с требованиями инструкций по безопасности и правилами проведения работна цеховом электрооборудовании; производить освидетельствование и ремонт системы заземления и зануления цехового вспомогательного оборудования; заменять поврежденные или изношенные детали электрических аппаратов цехового | виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по обслуживанию электрических аппаратов,устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования; классификацию, виды, конструкция и назначение электрических аппаратов,устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования; виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и | проверки сложных схем электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |

|  | электрооборудования напряжением до 1000 В | приспособлений для производства работ обслуживанию устройств электроснабжения, электрооборудования и технологического оборудования; общие сведения о распределительных устройствах силовых электроустаново к |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК.2.2. Осуществлять контроль состояния электрооборудования и устройств электроснабжения с помощью измерительных приборов в процессе технического обслуживания | производить дефектацию и подготовку к ремонту цеховых электродвигате лей мощностью до 10 кВт, напряжением до 1000 В; устранять неисправности устройств управления электрической части цехового технологического оборудования; осуществлять полную разборку устройств электроснабжения и электрооборудования | классификацию, виды, конструкция и назначение электрических аппаратов,устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования | проведения диагностики электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
| ПК 2.3. Вести учет первичных данных по техническому обслуживанию устройств электроснабжения и электрооборудования в журналах | заполнять первичные данные по техническому обслуживанию устройств электроснабже ния и электрооборудования в журналах; использовать персональную вычислительную технику для оформления протоколов и актов испытаний | виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ обслуживанию устройств электроснабжения, электрооборудования и технологического оборудования | ведения первичных документов по техническому обслуживанию (протоколов, журналов, ведомостей) |

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

  - Трудоемкость освоения модуля

| Коды профессиональных и общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | В сего, час. | В т.ч. в форме практическойподготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных и практических занятий | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ОК 01 ОК 04 | Раздел 1. Технология обеспечения бесперебойной работы электрооборудованияи электроустановок | 4 4 | 4 4 | 3 6 | 22 | 2 | 6 |  |  |
|  | Учебная практика | 1 08 | 1 08 |  |  |  |  | 1 08 |  |
|  | Производственная практика | 7 2 | 7 2 |  |  |  |  |  | 72 |
|  | Промежуточная аттестация | 6 | 1 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 2 25 | 2 25 | 3 6 | 22 | 2 | 6 | 1 08 | 72 |

2.3.	Содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплин арныхкурсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельнаяучебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем, акад. ч / в томчисле в форме практической подготовки, акад. ч | Код ПК, ОК |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Технология обеспечения бесперебойной работы электрооборудования иэлектроустановок |  | 44/44 |  |
| МДК 02.01 Технология обеспечения бесперебойной работы электрооборудования иэлектроустановок |  | 36/44 |  |
| Тема 1.1. Организация технического обслуживания электрохозяйства | Содержание | 3 | ПК 2.1, ПК2.2 ПК 2.3 ОК 01, ОК 04 |
|  | 1. Организация оперативной работы в электроустановках |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 6 |  |
|  | Практическое занятие № 1 «Техническая документация объекта» | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 2 «Схема управления электрохозяйством» | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 3 «Приемка электроустановок в эксплуатацию» | 2 |  |
| Тема 1.2. Техническое обслуживание внутрицеховых электросетей и осветительных электроустановок | Содержание |  | ПК 2.1, ПК2.2 ПК 2.3 ОК 01, ОК 04 |
|  | 1. Приемка внутрицеховых электросетей и осветительныхэлектроустановок | 2 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 4 |  |
|  | Практическое занятие № 4 «Техническое обслуживание и техника безопасности внутрицеховых электросетей и осветительных установок» | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 5 «Техническое обслуживание осветительныхэлектроустановок» | 2 |  |
| Тема 1.3. Техническое обслуживание кабельных линий | Содержание |  | ПК 2.1, ПК2.2 ПК 2.3 ОК 01, ОК 04 |
|  | 1. Приемка и обслуживание кабельных линий | 2 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 4 |  |
|  | Практическое занятие № 6 «Профилактические испытания кабелей» | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 7 «Определение мест повреждения в кабельныхлиниях» | 2 |  |
| Тема 1.4. Техническое обслуживание воздушных линий | Содержание |  | ПК 2.1, ПК2.2 ПК 2.3 ОК 01, ОК 04 |
|  | 1. Приемка в эксплуатацию воздушных линий | 1 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 8 «Осмотр воздушных линий, борьба с гололедом | 1 |  |

| электропередачи напряжением до 110 kВ | и вибрацией проводов» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Практическое занятие № 9 «Проверка измерения в воздушных линиях» | 1 |  |
| Тема1.5. Техническое обслуживание трансформаторных подстанций | Содержание |  | ПК 2.1, ПК2.2 ПК 2.3 ОК 01, ОК 04 |
|  | 1. Приемка в эксплуатацию установленных трансформаторныхподстанций. | 2 |  |
|  | 2. Сроки ремонта и профилактических испытаний электрооборудованияраспределительных устройств. |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 4 |  |
|  | Практическое занятие № 10 «Оперативные переключения в распределительных устройствах» | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 11 «Техническое обслуживание силовыхтрансформаторов» | 2 |  |
| Тема 1.6 Техническое обслуживание электроприводов | Содержание |  | ПК 2.1, ПК2.2 ПК 2.3 ОК 01, ОК 04 |
|  | - Приемка в эксплуатацию вновь смонтированных электроприводови заземляющих устройств | 1 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 12: Пуск и остановка электродвигателей | 1 |  |
|  | Практическое занятие № 13: Осмотр и контроль работы электроприводов | 1 |  |
| Тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 |  |  |  |
| Учебная практика раздела 1Виды работ |  |  |  |
| Производственная практика раздела 1 Виды работ |  |  |  |
| Учебная практика Виды работ - Осмотр электроустановки - Проверка состояния электропроводки, щитков, осветительных приборов, выключателей,штепсельных розеток и других элементов установки - Очистка от пыли светильников и арматуры, - Замена перегоревших или отслуживших ламп - Замена неисправных изоляторов, - Замена штепсельных розеток и выключателей; - Закрепление провисшей электропроводки; - фотометрические измерения освещенности - Обслуживание люминесцентного освещения |  | 108 |  |

| - Восстановление электросети в местах ее обрывов; - Смена предохранителей - Оценка надежности контактов и контактных групп - Проверка сопротивления изоляции сети рабочего и аварийного освещения и исправностисистемы аварийного освещения - Осмотр воздушной линии и сооружений - Проверка нагруженности кабельной линии - Проверка состояния кабеля (внешний осмотр) - Испытания кабеля: определение целости жил, состояния изоляции кабеля и совпадение фаз - Проверка состояния кабельных трасс - Измерение соединителей с помощью аккумуляторной батареи на отключенной линии - Контроль соединений, выполненных обжатием, опрессованием и болтовых плашечныхсоединений - Проверка в распределительных устройствах состояния выкатных частей, работы блокировок,отсутствия перекосов и заеданий в механической части - Измерение и испытания электрической изоляции трансформаторов - Измерение сопротивления обмоток трансформатора постоянному току - Осмотр распределительных устройств - Выполнение оперативных переключений в распределительных устройствах - Осмотр трансформатора - Контроль температуры трансформаторного масла - Обслуживание распределительных устройств - Уход за отдельными элементами электрических машин - Техническое обслуживание автоматизированных электроприводов. - Техническое обслуживание подшипников электрических машин - Заполнение журнала испытаний - Заполнение журнала осмотра электроустановки |  |  |
| --- | --- | --- |
| Производственная практика Виды работ - Испытание изоляции кабеля повышенным напряжением - Измерение потенциалов на оболочках кабелей и плотности стекающих токов - Измерение блуждающих токов, протекающих вдоль оболочки кабеля - Измерение величины сопротивления заземляющих устройств напряжением выше 1000 В - Проверка состояние контактных зажимов на воздушных линиях электропередач - Фазировка силовых трансформаторов - Измерение величины переходного сопротивления контактов выключателя 8. Проверка одновременности включения контактов масляного выключателя | 72 |  |

| - Выполнение оперативных переключений в распределительных устройствах - Профилактические испытания электрооборудования распределительных устройств - Снятие суточного графика загрузки трансформатора - Использование трансформаторного масла - Проверки сложных схем электрических аппаратов, устройств электроснабжения,электрооборудования технологического оборудования - Техническое обслуживание конденсаторов, предназначенных для повышения коэффициентамощность - Техническое обслуживание кислотных аккумуляторных батарей - Техническое обслуживание приборов релейной защиты и измерения, защитных и противопожарных средств. - Приемка и техническое обслуживание электрооборудования кранов и подъемников - Приемка и техническое обслуживание электрооборудования электропечных установок ипечей сопротивления - Техническое обслуживание электрооборудования дуговых печей - Техническое обслуживание высокочастотных электропечных установок. - Техническое обслуживание электросварочных установок - Ведение первичных документов по техническому обслуживанию (протоколов, журналов, ведомостей) обслуживания устройств электроснабжения, электрооборудования и технологического оборудования обслуживания электрических аппаратов напряжением до 1000 в - Работа с технической документацией на электрооборудование |  |  |
| --- | --- | --- |
| Промежуточная аттестация | 6 |  |
| Всего | 225 |  |

- УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

  - Для реализации программы профессионального модуля предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинеты «Охраны труда, электробезопасности и бережливого производства»,

«Электроматериаловедения» в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по профессии.

Лаборатории «Технической эксплуатации, обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования», оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.3 образовательной программы по профессии.

Мастерские «Слесарно-механическая», «Электромонтажная», оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.4 образовательной программы по данной профессии.

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.5 образовательной программы по профессии.

  - Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе.

    - Основные печатные издания и электронные издания

- Сибикин, Ю. Д. Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных предприятий и установок: учебное пособие / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин.

— 2-е изд., стер. — Москва: ИНФРА-М, 2022. — 464 с. — (Среднее профессиональное образование). — DOI 10.12737/1872623. - ISBN 978-5-16-017754-0.

- Сидорова, Л. Г. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций: учебник / Сидорова Л. Г. - 4-е изд. испр. - Москва: Академия, 2021. - 320с. — (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-4468-9931-9

- Сибикин, Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий: учебник (книга 1) / Сибикин Ю.Д. - 13-е изд., испр. - Москва: Академия, 2020. – 208с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-4468- 8912- 9.

- Сибикин, Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий: учебник (книга 2) / Сибикин Ю.Д. - 13-е изд., испр. - Москва: Академия, 2020. – 256с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-4468- 8912- 9

    - Электронные издания (электронные ресурсы)

- Сибикин, Ю. Д. Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных предприятий и установок: учебное пособие / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин.

— 2-е изд., стер. — Москва: ИНФРА-М, 2022. — 464 с. — (Среднее профессиональное образование). — DOI 10.12737/1872623. - ISBN 978-5-16-017754-0.

- Сибикин, Ю. Д. Технология электромонтажных работ: учебное пособие / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2022. —352 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-631-5.

    - Дополнительные источники

Без автора, Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. — 2-е изд. — Москва: ИНФРА-М, 2023. — 436 с. - ISBN 978-5-16-017237-8.

- КОНТРОЛЬ	И	ОЦЕНКА	РЕЗУЛЬТАТОВ	ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общихкомпетенций, формируемыхв рамках модуля | Критерии оценки результата (показатели освоенности компетенций) | Формы контроля и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1. Выполнять плановые осмотры и испытания устройств электроснабжения и электрооборудования, втом числе электрических машин и аппаратов, электрооборудования трансформаторных подстанций и цехового электрооборудования. | подготавливает рабочее место рационального и безопасного выполне работ осуществляет полную разборку устройствэлектроснабжения и электрооборудования определяет степень увлажненностиизоляции электрооборудовани иустройств электроснабжения и технологического оборудования обслуживает детали корпусаэлектрооборудовани | анализ результатов выполнения практических работ; наблюдение за ходом выполнения практических работ, учебной и производственной практики; |
|  | обслуживает механическую часть электрооборудования | - оценка результатов выполнения |
|  | определяет дефекты электрооборудованияи устройств электроснабжения настраивает блок управления установок савтоматическим регулированиемтехнологического процесса производит обслужива автоматических выключателей, пускателей коммутационной аппаратуры выбирает инструменты производства работ по обслуживан электрических аппаратов, устрой электроснабжения, электрооборудова технологическогооборудования заменяет обгоревшие контакты выключателей электрических аппаратов заменяет поврежденные или изношенные детали контакторов и магнитныхпускателей заменяет пружины, патроны, плав вставки предохранителей и пакетн выключателей рихтует, зачищает ножи рубильни устройств электроснабжения | практических работ; - экспертная оценка результатов выполнения практических задани -экспертное наблюдение за выполнением заданийна производственной практике; |
| ПК 2.2. Осуществлять | проверяет работоспособность реле определяет полярность обмоток электрических машин электрооборудования измеряет ток, напряжение, мощность, коэффициент мощности, определяет чередование фаз на электрооборудовании, устройствах электроснабжения и технологическом |  |
| контроль состояния |  |  |
| электрооборудования и |  |  |
| устройств электроснабжения |  |  |
| с помощью измерительных |  |  |
| приборов в процессе |  |  |
| технического обслуживания. |  |  |

|  | оборудовании измеряет емкость, индуктивность и частоту на электрооборудовании и устройствах электроснабжения, и технологическом оборудовании проводит испытания электрооборудования и устройств электроснабженияоборудования |  |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.3. Вести учет | читает электрические схемы и чертежи использует персональную вычислительную технику для просмотра электрических схем и чертежей заполняет первичные данные по техническому обслуживанию устройств электроснабжения и электрооборудованияв журналах использует персональную вычислительную технику для оформления протоколов и актов испытаний |  |
| первичных данных по |  |  |
| техническому |  |  |
| обслуживанию устройств |  |  |
| электроснабжения и |  |  |
| электрооборудования в |  |  |
| журналах |  |  |
| ОК 01. Выбирать способы | анализирует задачу и выделяет её | Наблюдение за |
| решения задач | составные части; | деятельностью |
| профессиональной | способен определить этапы решения | обучающегося в |
| деятельности | задачи; | процессе освоения |
| применительно к различным контекстам; | составляет план действия; определяетнеобходимые ресурсы | профессионального модуля |
| ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и | взаимодействует с коллегами и руководством в ходе профессиональной деятельности | Наблюдение за деятельностью обучающегося в |
| команде; |  | процессе освоения |
|  |  | профессионального |
|  |  | модуля |

Приложение

к ОПОП-П по профессии

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию

электрооборудования (по отраслям)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.03 ВЫПОЛНЕНИЕ РЕМОНТА И РАБОТ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ АВАРИЙ И НЕПОЛАДОК УСТРОЙСТВ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ (ПО

ОТРАСЛЯМ)»

2024 год

Программа профессионального модуля «ПМ 03 выполнение ремонта и работ по предупреждению аварий и неполадок устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям)» разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), утвержденного Приказом Минпросвещения России от 28 апреля 2023 года № 316 и в соответствии с примерной основной образовательной программой среднего специального образования по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), (ПООП-П).

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 3 |
| --- | --- |
| 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 1 1 |
| 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 1 2 |
| 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 1 4 |

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.03 ВЫПОЛНЕНИЕ РЕМОНТА И РАБОТ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ АВАРИЙ И НЕПОЛАДОК УСТРОЙСТВ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ И

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ)»

  - Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

Цель модуля: освоение вида деятельности «Выполнение ремонта и работ по предупреждению аварий и неполадок устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям)»

Профессиональный модуль включен в обязательную часть образовательной программы

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям).

  - Планируемые результаты освоения профессионального модуля

Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ОПОП-П).

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен1:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК.01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части; определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; | актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; структура плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; основные источники информации и ресурсы для решения задач и/или проблем в профессиональном и/или социальном контексте; методы работы в профессиональной и смежных сферах; порядок оценки результатов решения задач | - |

1 Берутся сведения, указанные по данному виду деятельности в п. 4.2.

|  | владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | профессиональной деятельности |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК.07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | В области экологического воспитания: - сформированность экологической культуры, понимание влияния социально- экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера экологических проблем; - планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей устойчивого развития человечества; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; - умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, предотвращать их; - расширение опыта деятельности экологической | - сформировать систему комплексных социально ориентированных географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства: различать географические процессы и явления и распознавать их проявления в повседневной жизни; использовать знания об основных географических закономерностях для определения и сравнения свойств изученных географических объектов, явлений и процессов; проводить классификацию географических объектов, процессов и явлений; устанавливать взаимосвязи между социально- экономическими и геоэкологическими процессами и явлениями; между природными условиями и размещением населения, между природными условиями и природно-ресурсным капиталом и отраслевой |  |

|  | направленности; - овладение навыками учебно- исследовательской, проектной и социальной деятельности; | структурой хозяйства стран; формулировать и/или обосновывать выводы на основе использования географических знаний; - владеть умениями географического анализа и интерпретации информации из различных источников: находить, отбирать, систематизировать информацию, необходимую для изучения географических объектов и явлений, отдельных территорий мира и России, их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты) географическую информацию; формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации информации из различных источников географической информации; критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; использовать различные источники географической информации для |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  | решения учебных и (или) практико- ориентированных задач; - сформировать умения применять географические знания для объяснения разнообразных явлений и процессов: объяснять изученные социально- экономические и геоэкологические процессы и явления; объяснять географические особенности стран с разным уровнем социально- экономического развития, включая особенности проявления в них глобальных проблем человечества; использовать географические знания о мировом хозяйстве и населении мира, об особенностях взаимодействия природы и общества для решения учебных и (или) практико- ориентированных задач; - сформировать умения применять географические знания для оценки разнообразных явлений и процессов: оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику важнейших социально- экономических и геоэкологических процессов; оценивать изученные социально- экономические и |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  | геоэкологические процессы и явления; |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК 3.1. Выявлять причины неисправностей с целью обеспечения бесперебойной работы устройств электроснабжения и электрооборудовани я, в том числе электрических машин и аппаратов, электрооборудовани я трансформаторных подстанций и цехового электрооборудовани я | выявлять неисправности по характерным признакам и по результатам выполненных измерений; проверять величину сопротивления изоляции сетей цехового рабочего и аварийного освещения, дежурного освещения | Типовые неисправности электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудовани я технологического оборудования; методы диагностики неисправностей устройств электроснабжения и электрооборудовани я, в том числе электрических машин и аппаратов, электрооборудовани я трансформаторных подстанций и цехового электрооборудов ания; оборудование, инструмент и приспособления для диагностики неисправностей устройств электроснабжения и электрооборудования, втом числе электрических машин и аппаратов, электрооборудования трансформаторн ых подстанций и цехового электрооборудования | Диагностики неисправностей устройств электроснабжения и электрооборудовани я, в том числе электрических машин и аппаратов; Выполнения ремонта осветительных электроустановок, сетей и вспомогательного цехового электрооборудовани я; выполнения ремонта цеховых электрических аппаратов напряжениемдо 1000 В; выполнения ремонта цеховых электрических машин мощностью до 10кВт, напряжением до 1000 В. |
| ПК 3.2. Выполнять работы по ремонту и замене устройств электроснабжения и электрооборудовани я | производить дефектацию, ремонт и замену элементов конструкции контрольных кабелей цехового электрооборудования ; производить | методы устранения неисправностей электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования; | Выполнения ремонта осветительных электроустановок, сетей и вспомогательного цехового электрооборудовани я; |

|  | замер сопротивления изоляции мегомметром в соответствии с требованиями инструкций по безопасности и правилами проведения работ на цеховом электрооборудовании ; производить освидетельствование и ремонт системы заземления и зануления цехового вспомогательного оборудования | назначение, конструктивное исполнение, технические характеристики и область применения электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования; основные виды неисправностей и технология ремонта пускорегулирую щей аппаратуры; порядок и последовательность проведения работ по ремонту электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборуд ования технологического оборудования; технология ремонта электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования | выполнения ремонта цеховых электрических аппаратов напряжениемдо 1000 В; выполнения ремонта цеховых электрических машин мощностью до 10кВт, напряжением до 1000 В; выполнения ремонта кабельных линий внутри цеха; выполнения ремонта электрической части цехового технологического оборудования; выполнения ремонта цеховых электродвигателей мощностью свыше 10кВт, напряжением до 1000 В |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК 3.3. Контролировать качество выполняемых ремонтных работ устройств электроснабжения и электрооборудовани я | диагностировать состояние деталей корпуса и магнитопровода цеховых высоковольтных электрических машин и электрических аппаратов напряжением до 10 кВ после ремонта; заполнять первичные данные при производстве ремонтных работ устройств электроснабжения и электрооборудовани я в журналах; проводить испытания электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудовани я технологического оборудования; производить регулировку электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудовани я технологического оборудования | методы диагностики неисправностей устройств электроснабжения и электрооборудовани я, в том числе электрических машин и аппаратов, электрооборудовани я трансформаторных подстанций и цехового электрооборудования; оборудование, приспособления для диагностики неисправностей устройств электроснабжения и электрооборудования, втом числе электрических машин и аппаратов, электрооборудования трансформаторных подстанций и цехового электрооборудования; | контроля качества выполняемых ремонтных работ на электрических аппаратах, устройствах электроснабжения; электрооборудовани и технологического оборудования; инструмент и |

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

  - Трудоемкость освоения модуля

| Коды профессиональных и общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практическойподготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | В сего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лаборато рных и практических занятий | Самостоя тельнаяработа | Промежуточ ная аттестация | У чебная | Производс твенная |
| 1 | 2 | 3 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3 ОК 01, ОК 07 | Раздел 1. Технология ремонтных работ устройств электрооборудов ания иэлектроустановок | 4 4 | 4 | 3 6 | 22 | 2 | 6 |  |  |
|  | Учебная практика | 1 08 | 08 |  |  |  |  | 1 08 |  |
|  | Производственная практика | 7 2 | 2 |  |  |  |  |  | 72 |
|  | Промежуточная аттестация | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 2 25 | 25 | 3 6 | 22 |  | 6 | 1 08 | 72 |

2.2 Содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебнаяработа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад. ч | Код ПК, ОК |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Технология ремонтных работ устройств электрооборудования и электроустановок |  | 44/44 |  |
| МДК 03.01 Технология ремонтных работ устройств электрооборудования и электроустановок |  | 36/44 |  |
| Тема 1.1. | Содержание |  | ПК 3.1, ПК 3.2 |
| Организация | 1. Организация планово-предупредительного ремонта. Ремонтные нормативы | 1 | ПК 3.3 |
| ремонтных работ в |  |  | ОК 01, ОК 07 |
| электрохозяйстве | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 3 |  |
|  | Практическое занятие № 1 «Планирование ремонтных работ» | 1 |  |
|  | Практическое занятие № 2 «Техническая подготовка к производству работ» | 1 |  |
|  | Практическое занятие № 3 «Ремонтная документация» | 1 |  |
| Тема 1.2 | Содержание |  | ПК 3.1, ПК 3.2 |
| Организация | 1. Технология ремонта внутрицеховых электросетей и осветительных | 2 | ПК 3.3 |
| ремонта | электроустановок |  | ОК 01, ОК 07 |
| внутрицеховых | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 2 |  |
| электросетей и осветительных электроустановок | Практическое занятие № 4 «Типовые неисправности внутрицеховыхэлектросетей и осветительных установок» | 1 |  |
|  | Практическое занятие № 5 «Методы ремонта осветительных электроустановок» | 1 |  |
| Тема 1.3 | Содержание |  | ПК 3.1, ПК 3.2 |
| Организация | 1. Особенности применения кабелей различных марок | 2 | ПК 3.3 |
| ремонта кабельных |  |  | ОК 01, ОК 07 |
| линий | 2. Технология ремонта кабельных линий, уложенных различным способом |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 6 «Восстановление утраченной маркировки» | 1 |  |
|  | Практическое занятие № 7 «Определение температуры нагрева кабеля. Контроль | 1 |  |

|  | за коррозией кабельных оболочек» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тема 1.4. | Содержание |  | ПК 3.1, ПК 3.2 |
| Организация | 1. Технология организации текущего и капитального ремонта воздушных линий | 1 | ПК 3.3 |
| ремонта воздушных |  |  | ОК 01, ОК 07 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 3 |  |
| линий электропередачи напряжением до 110кВ | Практическое занятие № 8 «Измерение изоляции, определение падениянапряжения, нагрева соединителей» | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 9 «Ревизия и замена некондиционных проводов» | 1 |  |
| Тема 1.5 Техническое обслуживание трансформаторных подстанций | Содержание |  | ПК 3.1, ПК 3.2 ПК 3.3 ОК 01, ОК 07 |
|  | 1. Технология организации текущего и капитального ремонта силовыхтрансформаторов | 2 |  |
|  | 2. Технологические операции по ремонту основных аппаратов РУ и установок |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 6 |  |
|  | Практическое занятие № 10 «Работа с технологической картой ремонта силовоготрансформатора» | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 11: Осмотр и дефектация неисправности силовых трансформаторов | 1 |  |
|  | Практическое занятие № 12 «Определение числа витков катушки по диаметрупроводника, массе меди и средней длине витка» | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 13 «Пересчет катушки переменного тока на другое напряжение» | 1 |  |
| Тема 1.6. Техническое обслуживание электроприводов | Содержание |  | ПК 3.1, ПК 3.2 ПК 3.3 ОК 01, ОК 07 |
|  | 1.Технология ремонта узлов и деталей электрических машин | 2 |  |
|  | 2. Технология ремонта обмоток электрических машин |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 6 |  |
|  | Практическое занятие № 14 «Работа с технологической картой ремонта электрической машины» | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 15 «Проверка степени нагрева корпуса и подшипников, равномерности воздушного зазора между статором и ротором, отсутствия ненормальных шумов в работе электродвигателя» | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 16 «Регулирование и крепление траверсыщеткодержателя, восстановление изоляции у выводных концов и смена электрощеток» | 2 |  |
| Тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 |  |  |  |

| Учебная практика раздела 1Виды работ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Производственная практика раздела 1Виды работ |  |  |
| Учебная практика Виды работ - Осмотр и дефектация электроустановки - Осмотр и дефектация воздушной линии и сооружений - Осмотр и дефектация распределительных устройств - Осмотр и дефектация трансформатора - Замена электропроводки с поврежденной изоляцией, включая и в трубопроводах - Перетяжка проводов, имеющих недопустимо большой провес - Восстановление всех изношенных элементов электросетей - Осмотр и чистка соединительных муфт, - Рихтовка кабелей, - Соединение и оконцевание кабельных жил и проводов - Проверка заземления и устранение обнаруженных дефектов - Контактные соединения токопроводящих жил можно выполнять опрессованием, сваркой илипайкой - Ремонт обмоток силовых трансформаторов - Ремонт магнитопровода силового трансформатора - Ремонт переключателя ТПСУ - Ремонт расширителя - Ремонт коллекторов электрических машин - Ремонт контактных колец электрических машин - Ремонт сердечников электрических машин - Ремонт двигателей механической части электрических машин - Замена подшипников качения - Ремонт роторных обмоток электрических машин - Ремонт статорных обмоток электрических машин - Ремонт обмоток якорей электрических машин - Бандажирование обмоток - Ремонт высоковольтных разъеденителей - Ремонт выключателей нагрузки - Ремонт масляных выключателей - Ремонт магнитного пускателя. | 108 |  |

| Производственная практика Виды работ - Ремонт броневого покрова кабелей, - Ремонт свинцовой оболочки кабелей, - Ремонт муфт и концевых заделок - Замена или ремонт проводов; - Замена кабеля в помещении - Замена поврежденных изоляторов и деталей линейной арматуры - Верховые осмотры ВЛ; - Проверка состояния установки опор (отклонения, перекосы элементов и пр.), - Проверка прочности соединительных мест - Ревизия и ремонт разрядников - Изготовление антисептических бандажей для опор - Осмотр и чистка кабельных каналов, туннелей, трасс открыто проложенных кабелей - Проверка доступа к кабельным колодцам и исправности крышек колодцев и запоров на них - Измерение изоляции, определение падения напряжения, нагрева соединителей. - Участие в испытаниях электроустановок - Измерение сопротивления петли фаза - нуль - Ремонт конденсаторов, предназначенных для повышения коэффициента мощность - Ремонт приборов релейной защиты и измерения, защитных и противопожарных средств. - Ремонт электрооборудования кранов и подъемников - Ремонт электрооборудования электропечных установок и печей сопротивления - Ремонт электрооборудования дуговых печей - Ремонт высокочастотных электропечных установок. - Ремонт электросварочных установок - Ведение первичных документов по ремонту (протоколов, журналов, ведомостей) - Работа с технической документацией на электрооборудование | 72 |  |
| --- | --- | --- |
| Промежуточная аттестация | 6 |  |
| Всего | 225 |  |

- УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

  - Для реализации программы профессионального модуля предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинеты «Охраны труда, электробезопасности и бережливого производства»,

«Электроматериаловедения» в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по профессии.

Лаборатории «Технической эксплуатации, обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования», оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.3 образовательной программы по профессии.

Мастерские «Слесарно-механическая», «Электромонтажная», оснащенныев соответствии с п.

6.1.2.4 образовательной программы по данной профессии.

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.5 образовательной программы по профессии.

  - Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе.

    - Основные печатные издания

- Сибикин, Ю. Д. Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных предприятий и установок: учебное пособие / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин. — 2-е изд., стер. — Москва: ИНФРА-М, 2022. — 464 с. — (Среднее профессиональное образование). — DOI 10.12737/1872623. - ISBN 978-5-16-017754-0.

- Сидорова, Л. Г. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций: учебник / Сидорова Л. Г. - 4-е изд. испр. - Москва: Академия, 2021. - 320с. — (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-4468-9931-9

- Сибикин, Ю.Д.Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий: учебник (книга 1) / Сибикин Ю.Д. - 13-е изд., испр. - Москва: Академия, 2020. – 208с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-4468-8912-9.

- Сибикин, Ю.Д.Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий: учебник (книга 2) / Сибикин Ю.Д. - 13-е изд., испр. - Москва: Академия, 2020. – 256с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-4468-8912-9

- Котеленец, Н.Ф. Техническая эксплуатация, диагностика и ремонт электрического и электромеханического оборудования: учбеник / Котеленец Н.Ф., Сентюрихин Н.И. - 1-е изд. - Москва: Академия, 2020. – 320с. — (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-4468- 9704-9

    - Основные электронные издания

- Сибикин, Ю. Д. Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных предприятий и установок: учебное пособие / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин. — 2-

е изд., стер. — Москва: ИНФРА-М, 2022. — 464 с. — (Среднее профессиональное образование).

— DOI 10.12737/1872623. - ISBN 978-5-16-017754-0.

    - Дополнительные источники

Без автора, Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. — 2-е изд.

— Москва: ИНФРА-М, 2023. — 436 с. - ISBN 978-5-16-017237-8.

- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 3.1 Выявлять причины неисправностей с цельюобеспечения бесперебойной работы устройств электроснабжения и электрооборудования, в том числе электрических машин и аппаратов, электрооборудования трансформаторных подстанций и цехового электрооборудования. | Выявляет неисправности по характерным признакам и по результатам выполненных измерений Диагностирует состояние деталей корпуса и магнитопровода цеховых высоковольтныхэлектрических машин и электрических аппаратов напряжением до 10 кВ после ремонта Заполняет первичные данные при производстве ремонтных работ устройств электроснабжения и электрооборудования в журналах Использует персональную вычислительную технику для просмотра электрических схем и чертежей Находит место повреждения электропроводки;Обнаруживает место повреждения кабеля; Определяет дефекты источников питания, электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Определяет неисправные электроустановочные изделия, приборы и аппараты; Определяет полярность обмоток оборудованияцеховых трансформаторных подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ Определяет степень увлажненности изоляции трансформаторных подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ Определяет степень увлажненности изоляции электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Читает электрические схемы и чертежи | - анализ результатов выполнения практическихработ; - наблюдение за ходом выполнения практических работ, учебной и производственной практики; - оценка результатов выполнения практическихработ; - экспертная оценка результатов выполнения практических заданий; -экспертное наблюдение за выполнением заданий на производственной практике; |

| ПК 3.2 Выполнять работы по ремонту и замене устройств электроснабжения и электрооборудования. | Выбирает инструменты для производстваработ по ремонту цеховых высоковольтных электрических машин и электрических аппаратов напряжением до 10 кВ Выбирает инструменты для производстваработ по ремонту электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Выбирает сечения проводов, плавкие вставки иаппараты защиты сложных электрических схем, а также ответственных электрических схем цеховых электроаппаратов и электроприборов Выбирает типы предохранителей и автоматических выключателей для сложных электрических схем цеховых электроаппаратови электроприборов Заменяет измерительные приборы на Электрооборудовании электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Заменяет элементную базу при выполнении ремонта на электрических аппаратах, устройствах электроснабжения и электрооборудовании технологического оборудования Осуществляет полную разборку цеховых высоковольтных электрических машин и электрических аппаратов напряжением до 10кВ, чистку и промывку всех узлов и деталей осуществляет полную разборку электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Подготавливает рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по ремонту электрических аппаратов, устройств электроснабжения,электрооборудования технологическогооборудования Производит демонтаж, несложный ремонт элементов осветительной сети и оборудования,либо их замену; Производит регулировку электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Ремонтирует детали корпуса электрическихаппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологическогооборудования Ремонтирует пусковую и защитную аппаратуру электрических аппаратов, устройств электроснабжения Электрооборудования технологического оборудования Устраняет выявленные неисправностидоступными методами; Стропит и перемещает с помощью Грузоподъемных механизмов цеховое электрооборудование, |  |
| --- | --- | --- |

| ПК 3.3 Контролироватькачество выполняемыхремонтных работ устройств электроснабжения и электрооборудования. | Выбирает инструменты и приспособления для производства работ по регулировке и сдаче цеховых трансформаторных подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ после ремонта Измеряет емкость, индуктивность и частоту оборудования цеховых трансформаторных подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ Измеряет емкость, индуктивность и частоту электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Измеряет ток фазы и напряжение, мощность и коэффициент мощности электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Измеряет ток, напряжение, мощность и коэффициент мощности цеховых трансформаторных подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ Измеряет ток, напряжение, мощность и коэффициент мощности электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Измеряет фазы тока и напряжения на оборудовании цеховых трансформаторных подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ Использует персональную вычислительную технику для оформления протоколов и актов испытаний Использует текстовые редакторы (процессоры)для оформления протоколов и актов испытаний электрооборудования Проводит испытания электрическихаппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |  |
| --- | --- | --- |

| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; | анализирует задачу и выделяет её составныечасти; способен определить этапы решения задачи;составляет план действия; определяет необходимые ресурсы | Наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения профессиональногомодуля |
| --- | --- | --- |
| ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; | соблюдает нормы экологической безопасностипри выполнении работ; определяет направления ресурсосбережения врамках профессиональной деятельности осуществляет работу с соблюдением принципов бережливого производства; | Наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения профессиональногомодуля |